Техническое задание на поставку

опор для стояния

| Наименование изделия | Описание технических и функциональных характеристик | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Опора для стояния для детей-инвалидов 32.50.22.129 | Опора является вертикализатором - стойкой для детей с ограниченными возможностями. При эксплуатации данной опоры необходимы следующие характеристики: Регулировка угла наклона, положение наклона: вперед и назад - комбинированный. В комплектацию должно входить: - подголовник; - держатель спинки; - подлокотники; - абдуктор и/или разделитель для ног; - боковые упоры для груди; - упоры для коленей; - упор для таза; - подножки; -ремень для груди; - ремень для таза; - столик. Опоры должны быть изготовлены под рост ребенка: - 120 см +/- 1 см - 1 шт.; - 115 см +/- 1 см - 3 шт; - 165 см +/- 1 см - 2 шт; - 98 см +/- 1 см - 2 шт; - 80 см +/- 1 см - 1 шт; | 9 |
| Опора для стояния для детей-инвалидов 32.50.22.129 | Опора является вертикализатором - стойкой для детей с ограниченными возможностями. При эксплуатации данной опоры необходимы следующие характеристики: Положение наклона: вперед и назад - комбинированный. В комплектацию должно входить: - держатель спинки; - ремень для таза; Опора должна быть изготовлена под рост ребенка: - 90 см +/- 1 см - 1 шт. | 1 |

Срок поставки товара в регион в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с даты заключения Государственного контракта

Срок поставки Товара получателю в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты получения реестра Получателя от Государственного заказчика, а в отношении Получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, но не позднее 01.09.2024

Место поставки товара: поставлять товар получателю по месту его фактического проживания (в пределах Липецкой области) или по согласованию выдавать ему товар по месту нахождения пункта выдачи (в пределах Липецкой области). Товар должен быть новым, не бывшим ранее в употреблении. Сроки предоставления гарантии качества должны соответствовать гарантийному сроку производителя, но не менее 24 (двадцать четыре) месяцев со дня подписания получателем акта приема передач товара. Срок выполнения гарантийного ремонта товара не должен превышать 10 (десять) рабочих дней со дня обращения Получателя. Срок осуществления замены товара не должен превышать 10 (десять) рабочих дней со дня обращения Получателя. Срок службы по Приказу Минтруда России № 107н от 05.03.2021 не менее 2 (два) лет.