Приложение №1 к Извещению о проведении электронного аукциона

Техническое задание (описание объекта закупки)

на поставку абсорбирующего белья для обеспечения инвалидов в 2022 году

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к отгрузке, упаковке и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям государственного заказчика:

- Общие технические характеристики товара:

Абсорбирующее белье (впитывающие простыни) (далее – Товар) применяется как средство реабилитации для инвалидов (далее – Получатели) с различными формами недержания мочи и кала с целью вспомогательного средства при наличии стойких ограничений жизнедеятельности (ограничение способности к самообслуживанию, передвижению, общению и т.д.).

2. Функциональные и технические характеристики товара:

| № п/п | Наименование товара/ КТРУ | Технические характеристики товара | Количество товара, штук |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Абсорбирующее белье | Впитывающая простынь (абсорбирующая простынь) – Абсорбирующее белье для инвалидов, предназначенное для обеспечения впитывания мочи и/или жидкого кала и защиты постели и/или сиденья от протекания. Представляет собой многослойное впитывающее медицинское изделие разового использования с абсорбирующим слоем. Конструктивно белье должно состоять из следующих слоев (начиная от слоя, контактирующего с пользователем): - верхний покровный - слой, который непосредственно соприкасается с кожей пользователя и пропускает жидкость внутрь белья; - абсорбирующий - внутренний основной впитывающий слой белья, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри белья; - нижний покровный - слой, который расположен после абсорбирующего слоя и предотвращает проникновение жидкости наружу. Примечание - Допускается выпускать белье, состоящее из большего количества слоев. Впитывающим слоем является целлюлозная вата, целлюлозное полотно, целлюлозные волокна с добавлением химических волокон или без них, которые позволяют впитанной жидкости равномерно распределяться по всей площади изделия до заявленной впитываемости. Нижний слой выполнен из материала, не пропускающего влагу, верхний слой - из тонкого нетканого материала, подобного текстилю. Слои белья должны быть скреплены с помощью термообработки, или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) белья. Швы должны быть непрерывными. Показатели, обеспечивающие функциональное назначение белью, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 57762-2017 «Белье, абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия»: - Обратная сорбция должна быть не более 5 г. - Скорость впитывания должна быть не менее 2 см3/с |  |
| 1 | 22-01-01 | Впитывающие простынь 40*60 см, обеспечивающие уход за больными с средними и тяжелыми формами недержания мочи и кала. Абсорбционная способность не менее 400 мл. | 450 |
| 2 | 22-01-02 | Впитывающие простынь 60*60 см, обеспечивающие уход за больными с средними и тяжелыми формами недержания мочи и кала. Абсорбционная способность не менее 800 мл. | 2580 |
| 3 | 22-01-03 | Впитывающие простынь 90*60 см, обеспечивающие уход за больными с средними и тяжелыми формами недержания мочи и кала. Абсорбционная способность не менее 1200 мл. | 144 750 |
| Итого | 147 780 |

3. Требования к качеству и безопасности товара:

Товар должен быть новым, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Товар должен обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для получателей с нарушениями функций выделения, обеспечивать сухость кожи, защиту постельного белья, постели и сиденья и препятствовать размножению болезнетворных микробов.

Товар должен соответствовать требованиям следующих стандартов:

Межгосударственных:

- ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования и раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

Национальный: ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее. Общие технические условия».

Срок годности Товара, установленный производителем на момент выдачи получателям должен составлять не менее 24 месяцев.

Сырье и материалы для изготовления абсорбирующего белья должны быть разрешены к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

На Товаре не допускаются механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение (при наличии) на белье должно быть четким, без искажений и пробелов, отмарывание краски не допускается. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья.

При поставке Товара наличие копий регистрационного удостоверения и документа, подтверждающего соответствие товара (декларацию о соответствии продукции либо сертификат соответствия) или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности товара, является условием, в случае, если на поставляемый товар в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо наличие указанных документов при передаче товара.

4. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению товара:

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировка должна быть нанесена на русском языке. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

Маркировка должна содержать:

- наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак;

- наименование страны-изготовителя;

- местонахождение производителя/изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование белья;

- товарную марку (при наличии), вид белья в зависимости от назначения (степени недержания мочи), размеры белья, цвет, номер белья (при наличии);

- правила по применению белья (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации белья: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания;

- наименование материала(-ов);

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики белья в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество белья в упаковке;

- номер партии (серии);

- слова "Для однократного применения";

- слово "Нестерильно";

- слово "Нетоксично";

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- штриховой код (при наличии);

- обозначение стандартов и/или технической документации (технических условий);

- номер и дату регистрационного удостоверения.

Товар должен быть упакован в пакеты из полимерной пленки или пачки по Межгосударственному стандарту ГОСТ 33781 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия» или ящик из гофрированного картона по Межгосударственному стандарту ГОСТ 9142 «Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия». Для заклеивания клапанов ящика следует использовать клеевую ленту по Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 18251 «Лента клеевая на бумажной основе. 
Технические условия» или по Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 20477 «Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия».

Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

В один пакет, пачку или коробку упаковывают белье одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности белья.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения изделий, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортирование товара должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с Государственным стандартом Союза ССР ГОСТ 6658-75 «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

- Транспортирование и хранение

Транспортирование изделий должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта в соответствии с Государственным стандартом РФ ГОСТ 6658-75 (раздел 3) «Изделия из картона, маркировка, транспортирование и хранение (с Изменениями №1,2,3,4)» любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

- Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию (далее - гарантийные обязательства):

не установлены