Приложение №3 к извещению

о проведении электронного аукциона

**Наименование и описание объекта закупки**

**Предмет закупки: Поставка противопролежневых матрацев**

**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование товара. Код позиции КТРУ | Номер вида и наименование технического средства реабилитации (изделия), в соответствии с Классификацией ТСР (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02. 2018 г. №86н | Технические и функциональные характеристики Товара | Ед.  изм. | Кол-во |
| 1 | Матрас противопролежневый с наполнителем из пеноматериала  ОКПД2-22.19.71.190  КТРУ-  22.19.71.190-00000006 | 10-01-01  Противопролежневый матрац полиуретановый | Противопролежневый матрац полиуретановый должен быть одет в съемный водо­непроницаемый чехол из дышащей, эластичной, не скользящей ткани на молнии, который не впитывает запахи и выдерживает тепловую обработку, устойчивую к машинной и ручной стирке, а также обработке специальными дезинфицирующими средствами.  Материал: пенополиуретан.  Верхняя поверхность матраца должна быть оформлена из отдель­ных ячеек, в которых происходит циркуляция воздуха. Вентиляция между ячейками не должна позволять скоплению жидкости, эффективную вентиляцию и осушение влаги.  Матрац должен принимать форму тела под действием веса с эффектом запоминания формы.  Длина матраца — не менее 1900 мм.  Ширина матраца — не менее 800 мм.  Допустимая нагрузка на матрац не менее 120 кг. | шт. | 200 |
| 2 | Матрас противопролежневый с гелевым наполнителем  ОКПД2-22.19.71.190  КТРУ-  22.19.71.190-00000005 | 10-01-02  Противопролежневый матрац гелевый | Противопролежневый матрац гелевый должен быть изготовлен из водонепроницаемого натурального латекса. Должен иметь возможность многократной санитарно-гигиенической обработки.  Противопролежнеый эффект должен достигаться путем равномерного распределения давления на участки соприкасающегося тела за счет специальных заполненных гелевым составом элементов.  Длина матраца - не менее 1950 мм.  Ширина матраца - не менее 850 мм.  Допустимая нагрузка на матрац не менее 120 кг. | шт. | 40 |
| ИТОГО | | | | | 240 |

# Противопролежневые матрацы должны соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 70056-2022 «Национальный стандарт Российской Федерации. Матрацы и подушки противопролежневые. Общие технические условия». ГОСТ Р 57769-2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Матрацы и подушки противопролежневые. Типы и основные параметры.»

Поставщик должен гарантировать, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредствам службы доставки (почтовым отправлением). Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества. Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 10 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика). Срок осуществления замены Товара не должен превышать 10рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

**Дополнительные условия**

Необходимо наличие действующих регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

**Срок поставки товара:** Товар поставляетсяв полном объеме в Курскую область, в соответствии с календарным планом течение 10 (десять) календарных дней со дня заключения государственного контракта.

**Срок поставки товара Получателям:** с даты получения от Заказчика реестров получателей товара, но не позднее 30 ноября 2023г. Поставка товара получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра Получателей товара.

**Место получения товара:**

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованного в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 2015г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».