*Приложение № 1*

*к извещению о проведении в электронного запроса котировок*

**Описание объекта закупки**

**на поставку абсорбирующего белья в целях социального обеспечения граждан в 2023 году[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование товара (работы, услуги)[[2]](#footnote-2) | позиция КТРУ[[3]](#footnote-3) | Функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики Товара | Количество, шт. |
| 1 | 22-01-02. Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл) | 17.22.12.130 – 000000002 – Пеленка впитывающая | **Технические и функциональные характеристики:**  Абсорбирующее белье для инвалидов, предназначено для впитывания и удерживания мочи и/или жидкого кала, используемого для ухода за больными, страдающими недержанием мочи легкой, средней и тяжелой степени, лежачими больными, а также в других случаях.  В соответствии с п. 3.1. ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее. Общие технические условия» (заменяющий ГОСТ Р 57762-2017 «Абсорбирующее белье для инвалидов. Общие технические условия): многослойное впитывающее медицинское изделие разового использования с абсорбирующим слоем».  В соответствии с п. 4.2. ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее. Общие технические условия» (заменяющий ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия»): «Конструктивно белье должно состоять из следующих слоев (начиная от слоя, контактирующего с пользователем):  - верхний покровный,  - абсорбирующий,  - нижний покровный».  В соответствии с п. 3.4. ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее. Общие технические условия» (заменяющий ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия»): «Верхний покровный слой: слой, который непосредственно соприкасается с кожей пользователя и пропускает жидкость внутрь белья».  В соответствии с п. 3.2. ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее. Общие технические условия» (заменяющий ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия»): «Абсорбирующий слой: внутренний основной впитывающий слой, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри белья (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно, с добавлением химических волокон или без них)».  В соответствии с п. 3.8. ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее. Общие технические условия» (заменяющий ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия»): «Нижний покровный слой: слой, который расположен после абсорбирующего слоя и предотвращает проникновение жидкости наружу».  В соответствии с п. 4.3. ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее. Общие технические условия» (заменяющий ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия»): «Слои белья должны быть скреплены с помощью термообработки, или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) белья. Швы должны быть непрерывными».  Абсорбирующее белье для инвалидов предназначено для дополнительной защиты постельного белья от протекания и используемое вместе с подгузниками.  **Требования к качеству:**  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении.)  В соответствии с п. 4.4. ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее. Общие технические условия» (заменяющий ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия»): «В белье не допускаются внешние дефекты: механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом».  В соответствии с п. 4.5. ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее. Общие технические условия» (заменяющий ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия»): «Печатное изображение (при наличии) на белье должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья».  В соответствии с п. 4.6. ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее. Общие технические условия» (заменяющий ГОСТ Р 57762-2017) «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия»: «Отмарывание краски печатного изображения не допускается».  Впитывающий слой должен быть равномерным, без пробелов.  Абсорбирующее белье должно соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р ИСО 10993 «Оценка биологическая медицинских изделий».  Сырье и материалы для изготовления абсорбирующего белья должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  **Требования к транспортировке:**  В соответствии с п. 7.2. ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее. Общие технические условия» (заменяющий ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия»): «Для транспортирования белье в потребительской упаковке должно быть уложено в картонную коробку по ГОСТ 33781-2016 («Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов» или ящик из гофрированного картона по ГОСТ 9142-2014 «Ящики из гофрированного картона». Для заклеивания клапанов ящика следует использовать клеевую ленту по ГОСТ 18251-87 «Лента клеевая на бумажной основе) или ГОСТ 20477-86 (Лента полиэтиленовая с липким слоем».  В каждую транспортную тару должен быть вложен упаковочный лист, в котором должно быть указано:  - наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;  - наименование изделия;  - число потребительских упаковок;  - условный номер упаковщика и контролера;  - дата упаковывания.  В одну транспортную тару упаковывают белье одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год)».  В соответствии с п. 10.1. ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее. Общие технические условия» (заменяющий ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия»): «Для транспортирования): «Транспортирование белья, упакованного в транспортную тару, следует осуществлять всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские, общие технические требования) и с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта».  **Требования к упаковке:**  В соответствии с п. 7.1. ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее. Общие технические условия» (заменяющий ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия») Белье в количестве, определяемом предприятием-изготовителем, упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 33781-2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов), или коробки по ГОСТ 33781 – 2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов», или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность белья при транспортировании и хранении.  Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.  В один пакет, пачку или коробку упаковывают белье одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).  Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности белья».  **Требования к маркировке:**  В соответствии с п. 6.1. ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее. Общие технические условия я» (заменяющий ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия «Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается».  В соответствии с п. 6.2. ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее. Общие технические условия» (заменяющий ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия») «Маркировка на потребительской упаковке белья должна содержать:  - наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак;  - наименование страны-изготовителя;  - местонахождение производителя/изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);  - наименование белья;  - товарную марку (при наличии), вид белья в зависимости от назначения (степени недержания мочи), размер белья, цвет, номер белья (при наличии);  - правила по применению белья (в виде рисунков или текста);  - указания по утилизации белья: слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания;  - наименование материала (-ов);  - информацию о наличии специальных ингредиентов;  - отличительные характеристики белья в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);  - номер артикула (при наличии);  - количество белья в упаковке;  - номер партии (серии);  - слова: «Для однократного применения»;  - слово «Нестерильно»;  - слово: «Нетоксично»;  - дату (месяц, год) изготовления;  - срок годности, устанавливаемый изготовителем;  - штриховой код (при наличии);  - обозначение стандартов и/или технической документации (технических условий);  - номер и дату регистрационного удостоверения.  Допускается дополнить маркировку другими сведениями, например, сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства белья и их применение и др.».  В соответствии с п. 6.3. ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее. Общие технические условия» (заменяющий ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия») «Допускается дополнительно наносить основную информацию о белье (товарную марку, обозначение группы и др.) на нижний покровный слой».  В соответствии с п. 6.4. ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее. Общие технические условия» (заменяющий ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия») «Не допускается наносить информацию о специальных свойствах белья, например, «защищает кожу от раздражения», «поглощает запах», «воздухопроницаемый», «экологически чистый» и т.п. без соответствующего документального подтверждения».  В соответствии с п. 6.5. ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее. Общие технические условия» (заменяющий ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия») «Маркировка должна быть нанесена на русском языке. Маркировка продукции, поставляемой на экспорт, может быть нанесена на иностранном языке заказчика (поставщика, продавца и т.д.) и соответствовать ГОСТ 50444-2020 Приборы, аппараты и оборудование медицинские, общие технические требования)».  **Срок годности:**  Средний срок годности белья не менее 3 лет с момента изготовления.  Срок годности абсорбирующего белья на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года.  **Подтверждение наличия документа, подтверждающего качество и безопасность товара** – обязательно. | 1020 |
| 2 | 22-01-03. Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | 17.22.12.130 – 000000002 – Пеленка впитывающая | 155000 |

Основные условия исполнения контракта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки | Место поставки Товара – Вологодская область. Поставщик обязан предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации (Вологодской области), право выбора одного из способов получения Товара:  -по месту жительства Получателя (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;  -в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».  Пункты выдачи Товара обязательно должны быть организованы в г. Вологда и г. Череповец. Дополнительные пункты выдачи, по согласованию с Заказчиком, могут быть организованы в иных городах и населенных пунктах Вологодской области по выбору Поставщика.  График работы пунктов выдачи должен обеспечивать возможность передачи Товара Получателям в каждом пункте не менее 5 (Пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю, включая работу в один из выходных дней, при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. В пунктах выдачи должны находиться представители Поставщика для возможности предоставления инвалидам консультаций по техническим характеристикам Товара. Пункты выдачи товара должны соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения товаров медицинского и санитарно-гигиенического назначения.  Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами. |
| 2. | Требования к порядку поставки товаров | Поставка Товара в Вологодскую область осуществляется в соответствии с календарным планом в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения Контракта.  Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.  Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.  Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 05.12.2023  Срок действия контракта до 21.12.2023 |

Календарный план

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2023 год [[4]](#footnote-4) | Количество  (шт.) |
| 1 | 22-01-02. Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл) | В течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения ГК | 1020 |
| 2 | 22-01-03. Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | В течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения ГК | 155000 |

1. *Закупка включает наименования товара, определенного на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р», а именно 22-01-02. Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл); 22-01-03. Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл)* [↑](#footnote-ref-1)
2. *В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование товара определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».* [↑](#footnote-ref-2)
3. *В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Указываются периоды (этапы) поставки Товара в субъект Российской Федерации, указанный в пункте 1.1 Контракта, в том числе сроки (число, месяц) количество Товара.* [↑](#footnote-ref-4)