*Приложение № 1*

 *к извещению о проведении в электронного запроса котировок*

**Описание объекта закупки**

**на поставку абсорбирующего белья в целях социального обеспечения граждан в 2023 году[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование товара (работы, услуги)[[2]](#footnote-2)  | позиция КТРУ[[3]](#footnote-3) | Функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики Товара | Количество, шт. |
| 1 | 22-01-02. Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл) | 17.22.12.130 – 000000002 – Пеленка впитывающая | **Технические и функциональные характеристики:**Абсорбирующее белье для инвалидов, предназначено для впитывания и удерживания мочи и/или жидкого кала, используемого для ухода за больными, страдающими недержанием мочи легкой, средней и тяжелой степени, лежачими больными, а также в других случаях. В соответствии с п. 3.1. ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее. Общие технические условия» (заменяющий ГОСТ Р 57762-2017 «Абсорбирующее белье для инвалидов. Общие технические условия): многослойное впитывающее медицинское изделие разового использования с абсорбирующим слоем».  В соответствии с п. 4.2. ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее. Общие технические условия» (заменяющий ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия»): «Конструктивно белье должно состоять из следующих слоев (начиная от слоя, контактирующего с пользователем):- верхний покровный,- абсорбирующий,- нижний покровный». В соответствии с п. 3.4. ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее. Общие технические условия» (заменяющий ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия»): «Верхний покровный слой: слой, который непосредственно соприкасается с кожей пользователя и пропускает жидкость внутрь белья».В соответствии с п. 3.2. ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее. Общие технические условия» (заменяющий ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия»): «Абсорбирующий слой: внутренний основной впитывающий слой, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри белья (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно, с добавлением химических волокон или без них)». В соответствии с п. 3.8. ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее. Общие технические условия» (заменяющий ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия»): «Нижний покровный слой: слой, который расположен после абсорбирующего слоя и предотвращает проникновение жидкости наружу».В соответствии с п. 4.3. ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее. Общие технические условия» (заменяющий ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия»): «Слои белья должны быть скреплены с помощью термообработки, или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) белья. Швы должны быть непрерывными».Абсорбирующее белье для инвалидов предназначено для дополнительной защиты постельного белья от протекания и используемое вместе с подгузниками. **Требования к качеству:**Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении.) В соответствии с п. 4.4. ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее. Общие технические условия» (заменяющий ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия»): «В белье не допускаются внешние дефекты: механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом». В соответствии с п. 4.5. ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее. Общие технические условия» (заменяющий ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия»): «Печатное изображение (при наличии) на белье должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья». В соответствии с п. 4.6. ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее. Общие технические условия» (заменяющий ГОСТ Р 57762-2017) «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия»: «Отмарывание краски печатного изображения не допускается». Впитывающий слой должен быть равномерным, без пробелов.Абсорбирующее белье должно соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р ИСО 10993 «Оценка биологическая медицинских изделий».Сырье и материалы для изготовления абсорбирующего белья должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.**Требования к транспортировке:**В соответствии с п. 7.2. ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее. Общие технические условия» (заменяющий ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия»): «Для транспортирования белье в потребительской упаковке должно быть уложено в картонную коробку по ГОСТ 33781-2016 («Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов» или ящик из гофрированного картона по ГОСТ 9142-2014 «Ящики из гофрированного картона». Для заклеивания клапанов ящика следует использовать клеевую ленту по ГОСТ 18251-87 «Лента клеевая на бумажной основе) или ГОСТ 20477-86 (Лента полиэтиленовая с липким слоем».В каждую транспортную тару должен быть вложен упаковочный лист, в котором должно быть указано:- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;- наименование изделия;- число потребительских упаковок;- условный номер упаковщика и контролера;- дата упаковывания.В одну транспортную тару упаковывают белье одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год)».В соответствии с п. 10.1. ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее. Общие технические условия» (заменяющий ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия»): «Для транспортирования): «Транспортирование белья, упакованного в транспортную тару, следует осуществлять всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские, общие технические требования) и с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта».**Требования к упаковке:**В соответствии с п. 7.1. ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее. Общие технические условия» (заменяющий ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия») Белье в количестве, определяемом предприятием-изготовителем, упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 33781-2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов), или коробки по ГОСТ 33781 – 2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов», или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность белья при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.В один пакет, пачку или коробку упаковывают белье одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности белья».**Требования к маркировке:**В соответствии с п. 6.1. ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее. Общие технические условия я» (заменяющий ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия «Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается».В соответствии с п. 6.2. ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее. Общие технические условия» (заменяющий ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия») «Маркировка на потребительской упаковке белья должна содержать:- наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак;- наименование страны-изготовителя;- местонахождение производителя/изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);- наименование белья;- товарную марку (при наличии), вид белья в зависимости от назначения (степени недержания мочи), размер белья, цвет, номер белья (при наличии);- правила по применению белья (в виде рисунков или текста);- указания по утилизации белья: слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания;- наименование материала (-ов);- информацию о наличии специальных ингредиентов;- отличительные характеристики белья в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);- номер артикула (при наличии);- количество белья в упаковке;- номер партии (серии);- слова: «Для однократного применения»;- слово «Нестерильно»;- слово: «Нетоксично»;- дату (месяц, год) изготовления;- срок годности, устанавливаемый изготовителем;- штриховой код (при наличии);- обозначение стандартов и/или технической документации (технических условий);- номер и дату регистрационного удостоверения.Допускается дополнить маркировку другими сведениями, например, сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства белья и их применение и др.».В соответствии с п. 6.3. ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее. Общие технические условия» (заменяющий ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия») «Допускается дополнительно наносить основную информацию о белье (товарную марку, обозначение группы и др.) на нижний покровный слой».В соответствии с п. 6.4. ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее. Общие технические условия» (заменяющий ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия») «Не допускается наносить информацию о специальных свойствах белья, например, «защищает кожу от раздражения», «поглощает запах», «воздухопроницаемый», «экологически чистый» и т.п. без соответствующего документального подтверждения».В соответствии с п. 6.5. ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее. Общие технические условия» (заменяющий ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия») «Маркировка должна быть нанесена на русском языке. Маркировка продукции, поставляемой на экспорт, может быть нанесена на иностранном языке заказчика (поставщика, продавца и т.д.) и соответствовать ГОСТ 50444-2020 Приборы, аппараты и оборудование медицинские, общие технические требования)».**Срок годности:**Средний срок годности белья не менее 3 лет с момента изготовления.Срок годности абсорбирующего белья на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года.**Подтверждение наличия документа, подтверждающего качество и безопасность товара** – обязательно. | 1020 |
| 2 | 22-01-03. Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | 17.22.12.130 – 000000002 – Пеленка впитывающая | 155000 |

Основные условия исполнения контракта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки | Место поставки Товара – Вологодская область. Поставщик обязан предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации (Вологодской области), право выбора одного из способов получения Товара: -по месту жительства Получателя (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара; -в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи». Пункты выдачи Товара обязательно должны быть организованы в г. Вологда и г. Череповец. Дополнительные пункты выдачи, по согласованию с Заказчиком, могут быть организованы в иных городах и населенных пунктах Вологодской области по выбору Поставщика.График работы пунктов выдачи должен обеспечивать возможность передачи Товара Получателям в каждом пункте не менее 5 (Пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю, включая работу в один из выходных дней, при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. В пунктах выдачи должны находиться представители Поставщика для возможности предоставления инвалидам консультаций по техническим характеристикам Товара. Пункты выдачи товара должны соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения товаров медицинского и санитарно-гигиенического назначения. Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами. |
| 2. | Требования к порядку поставки товаров | Поставка Товара в Вологодскую область осуществляется в соответствии с календарным планом в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения Контракта.Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара. Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 05.12.2023 Срок действия контракта до 21.12.2023 |

 Календарный план

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2023 год [[4]](#footnote-4) | Количество(шт.) |
| 1 | 22-01-02. Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл) | В течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения ГК | 1020 |
| 2 | 22-01-03. Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | В течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения ГК | 155000 |

1. *Закупка включает наименования товара, определенного на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р», а именно 22-01-02. Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл); 22-01-03. Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл)* [↑](#footnote-ref-1)
2. *В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование товара определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».* [↑](#footnote-ref-2)
3. *В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Указываются периоды (этапы) поставки Товара в субъект Российской Федерации, указанный в пункте 1.1 Контракта, в том числе сроки (число, месяц) количество Товара.* [↑](#footnote-ref-4)