Приложение № 1

к извещению

Описание объекта закупки

**Поставка технических средств реабилитации (специальных средств при нарушениях функций выделения (моче- и калоприемников) для обеспечения инвалидов Орловской области.**

В соответствии с частью 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон)количество поставляемых товаров определить невозможно. Заказчик с учетом установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в том числе предельной цены товара, работы, услуги) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов определяет начальные цены единиц товара, начальную сумму цен единиц товара, максимальное значение цены контракта, а также обосновывает в соответствии со статьей 22 Федерального закона цены единиц товара.

Начальная сумма цен указанных единиц: **2 398,61 руб**.

Максимальное значение цены Контракта: **1 100 000,00 руб**.

Цена Контракта включает в себя все расходы Поставщика по исполнению настоящего Контракта, а также страхование, уплата всех пошлин, налогов и других обязательных платежей, доставка Товара Получателям.

Неучтенные затраты Поставщика по Контракту, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в предлагаемую цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование товара по Приказу № 86н от 13.02.2018 г.** | **КОЗ** | **КТРУ** | **Наименование показателя** | | | **Значение показателя** | **Начальная цена за единицу, руб.** |
| 1 | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | 21-01-05 Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | 01.28.21.01.05 | - | неразъемный дренируемый уростомный мешок | | | наличие | 181,33 |
| материал мешка | | | многослойный, не пропускающий запах и звук |
| антирефлюксный и сливной клапаны | | | наличие |
| встроенная плоская адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с клеевым слоем, с защитным покрытием | | | наличие |
| Размер минимального вырезаемого отверстия | | | Не более 12 мм |
| Размер максимального вырезаемого отверстия | | | Не менее 55 мм |
| 2 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте  адгезивная пластина, плоская | 21-01-11 Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская; уростомный мешок | 01.28.21.01.11.02 | - | адгезивная плоская пластина на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе | | | наличие | 94,20 |
| крепления для пояса | | | наличие |
| защитное покрытие пластины | | | наличие |
| клеевой слой | | | наличие |
| фланец для крепления мешка, соответствующий фланцу мешка | | | наличие |
| Размер фланца (диаметр) | | | от 40 мм (включительно) до 49 мм |
| 3 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте  адгезивная пластина, плоская | 21-01-11 Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская; уростомный мешок | 01.28.21.01.11.02 | - | адгезивная плоская пластина на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе | | | наличие | 94,20 |
| крепления для пояса | | | наличие |
| защитное покрытие пластины | | | наличие |
| клеевой слой | | | наличие |
| фланец для крепления мешка, соответствующий фланцу мешка | | | наличие |
| Размер фланца (диаметр) | | | от 41 мм до 50 мм (включительно) |
| 4 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте  адгезивная пластина, плоская | 21-01-11 Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская; уростомный мешок | 01.28.21.01.11.02 | - | адгезивная плоская пластина на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе | | | наличие | 94,20 |
| крепления для пояса | | | наличие |
| защитное покрытие пластины | | | наличие |
| клеевой слой | | | наличие |
| фланец для крепления мешка, соответствующий фланцу мешка | | | наличие |
| Размер фланца (диаметр) | | | от 51 мм до 60 мм (включительно) |
| 5 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте  уростомный мешок | 21-01-11 Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская; уростомный мешок | 01.28.21.01.11.03 | - | мешок уростомный дренируемый | | | наличие | 132,73 |
| исполнение | | | прозрачный |
| материал мешка | | | многослойный, не пропускающий запах и звук |
| мягкая нетканая подложка | | | наличие |
| антирефлюксный и сливной клапаны | | | наличие |
| фланец для крепления мешка к пластине, соответствующий фланцу пластины | | | наличие |
| Размер фланца (диаметр) | | | от 40 мм (включительно) до 49 мм |
| 6 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте  уростомный мешок | 21-01-11 Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская; уростомный мешок | 01.28.21.01.11.03 | - | мешок уростомный дренируемый | | | наличие | 132,73 |
| исполнение | | | прозрачный |
| материал мешка | | | многослойный, не пропускающий запах и звук |
| мягкая нетканая подложка | | | наличие |
| антирефлюксный и сливной клапаны | | | наличие |
| фланец для крепления мешка к пластине, соответствующий фланцу пластины | | | наличие |
| Размер фланца (диаметр) | | | от 41 мм до 50 мм (включительно) |
| 7 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте  уростомный мешок | 21-01-11 Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская; уростомный мешок | 01.28.21.01.11.03 | - | мешок уростомный дренируемый | | | наличие | 132,73 |
| исполнение | | | прозрачный |
| материал мешка | | | многослойный, не пропускающий запах и звук |
| мягкая нетканая подложка | | | наличие |
| антирефлюксный и сливной клапаны | | | наличие |
| фланец для крепления мешка к пластине, соответствующий фланцу пластины | | | наличие |
| Размер фланца (диаметр) | | | от 51 мм до 60 мм (включительно) |
| 8 | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | 21-01-27 Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | 01.28.21.01.27 | 32.50.13.190-00006915- Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | Дополнительные характеристики (Применяются в связи с отсутствием технических характеристик для данного КТРУ и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145, а также в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ) | | | | 301,33 |
| Материал | Вспененный полиуретан, покрытый влагорастворимой пленкой | | |
| Форма | Форма анальной свечи со шнуром для удаления из хлопка или нейлона | | |
| Возможность подбора различных размеров по индивидуальным потребностям получателей | Наличие | | |
| 9 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г | 21-01-30 Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г | 01.28.21.01.30 | - | Назначение | Паста в полосках для защиты кожи, герметизации калоприемника, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы | | | 85,13 |
| Фасовка | Полоски, не менее 6 г | | |
| 10 | Крем защитный в тубе, не менее 60 мл | 21-01-31 Крем защитный в тубе, не менее 60 мл | 01.28.21.01.31 | - | Назначение | Защитный крем для кожи вокруг стомы – профилактическое и заживляющее средство при раздражении кожи вокруг стомы | | | 398,00 |
| Фасовка | Тюбик, не менее 60 мл | | |
| 11 | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г | 21-01-32 Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г | 01.28.21.01.32 | - | Назначение | Предназначен для ухода за поврежденной мокнущей кожей во избежание дальнейшего раздражения кожи вокруг стомы | | | 349,67 |
| Характеристики | Мелкодисперсный нестерильный порошок белого цвета | | |
| Фасовка | Пластиковая емкость, не менее 25г | | |
| 12 | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. | 21-01-36 Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. | 01.28.21.01.36 | 32.50.13.190-00006911- Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. | Дополнительные характеристики (Применяются в связи с отсутствием технических характеристик для данного КТРУ и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145, а также в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ) | | | | 28,03 |
| Форма | | Мягкие, нетканые салфетки, пропитанные специальным раствором | |
| назначение | | способствует быстрому и безболезненному удалению остатков адгезива с кожи при замене калоприемника | |
| 13 | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт | 21-01-39 Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт | 01.28.21.01.39 | - | назначение | | для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников.  Эластичная пластина-полукольцо предназначена для герметизации и укреплению пластины кало- или мочеприемника по внешнему краю. Благодаря своей высокой адгезии, пластичности, она заполняет неровности тела и следует движениям кожи, позволяет добиться отличной герметичности и избавится от подтекания.  Продлевает срок использования пластины кало- мочеприемника.  Легко удаляется вместе с пластиной кало- уроприемника. Подходит для людей с различной комплекцией. | | 193,00 |
| 14 | Защитные кольца для кожи вокруг стомы | 21-01-41 Защитные кольца для кожи вокруг стомы | 01.28.21.01.41 | - | назначение | | Моделируемое адгезивное защитное кольцо для защиты кожи, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластин калоприемников и уроприемников. Обеспечивает длительную защиту от протекания кишечного отделяемого или мочи | | 181,33 |
| Толщина кольца | | 2,0 мм | |
| **Итого:** | | | | | | | | | **2 398,61** |

Описание объектов закупки составлено в соответствии с предусмотренными техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, а также в соответствии с индивидуальными особенностями получателей, отраженными в индивидуальных программах реабилитации (абилитации), которые соответствуют классификатору, утвержденному Приказом Министерства труда от 13 февраля 2018 г. N86н "Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р", каталогом товаров, работ, услуг.

Если Заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота (в случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).

**Общие требования, предъявляемые к Товару**

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям: ГОСТ ИСО 10993-1-2021, ГОСТ ИСО 10993-5-2011, ГОСТ ИСО 10993-10-2011, ГОСТ Р 51632-2021, ГОСТ Р 58235-2022, ГОСТ Р 58237-2022.

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в количестве и в сроки, предусмотренные Контрактом и должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

Безопасность товара подтверждается наличием при поставке регистрационных удостоверений Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Товар должен быть поставлен в упаковке, обеспечивающей его защиту от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.

**Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара**

**Срок годности специальных средств на дату поставки должен быть не менее 1 года**.

Условия хранения в закрытых сухих помещениях, без попадания прямых солнечных лучей.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Поставщик предоставляет регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития о том, что медицинское изделие разрешено к импорту, продаже и применению на территории Российской Федерации и (**если есть в наличии**) декларации о соответствии или действующих сертификатов соответствия. Декларации о соответствии (сертификаты соответствия) должны быть зарегистрированы Федеральной службой по аккредитации.

**Место, условия и сроки поставки товара**

Обеспечить поступление Товара в пункт выдачи Товара Поставщика, находящегося на территории г. Орла по наименованию, в количестве и в сроки, определенные заявкой (Приложение №3 к Контракту) для осуществления Заказчиком выборочной проверки на соответствие Товара требованиям, установленным настоящим Контрактом. Заявка направляется Заказчиком Поставщику по адресу электронной почты, указанной Поставщиком в Контракте.

Место поставки товара: Поставка товара происходит в г. Орел и Орловскую область, с доставкой по месту жительства Получателя (в пределах Орловской области) или по согласованию с Получателем выдается ему по месту нахождения пункта выдачи в день обращения Получателя (в г. Орле).

Поставщик обязан предоставлять Получателям право выбора способа получения Товара (по месту жительства Получателя или по месту нахождения пункта выдачи).

Пункт выдачи должен быть организован не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами государственного контракта и действовать до выдачи всего предусмотренного контрактом объема Товара. Не позднее указанного срока Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие право Поставщика использовать помещение пункта выдачи, адреса и график работы пункта. Пункт выдачи должен быть организован в г. Орел на расстоянии шаговой доступности от остановки общественного транспорта. Пункт выдачи должен иметь зону ожидания Получателей оборудованную системой «электронной очереди» и мебелью для ожидания в сидячем положении. Максимальное время ожидания Получателей в очереди не должно превышать 15 минут.

Пункт выдачи должен быть оборудован: пандусами, расширенными дверными проемами, обеспечивающими свободный доступ Получателей на колясках, а также оснащен дополнительными информационными указателями (табло, стенды) и др.

Пункт выдачи должен быть оборудован камерами видеофиксации, которые будут вести видеозапись приема-передачи товара Получателям, а также телефонными аппаратами для консультации Получателей ТСР.

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Вход в пункт выдачи должен быть обозначен надписью (например, "Пункт выдачи ТСР для инвалидов"), позволяющей однозначно определить место нахождения указанного пункта. Пункт выдачи должен иметь отдельный вход, который должен быть оборудован пандусами для облегчения движения инвалидов.

Проход в пункт выдачи и передвижение по ним должны быть беспрепятственны для инвалидов (пункт выдачи должен быть оборудован пандусами или иными приспособлениями для облегчения передвижения инвалидов). Пункт выдачи должен иметь туалетную комнату, оборудованную для посещения инвалидами, в том числе инвалидами-колясочниками, со свободным и бесплатным доступом Получателей.

В случае выбора Получателем способа получения Товара по месту нахождения пункта выдачи, организованным Поставщиком, передача Товара Получателю осуществляется в день обращения Получателя в пункт выдачи с направлением. На отрывном талоне направления Поставщик в обязательном порядке проставляет дату обращения Получателя.

Передача Товара Получателям должна производиться в пункте выдачи не менее 5 (пяти) дней в неделю (включая работу в один из выходных дней), не менее 40 (сорока) часов в неделю, при этом время работы должно попадать в интервал с 09:00 до 19:00.

В случае выбора Получателем способа получения путем передачи Товара по месту нахождения Получателя, такая доставка осуществляется Поставщиком в пределах Орловской области, не менее чем с 10:00 до 20:00 с понедельника по пятницу, по предварительной записи по телефону. Такая доставка осуществляется в срок, согласованный с Получателем.

Заказчик вправе произвести выборочную проверку Товара и соответствия пункта выдачи требованиям государственного контракта. При проведении выборочной проверки Заказчик вправе осуществлять видеозапись.

Срок поставки Товара Получателям: **до 30.11.2023 г.**

Ответственный за исполнение Контракта: Консультант отдела социальных программ Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области - Бардина Надежда Юрьевна.

ОКПД2: 32.50.13.190 - Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки

КОЗ:

01.28.21.01.05 - Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной

01.28.21.01.11.02 - Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного дренируемого уроприемника

01.28.21.01.11.03 - Мешок уростомный для двухкомпонентного дренируемого уроприемника

01.28.21.01.27 - Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) КТРУ - 32.50.13.190-00006915- Анальный тампон (средство ухода при недержании кала)

01.28.21.01.30 - Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г

01.28.21.01.31 - Крем защитный в тубе, не менее 60 мл

01.28.21.01.32 - Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г

01.28.21.01.36 - Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. КТРУ - 32.50.13.190-00006911- Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт.

01.28.21.01.39 - Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт.

01.28.21.01.41 - Защитные кольца для кожи вокруг стомы.