**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Объект закупки:**

Выполнение работ по индивидуальному изготовлению протезов верхних конечностей (2) для обеспечения в 2023 году застрахованных лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

1. **Перечень, характеристики и количество протезов верхних конечностей (далее - Изделие):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Изделия\* | Характеристики Изделия | Количество штук |
| 1 | 8-01-04 Протез плеча косметический | Протез плеча косметический должен иметь:- постоянную гильзу, которая должна состоять из приемной и несущей гильзы, приемная гильза должна быть изготовлена по слепку с культи получателя. Гильзы должны быть выполнены методом вакуумной инфузии, материал гильз – литьевой слоистый пластик на основе смол с усилением мест нагрузки карбоновым волокном;- локтевой модуль эндоскелетного типа со ступенчатой фиксацией.- формообразующая часть косметической облицовки локтевого модуля должна быть модульная из вспененного пенополиуретана телесного цвета. Косметическое покрытие облицовки должны быть перлоновые рукава телесного цвета, не менее 2 штук.- косметическую кисть, которая должна состоять из внутренней кисти (формообразующей) и высокопрочной силиконовой косметической оболочки, имеющую ярко выраженную косметичность (детализированные папиллярные линии, вены, рельеф), армированной нейлоновой сеткой. Металлическая арматура протезных пальцев должна позволять производить их установку в физиологическое положение. Оттенок косметической силиконовой оболочки выбирается из 36-ти цветовых оттенков.Косметическая силиконовая оболочка должна быть до середины локтя, со скользящим покрытием, облегчающим процесс надевания верхней одежды. Должна предусматриваться дополнительная косметическая оболочка.Протез должен быть укомплектован необходимым набором чехлов, который предоставляется получателю на весь срок пользования изделием.Крепление протеза на получателе должно быть за счет формы культи и плечевого сустава, бандажа и/или ременного крепления, в том числе для управления протезом. | 1 |
| 2 | 8-01-03 Протез предплечья косметический | Протез предплечья косметический должен иметь:- постоянную гильзу, которая должна состоять из приемной и несущей гильзы, приемная гильза должна быть изготовлена по слепку с культи получателя. Гильзы должны быть выполнены методом вакуумной инфузии, материал гильз – литьевой слоистый пластик на основе смол с усилением мест нагрузки карбоновым волокном;- косметическую кисть, которая должна быть индивидуального изготовления по параметрам получателя и должна состоять из внутренней кисти (формообразующей) и высокопрочной силиконовой косметической оболочки, имеющую ярко выраженную косметичность (детализированные папиллярные линии, вены, рельеф), армированной нейлоновой сеткой. Металлическая арматура протезных пальцев должна позволять производить их установку в физиологическое положение. Оттенок косметической силиконовой оболочки выбирается из 36-ти цветовых оттенков.Косметическая силиконовая оболочка должна быть до середины локтя, со скользящим покрытием, облегчающим процесс надевания верхней одежды. Протез должен быть укомплектован необходимым набором чехлов (хлопчатобумажных), который предоставляется получателю на весь срок пользования изделием.Крепление протеза на получателе должно быть за счет полимерного (силиконового) чехла и замкового устройства для полимерных чехлов. | 1 |
| ИТОГО | 2 |

*\*Наименование указывается по классификации, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р».*

|  |
| --- |
| 1. **Срок действия контракта**
 |
| С даты заключения государственного контракта по 28.12.2023, включительно |
| 1. **Срок выполнения работ**
 |
| Не более 60 календарных дней с момента предоставления Получателем исполнителю направления, выданного Заказчиком по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н «Об утверждении форм уведомления о постановке на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо изготовление, специального талона и именного направления для бесплатного получения проездных документов для проезда к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями» (далее – Направление на изготовление Изделия. |
| 1. **Условия и порядок выполнения работ**
 |
| Передача Изделия Получателю осуществляется в Москве и в Московской области в стационарном пункте выдачи, оборудованном с учетом установленных требований доступности для инвалидов в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», или должна осуществляться адресная доставка Изделия Получателю в случае невозможности, по состоянию здоровья, его приезда в пункт выдачи (по заявлению Получателя).Материалы, используемые при изготовлении Изделия, должны быть новым (не должны быть в употреблении, ремонте, не должны быть восстановлены, должна быть исключена замена составных частей или восстановление их потребительских свойств).Сырье и материалы, используемые при изготовлении Изделия, а также готовое Изделие, передаваемое Получателю, должны быть надлежащего качества, разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.Выполнение работ по изготовлению Изделия должно осуществляться исполнителем в соответствии с предоставленным Заказчиком реестром Получателей, которым было выдано Направление на изготовление Изделия, при обращении Получателя и предоставлении им:- паспорта Получателя;- Направления на изготовление Изделия.Выполнение работ по изготовлению Изделия должно включать:- прием, осмотр и обмеры Получателя соответствующими специалистами в городе Москве и в Московской области в стационарном пункте, удовлетворяющем требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов;- индивидуальное изготовление Изделия;- передачу Изделия Получателю в Москве и в Московской области в стационарном пункте, удовлетворяющем требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов, или доставку изготовленных Изделий по адресу фактического нахождения (проживания) Получателя в Москве и в Московской области в случае невозможности по состоянию здоровья его приезда в пункт выдачи (по заявлению Получателя);- ремонт Изделия в период гарантийного срока эксплуатации; - консультативно-практическую помощь по использованию Изделием.Исполнитель одновременно с Изделием должен передать Получателю документ, информирующий о гарантийных обязательствах протезно-ортопедического предприятия на изготовленное Изделие.Прием Получателя врачами-специалистами должен осуществляться при наличии у исполнителя или соисполнителя по контракту соответствующей действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.В результате передачи изготовленного Изделия Получателю, исполнителем и Получателем (представителем Получателя) подписывается акт приемки Изделия Получателем, который должен составляться в 3-х экземплярах по одному экземпляру Заказчику, Получателю (представителю Получателя)) и исполнителю.В случае отказа и(или) невозможности приемки Получателем (представителем Получателя) изготовленного Изделия исполнитель в срок не более 3 рабочих дней со дня получения такого отказа должен предоставить данную информацию Заказчику с обязательным приложением подтверждающих документов и указанием причин такого отказа и(или) невозможности приемки.Перечень, количество и характеристики изготавливаемых Изделий указаны в приложении к техническому заданию.Изготовленные Изделия должны соответствовать: - ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования»; - ГОСТ Р 52114-2021 «Узлы механических протезов верхних конечностей. Технические требования и методы испытаний.»;- ГОСТ Р 57765-2021 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования»;- ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний (с изменением № 1)» |
| 1. **Требования к гарантийному сроку и сервисной службе**
 |
| Гарантийный срок на изготовленное Изделие устанавливается предприятием-изготовителем и должен соответствовать срокам пользования, установленным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» и должен составлять не менее 2 лет.Изделие должно быть ремонтнопригодно в течение всего срока службы.Гарантийный срок должен исчисляться с момента передачи Изделия Получателю и подписания Получателем акта приемки Изделия.Здания и помещения, где осуществляется прием Получателя по поводу гарантийного ремонта Изделия, должны быть оборудованы с учетом установленных требований доступности для инвалидов.В случае обращения Получателя за услугами по гарантийному ремонту Изделия, исполнитель должен обеспечить (организовать):- прием Получателя необходимыми специалистами для диагностики состояния опорно-двигательного аппарата, определения характера и степени поломки (деформации, износа) Изделия с оформлением в тот же день соответствующего заключения и заказа-наряда на ремонт Изделия; - определение объема необходимого гарантийного ремонта и сроков такого ремонта;- выезд соответствующих специалистов по месту фактического пребывания (проживания) Получателя в Москве и в Московской области для определения характера, степени поломки (деформации, износа) Изделия в случае невозможности (по медицинским показаниям) прибытия Получателя в пункт приема (по заявлению Получателя). |