Техническое задание

Объект закупки: Поставка в 2022 году подгузников для взрослых для обеспечения инвалидов, проживающих на территории  Челябинской области.

| № п/п | Номер вида ТСР (изделий)* | Наименование Товара | Наименование и код позиции КТРУ | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки | Кол-во (шт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые значения объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 22-01-06 | Подгузники для взрослых размер S (объем талии/бедер до 90 см.) с полным влагопоглощением не менее 1000 г. | Подгузники для взрослых 17.22.12.130- 00000001 | Описание | многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты) |  | 24120 |
|  |  |  |  | Вид |  | готовые трусы или раскрой трусов с фиксирующими элементами |  |
|  |  |  |  | Назначение | для использования мужчинами и женщинами |  |  |
|  |  |  |  | Верхний покровный слой | из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи |  |  |
|  |  |  |  | Впитывающий слой | из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером |  |  |
|  |  |  |  | Нижний покровный слой | из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу |  |  |
|  |  |  |  | боковые бортики, защищающие от протеканий жидкости по бокам | наличие |  |  |
|  |  |  |  | фиксирующие элементы | застежки-липучки многократного использования |  |  |
|  |  |  |  | Индикатор наполнения подгузника |  | присутствует или отсутствует |  |
|  |  |  |  | Объем талии/бедер, см. |  | не более 90 |  |
|  |  |  |  | Полное влагопоглощение, г, |  | не менее 1000 |  |
|  |  |  |  | Сорбционная способность после центрифугирования, г, |  | не менее 120 |  |
|  |  |  |  | Обратная сорбция |  | не более 4,4 гр. |  |
|  |  |  |  | Скорость впитывания |  | не менее 2,3 см. куб. в секунду |  |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 55082-2012 | соответствует |  |  |
| 2 | 22-01-07 | Подгузники для взрослых размер S (объем талии/бедер до 90 см.) с полным влагопоглощением не менее 1400 г. | Подгузники для взрослых 17.22.12.130- 00000001 | Описание | многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты) |  | 33120 |
|  |  |  |  | Вид |  | готовые трусы или раскрой трусов с фиксирующими элементами |  |
|  |  |  |  | Назначение | для использования мужчинами и женщинами |  |  |
|  |  |  |  | Верхний покровный слой | из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи |  |  |
|  |  |  |  | Впитывающий слой | из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером |  |  |
|  |  |  |  | Нижний покровный слой | из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу |  |  |
|  |  |  |  | боковые бортики, защищающие от протеканий жидкости по бокам | наличие |  |  |
|  |  |  |  | фиксирующие элементы | застежки-липучки многократного использования |  |  |
|  |  |  |  | Индикатор наполнения подгузника |  | присутствует или отсутствует |  |
|  |  |  |  | Объем талии/бедер, см. |  | не более 90 |  |
|  |  |  |  | Полное влагопоглощение, г, |  | не менее 1400 |  |
|  |  |  |  | Сорбционная способность после центрифугирования, г, |  | не менее 300 |  |
|  |  |  |  | Обратная сорбция |  | не более 4,4 гр. |  |
|  |  |  |  | Скорость впитывания |  | не менее 2,3 см. куб. в секунду |  |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 55082-2012 | соответствует |  |  |
| 3 | 22-01-08 | Подгузники для взрослых размер М (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300 г. | Подгузники для взрослых 17.22.12.130- 00000001 | Описание | многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты) |  | 131130 |
|  |  |  |  | Вид |  | готовые трусы или раскрой трусов с фиксирующими элементами |  |
|  |  |  |  | Назначение | для использования мужчинами и женщинами |  |  |
|  |  |  |  | Верхний покровный слой | из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи |  |  |
|  |  |  |  | Впитывающий слой | из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером |  |  |
|  |  |  |  | Нижний покровный слой | из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу |  |  |
|  |  |  |  | боковые бортики, защищающие от протеканий жидкости по бокам | наличие |  |  |
|  |  |  |  | фиксирующие элементы | застежки-липучки многократного использования |  |  |
|  |  |  |  | Индикатор наполнения подгузника |  | присутствует или отсутствует |  |
|  |  |  |  | Объем талии/бедер, см. |  | не более 120 |  |
|  |  |  |  | Полное влагопоглощение, г, |  | не менее 1300 |  |
|  |  |  |  | Сорбционная способность после центрифугирования, г, |  | не менее 220 |  |
|  |  |  |  | Обратная сорбция |  | не более 4,4 гр. |  |
|  |  |  |  | Скорость впитывания |  | не менее 2,3 см. куб. в секунду |  |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 55082-2012 | соответствует |  |  |
| 4 | 22-01-09 | Подгузники для взрослых размер М (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г. | Подгузники для взрослых 17.22.12.130- 00000001 | Описание | многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты) |  | 143100 |
|  |  |  |  | Вид |  | готовые трусы или раскрой трусов с фиксирующими элементами |  |
|  |  |  |  | Назначение | для использования мужчинами и женщинами |  |  |
|  |  |  |  | Верхний покровный слой | из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи |  |  |
|  |  |  |  | Впитывающий слой | из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером |  |  |
|  |  |  |  | Нижний покровный слой | из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу |  |  |
|  |  |  |  | боковые бортики, защищающие от протеканий жидкости по бокам | наличие |  |  |
|  |  |  |  | фиксирующие элементы | застежки-липучки многократного использования |  |  |
|  |  |  |  | Индикатор наполнения подгузника |  | присутствует или отсутствует |  |
|  |  |  |  | Объем талии/бедер, см. |  | не более 120 |  |
|  |  |  |  | Полное влагопоглощение, г, |  | не менее 1800 |  |
|  |  |  |  | Сорбционная способность после центрифугирования, г, |  | не менее 440 |  |
|  |  |  |  | Обратная сорбция |  | не более 4,4 гр. |  |
|  |  |  |  | Скорость впитывания |  | не менее 2,3 см. куб. в секунду |  |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 55082-2012 | соответствует |  |  |
| ИТОГО | 331470 |

* Приказ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р».  Срок пользования изделиями устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда и социальной защиты России  от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

2. Гарантия качества

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует стандартам  на данные виды Товара, а также требованиям технического задания.

Срок годности Товара составляет не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение срока годности Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должна быть осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 5 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара для замены Поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

3. Требования к качеству, безопасности, упаковке,

маркировке и транспортированию

Классификация подгузников для взрослых представлена в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на Товар должны быть действующие регистрационные удостоверения.

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 15621-2012 «Средства для впитывания мочи. Общее руководство по оценке» при использовании Товар должен соответствовать факторам:

- отсутствие протекания (п.5.2.);

- отсутствие запаха (п. 5.3);

- здоровое состояние кожи (п.5.4.);

- комфорт и пригодность (п.5.5.);

- незаметность (п. 5.6.).

При поставке партии Товара поставщик обязан предоставить:

- образец-эталон по ГОСТ 15.009-91 на каждый вид и партию подгузников;

- технические условия на выпускаемую продукцию (ТУ);

- документальное подтверждение проведенных приемо-сдаточных испытаний (оформленные протоколы Приемо-сдаточных испытаний) по каждой партии подгузников на соответствие ТУ и ГОСТ Р 55082-2012.

В соответствии с ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия» в подгузниках не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов ит. п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски.

Подгузники в количестве, определяемом производителем, упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки, или коробки, или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

В один пакет, пачку или коробку упаковывают подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год). Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается. Маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации подгузника: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- обозначение настоящего стандарта;

- штриховой код (при наличии).

Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства подгузников и их применение, и др.

Допускается дополнительно наносить основную информацию о подгузнике (товарную марку, обозначение группы и др.) на нижний покровный слой, а при его отсутствии - на защитный слой подгузника. Маркировка должна быть нанесена на русском языке. Маркировка продукции, поставляемой на экспорт, может быть нанесена на иностранном языке заказчика (поставщика, продавца и т.д.)

Транспортирование должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.