|  |
| --- |
| **Описание объекта закупки****на поставку специальных средств при нарушениях функций выделения для обеспечения инвалидов** |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Показатель (характеристика) товара** | **Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к использованию товара, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика** |  |  |
| **Показатели, для которых установлены максимальные и (или) минимальные значения таких показателей** | **Показатели, для которых указаны варианты значений** | **Показатели, значения которых не могут изменяться** | **Показатели, для которых установлены требования к значению нижней и верхней границ диапазона** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **9** | **10** |
| **1** | **Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом****21-01-12** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник должен быть предназначен для втянутых стом |  Х | Х | Наличие | Х |  |  |
|  |  | Состав комплекта  | Не менее 1 конвексной адгезивной пластины  | Х | Х | Х | **Штук** | 1 700 |
|  |  |  | и не менее 3 уростомных мешков | Х | Х | Х | **штук** | 5 100 |
|  |  | Уростомный мешок должен быть из | Х | Х | прозрачного, многослойного, не пропускающего запах полиэтилена | Х |  |  |
|  |  | Уростомный мешок должен быть из | Х | с нетканым покрытием или подложкой | Х | Х |  |  |
|  |  | Уростомный мешок должен быть из | Х | Х | с антирефлюксным и сливным клапанами | Х |  |  |
|  |  | Уростомный мешок должен быть с фланцами для крепления на пластине диаметром | Не менее 50 мм | Х | Х | Х |  |  |
|  |  | Пластина для втянутых стом должна быть | Х | Х | Конвексная гипоаллергенная гидроколлоидная адгезивная  | Х |  |  |
|  |  | Пластина для втянутых стом должна быть | Х | Х | с усиленным конвексным фланцем | Х |  |  |
|  |  | Пластина для втянутых стом должна быть | Х | Х |  с защитным покрытием | Х |  |  |
|  |  | Шаблоны для вырезания отверстий под стому |  Х | Х | Наличие | Х |  |  |
|  |  | Фланцы пластины должны соответствовать фланцам мешков |  Х | Х | Наличие | Х |  |  |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  |  |  | **6 800** |

 Специальные средства при нарушениях функций выделения – это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого или мочи и устранения их агрессивного воздействия на кожу. Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними. В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом.

 Поставщик обязан представить Заказчику копии действующих регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации) или сертификата соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, при поступлении Товара. В случае окончания срока действия указанных документов до полного исполнения обязательств по государственному контракту Поставщик в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить их продление либо получение новых.

 При использовании Товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Товара не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации (Закон РФ от 07.02.1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»).

 Товар должен соответствовать требованиям государственного стандарта (ГОСТ), действующего на территории Российской Федерации:

- ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушениях функции выделения. Термины и определения. Классификация»

- ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний.»

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

 Товар должен быть новым, Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. Товар должен быть свободными от прав третьих лиц.

 Хранение осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара. Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Упаковка Товара должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (п.4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»)

 Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения (моче - и калоприемников) включает:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку, обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии);

- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»