Приложение №1

к извещению о проведении

открытого аукциона

в электронной форме

Описание объекта закупки,

количество поставляемого товара

- Наименование закупки: поставка слуховых аппаратов в пользу граждан в целях их социального обеспечения в 2024 году.

- Цель закупки: определение поставщика для поставки слуховых аппаратов (далее – Товар) в пользу граждан в целях их социального обеспечения в 2024 году в целях реализации Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Общие требования, устанавливаемые к Товару с указанием максимальных и (или) минимальных значений показателей и (или) значений показателей, которые не могут изменяться, количество поставляемого Товара

| № п/п | Наименование товара по КТРУ, код позиции КТРУ | Наименование Товара в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н | Технические характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 26.60.14.120-00000004 Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | 17-01-05 Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный должен иметь: - Максимальный ВУЗД 90 не менее 135 дБ (указать конкретное значение); - Максимальное усиление не менее 65 дБ (указать конкретное значение); - Диапазон частот не менее 0,1 - не менее 5,4 кГц (указать конкретный диапазон); - Количество каналов цифровой обработки звука не менее 3; - Количество программ прослушивания не менее 3; - Систему шумоподавления; - Систему динамического подавления обратной связи; Регулировку с помощью триммеров не менее 3 (указать конкретное значение) либо программируемые. | Штука | 5 |
| 2. | 26.60.14.120-00000004 Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | 17-01-06 Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный должен иметь: - Максимальный ВУЗД 90 не менее 126 дБ (указать конкретное значение); - Максимальное усиление не менее 60 дБ (указать конкретное значение); - Диапазон частот не менее 0,1 - не менее 6,0 кГц (указать конкретный диапазон); - Количество каналов цифровой обработки звука не менее 3; - Количество программ прослушивания не менее 3; - Систему шумоподавления; - Систему динамического подавления обратной связи; 8. Регулировка с помощью триммеров не менее 3 (указать конкретное значение) либо программируемые. | Штука | 15 |
| 3. | 26.60.14.120-00000004 Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | 17-01-07 Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности должен иметь: - Максимальный ВУЗД 90 не менее 125 дБ (указать конкретное значение); - Максимальное усиление не менее 58 дБ (указать конкретное значение); - Диапазон частот не менее 0,1 - не менее 5,5 кГц (указать конкретный диапазон); - Количество каналов цифровой обработки звука не менее 3; - Количество программ прослушивания не менее 3; - Систему шумоподавления; - Систему динамического подавления обратной связи; - Регулировка с помощью триммеров не менее 3 (указать конкретное значение) либо программируемые. | Штука | 80 |

- Требования к месту, срокам и условиям поставки Товара:

Место поставки: Ульяновская область.

Исполнение обязательств по поставке Товара осуществляется посредством предоставления Товара Получателю в соответствии с реестром направлений, направленным Заказчиком Поставщику.

Место поставки (предоставления) Товара Получателю определяется по выбору Получателя:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Срок поставки Товара: с даты получения Поставщиком реестра направлений по 29 ноября 2024 года. Срок поставки Товара до Получателя - в течение 30 календарных дней с даты получения Поставщиком реестра направлений.

Срок действия Контракта: Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 27 декабря 2024 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств сторон Контракта, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

- Требования к функциональным и техническим характеристикам, качеству, безопасности Товара:

Требования к функциональным и техническим характеристикам:

Слуховой аппарат – электроакустическое устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

Слуховые аппараты представлены в национальном стандарте Российской Федерации            ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Слуховые аппараты, должны соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р 50444-2020 Национальный стандарт Российской Федерации. «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 51024-2012 Национальный стандарт Российской Федерации. «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ ISO 10993-1-2021 Межгосударственный стандарт.  «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 Межгосударственный стандарт. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотаксичность: методы in vitro»;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 Межгосударственный стандарт. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Требования к качеству и безопасности Товара:

При использовании Товара по назначению, не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателей, окружающей среды, а также использование Товара не должно причинять вред имуществу Получателей при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления Товара, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на поверхности, с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения. Металлические части Товара должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями.

На поставляемые Товары Поставщик предоставляет регистрационные удостоверения. Иные документы, подтверждающие соответствие Товаров и свидетельствующие о качестве и безопасности Товаров, предоставляются в случае, если законодательством Российской Федерации необходимо наличие таких документов.

- Требования к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке:

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка Товара до места выдачи должны осуществляться в соответствии с «ГОСТ Р 51632-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

На Товар должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид Товара. При этом каждый Товар должен быть уложен в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

Упаковка Товара должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Комплектность поставки Товара: слуховой аппарат, элемент питания, ушной вкладыш стандартный, паспорт Товара или руководство по эксплуатации, гарантийный талон с указанием адреса и номера контактного телефона сервисной службы, осуществляющей гарантийный ремонт.

- Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества Товара:

- Поставщик гарантирует, что Товары являются новыми, и не будут иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

- Гарантийный срок на Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки Товара Получателем. В течение этого срока Поставщик обязан осуществить ремонт или замену Товара бесплатно. Срок безвозмездного устранения недостатков (гарантийного ремонта) либо замены Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

- Обязательно наличие гарантийных документов, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования, с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта Товара или устранения неисправностей. При передаче получателям, слуховой аппарат должен соответствовать комплектности согласно паспорту (инструкции по эксплуатации), выданного его изготовителем, и быть готовым к эксплуатации.

- Настройка слуховых аппаратов производится при наличии у Поставщика (в случае привлечения соисполнителя - у соисполнителя) лицензии на медицинскую деятельность по оказанию специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии-оториноларингологии по месту осуществления Поставщиком (в случае привлечения соисполнителя – соисполнителем) лицензированного вида деятельности.

Давая согласие на поставку товара, являющегося объектом закупки, участник закупки соглашается поставить товар в количестве и на условиях, определенных извещением о закупке и проектом государственного контракта (приложение № 4 к извещению о закупке).

Показатели товара в соответствии с приложением № 1 к извещению о закупке представляются участником закупки в отношении требований к Товару, приведенных в пункте 3 приложения № 1 к извещению о закупке «Описание объекта закупки, количество поставляемого товара». Соответствие товара требованиям, содержащимся в остальных разделах приложения № 1, подтверждается содержащимся в заявке согласием участника аукциона