Описание объекта закупки

на поставку абсорбирующего белья для обеспечения в 2023 году пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профзаболеваний

| № п/п | Наименование Товара, конкретные показатели товара, и указание на товарный знак (при наличии) наименование страны происхождения Товара | Характеристики Товара | Единица измерения Товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подгузники для взрослых, размер "М" | объем талии/бедер полное влагопоглощение | до 120см* не менее 1300г* | Количество многоразовых застежек должно быть не менее 4. Форма подгузника должна быть анатомической с возможностью использования мужчинами и женщинами, должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Должно быть дополнительное увеличение площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен состоять из распущенной целлюлозы с супер абсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Внутренний слой должен быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Должно быть наличие эластичных влагонепроницаемых элементов в области анатомических выемок и на боковых частях, предотвращающие подтекание. Должен быть индикатор наполнения. | шт. |
| 2 | Подгузники для взрослых, размер "M" | объем талии/бедер полное влагопоглощение | до 120 см* не менее 1800г* |  | шт. |
| 3 | Подгузники для взрослых, размер "L" | объем талии/бедер полное влагопоглощение | до 150 см* не менее 1450г* |  | шт. |
| 4 | Подгузники для взрослых, размер "L" | объем талии/бедер полное влагопоглощение | до 150 см* не менее 2000г* |  | шт. |
| 5 | Подгузники для взрослых, размер "XL" | объем талии/бедер полное влагопоглощение | до 175 см* не менее 1450г* |  | шт. |
| 6 | Подгузники для взрослых, размер "XL" | объем талии/бедер полное влагопоглощение | до 175 см* не менее 2800г* |  | шт. |
| 7 | Впитывающие простыни (пеленки) | ширина длина впитываемость | не менее 60* см не менее 60* см от 800* до 1200*мл. | В впитывающих простынях (пеленках) не должны допускаться механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения. Печатное изображение на впитывающих простынях (пеленках) должно быть четким без искажений и пробелов. Не должны допускаться следы выщипывания волокон с поверхности пеленок и отмарывания краски Должны быть предназначены для: соблюдения правил личной гигиены; избавления от психологического напряжения и чувства дискомфорта лежачих больных. Верхний и наружный слои должны быть спаяны между собой по краям пеленки и должны удерживать жидкость внутри пеленки. Верхний слой простыни: материал должен быть на основе целлюлозы.. Впитывающий слой – должен быть с основой с впитывающим веществом. Нижний слой – должна быть из пленки полиэтиленовой. | шт. |
| 8 | Впитывающие простыни (пеленки) | ширина длина впитываемость | не менее 60* см не менее 90* см от 1200*до 1900* мл. |  | шт. |

Требования к качеству и безопасности товара:

Классификация абсорбирующего белья соответствует Национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 9999-2019 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология".

Сырье и материалы для изготовления абсорбирующего белья разрешены к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

- Изделия  соответствует требованиям государственных стандартов, в том числе:

# - ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия»

- - ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

При поставке товара наличие копий регистрационного удостоверения и документа, подтверждающего соответствие товара (декларацию о соответствии продукции либо сертификат соответствия) или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности товара, является условием, в случае, если на поставляемый товар в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо наличие указанных документов при передаче товара.

Требования к маркировке, упаковке, транспортировке товара:

Маркировка упаковки  включает:

-условное обозначение группы товара, товарную марку (при наличии);

-обозначение номера изделия (при наличии);

-обозначение впитываемости изделия (при наличии);

-страну-изготовителя;

-наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

-номер артикула (при наличии);

-отличительные характеристики пеленок в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

-количество изделий в упаковке;

-дату (месяц, год) изготовления;

-гарантийный срок годности;

-указание по утилизации: «Не бросать в канализацию»;

-правила использования в виде картинок или текста (при наличии);

-штриховой код изделия (при наличии);

-информацию о сертификации (при наличии);

- иное.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара:

Абсорбирующее белье упаковано по несколько штук в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 33781-2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия» или коробки по ГОСТ 33781-2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия», или другую тару, обеспечивающую сохранность абсорбирующего белья при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки заварены или запаяны.

Упаковка  обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов, защиту Товара от повреждений, порчи (изнашивания), а также от загрязнения во время транспортирования и хранения Товара.

Транспортирование товара производится по ГОСТ 6658-75 «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Начальник отдела								А.Ю. Гильмеев