Техническое задание

| № пп | Наименование | Технические характеристики | Кол-во, компл./ шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21-01-18 Комплект мочеприемного устройства (10 уропрезервативов, 2 ножных мешка, 1 пара ремешков) | Латексные уропрезервативы различных размеров (в комплекте с двусторонней адгезивной фиксирующей лентой, состоящей из гипоаллергенного пектин-желатинового гидроколлоида); Мешки для сбора мочи различного объема из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом, длиной не менее 40 см. из мягкого эластичного, термопластичного ПВХ; Ремешки для крепления мочеприемного устройства на ноге, регулируемой длины (по 2 шт.). | 300 компл. |
| 2 | 21-01-19 Комплект мочеприемного устройства (10 самофиксирующихся уропрезервативов, 3 ножных мешка, 1 пара ремешков) | Уропрезерватив самофиксирующийся, не требует дополнительных приспособлений, из 100% силикона. Легко применяется и удаляется благодаря адгезиву, который надежно фиксируется на коже. Усиленный сливной порт обеспечивает непрерывный отток мочи, а специальный коннектор адаптирован ко всем типам мочеприемников. Используется в комплекте с ножными и прикроватными мочеприемниками. Обеспечивает пользователю чувство независимости и свободу действий. Диаметр не менее 29 мм. и не более 31 мм., длина не более 7,5 см. Препятствует возникновению мацерации за счет высокой воздухопроницаемости. Прозрачный - обеспечивает лучшую визуализацию состояния кожи. Мешки для сбора мочи различного объема из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом, длиной не менее 40 см, из мягкого эластичного, термопластичного ПВХ; Ремешки для крепления мочеприемного устройства на ноге, регулируемой длины (по 2 шт.). | 192 компл. |
| 3 | 21-01-15 Мешок для сбора мочи ножной | Мешки для сбора мочи различного объема из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, эффективным антирефлюксным клапаном, поворотным сливным клапаном не допускающим подтекания, переходником для соединения с катетером или уропрезервативом, длиной не менее 40 см, из мягкого эластичного, термопластичного ПВХ; Ремешки для крепления мешка на ноге, регулируемой длины (по 2 шт.). | 1 200 |
| 4 | 21-01-16 Мешок для сбора мочи ночной | Мешки для сбора мочи различного объема из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с эффективным антирефлюксным клапаном, поворотным сливным клапаном, не допускающим подтекания, переходником для соединения с катетером или уропрезервативом, длиной не менее 40 см, из мягкого эластичного, термопластичного ПВХ; Устройство для крепления мешка к кровати. | 1 680 |
| 5 | 21-01-19 Уропрезерватив самофиксирующийся | Уропрезерватив самофиксирующийся, не требует дополнительных приспособлений, из 100% силикона. Легко применяется и удаляется благодаря адгезиву, который надежно фиксируется на коже. Усиленный сливной порт обеспечивает непрерывный отток мочи, а специальный коннектор адаптирован ко всем типам мочеприемников. Используется в комплекте с ножными и прикроватными мочеприемниками. Обеспечивает пользователю чувство независимости и свободу действий. Диаметр не менее 29 мм. и не более 31 мм., длина не более 7,5 см. Препятствует возникновению мацерации за счет высокой воздухопроницаемости. Прозрачный - обеспечивает лучшую визуализацию состояния кожи. | 360 |
| 6 | 21-01-15 Мочеприемник ножной | Мочеприемник ножной нестерильный из прозрачного не пропускающего запах полиэтилена высокой прочности, анатомической формы, объемом не менее 750 мл., с отверстиями для крепления ремней, с мягкой нетканой подложкой из полиэстера, антирефлюксным клапаном, мерной шкалой, сливным клапаном в форме защелки, с защищенной от перегибания гофрированной, с чередующимися гладкими участками, дренажной трубкой длиной не менее 50 см., имеющей возможность укорочения, со стандартным переходником для соединения с дренажными системами, уропрезервативом или катетером. | 95 |
| ИТОГО: | 492 компл./ 3 335 шт. |

Классификация мочеприемных устройств в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Мочеприемные устройства должны соответствовать требованиям следующих стандартов:

- ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Мочеприемные устройства применяются для сбора мочи и устранения ее агрессивного воздействия на кожу. Предназначены для пользователей, страдающих недержанием мочи средней и тяжелой степени. Состоят из уропрезервативов, соединительных дренажных трубок, мешков для сбора мочи, ремешков для крепления. На обратной поверхности каждого мешка должна быть нетканая подложка, обеспечивающая комфортное ношение мешка и защиту от раздражения кожи. Дневные мешки для сбора мочи предназначены для использования в дневное время суток и созданы специально для комфортного и незаметного ношения на ноге под одеждой. Ночные мешки для сбора мочи предназначены для использования ночью и закрепляются на кровати. Мешок должен иметь прорези в верхней и нижней части, предназначенные для возможности фиксации мешка на ноге с помощью ремешков для крепления или на кровати, с помощью прикроватного крючка. Ремешки для крепления мешков для сбора мочи на ноге должны обеспечивать их комфортное, незаметное ношение и надежную фиксацию.

Конструкция мочеприемных устройств должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе, соответствовать степени компенсации ограничения жизнедеятельности пользователя, а также отвечать медицинским и социальным требованиям (герметичности, прочности прикрепления, безопасности для кожных покровов, эстетичности, незаметности, полной изоляции содержимого от внешней среды и одежды пользователя).

- В мочеприемных устройствах не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Сырье и материалы, применяемые для изготовления мочеприемных устройств, должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет одежды, кожи пользователя, с которыми контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

Упаковка мочеприемных устройств должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности мочеприемных устройств.

Хранение мочеприемных устройств должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортирование мочеприемных устройств производится любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия перевозки и хранения мочеприемных устройств в транспортной упаковке в соответствии с ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

Мочеприемные устройства являются продукцией разового использования, в связи с чем сроки предоставления гарантии качества не устанавливаются.

На упаковке должна быть указана дата изготовления товара с указанием срока его годности.

Срок годности мочеприемных устройств – на момент выдачи товара должен быть не менее 12 месяцев.

Не позднее чем через 10 дней после заключения контракта поставщик обязан представить заказчику изделия, подлежащие поставке, на проверку качества и соответствия техническим характеристикам, указанным в контракте.

Мочеприемные устройства должны быть зарегистрированы и разрешены к применению на территории Российской Федерации. Должны быть действующие регистрационные удостоверения, декларации о соответствии (при наличии).