Приложение № 1

к извещению об осуществлении закупки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

| Наименование и характеристики изделия | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Наименование изделия (модель, шифр) | Характеристики изделия |  |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии, 8-07-10 | Протез бедра модульный. Приемная гильза индивидуальная, по гипсовому слепку. Материал приемной гильзы - литьевой слоистый пластик. Крепление за счет вакуума или поясное. Коленный модуль механический. Стопа полиуретановая монолитная. Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические перлоновые. Тип протеза: постоянный. Протезы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ Р 51632-2021. Гарантийный срок – 1 год со дня получения готового изделия. Срок эксплуатации изделия –24 месяца. | 5 |
| Протез бедра для купания, 8-07-05 | Протез бедра модульный. Без косметической облицовки. Без косметического покрытия. Приемная гильза индивидуального изготовления по слепку. Крепление вакуумное, дополнительное крепление с помощью бандажа. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку до 100 кг. Стопа полиуретановая монолитная, с противоскользящей подошвой. Коленный шарнир механический, с ручным замком. Протез влагозащищенный. Тип протеза: специальный. Соответствие ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ Р 51632-2021. Наличие декларации о соответствии обязательно. Гарантийный срок – 12 месяцев со дня получения готового изделия. Срок эксплуатации изделия – не менее 3 лет. | 5 |