Техническое задание

на поставку  специальных средств при нарушениях функций выделения

получателям в целях их социального обеспечения в 2024 году

1.Предмет Контракта

Поставка специальных средств при нарушениях функций выделения получателям в целях их социального обеспечения в 2024 году.

2.Требования к качеству товара

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58235-2022 «Национальный стандарт Российской Федерации. Специальные средства при нарушениях функции выделения. Термины и определения. Классификация», ГОСТ Р 58237-2022 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства ухода за кишечными стомами».

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т. п.), видимые невооруженным глазом.

3.Требования к безопасности товара

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента  риска».

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и Российской Федерации.

4.Требования к функциональным характеристикам товара

Специальные средства при нарушениях функций выделения - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого, мочи и устранения их агрессивного воздействия на кожу.

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

5.Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка специальных средств при нарушениях функций выделения должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии),

- обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при   наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования на русском языке;

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Маркировка и упаковка должна осуществляться в соответствии с ГОСТ Р 50460-92 «Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования».

Должен быть указан срок годности продукции и условия хранения (остаточный срок годности на момент выдачи должен составлять не менее 80 процентов срока годности, установленного производителем).

Товар является медицинским изделием, подлежащим государственной регистрации, в связи с чем Поставщик в день проведения выборочной проверки Товара представляет Заказчику заверенные копии действующих регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (ранее – Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития).

6.Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара по 15 ноября 2024 года.

7.Место, условия, и сроки (периоды) поставки

Поставка Товара осуществляется непосредственно Получателю по месту его жительства (Калининградская область) в течение 30 календарных дней, для Получателей из числа нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течение 7 календарных дней (но по 15.11.2024 года) с момента получения направленного Заказчиком реестра получателей товара при наличии у Получателя направления, либо по согласованию с Получателем выдать Товар  по месту нахождения стационарного пункта приема (выдачи) в день обращения Получателя по направлению, выданному Заказчиком Получателю.

Поставка Товара осуществляется в соответствии с выбором Получателей:

1. По месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя, но по 15.11.2024 года: Пункты выдачи должны быть организованы Поставщиком в г. Калининграде. Дополнительные пункты выдачи, по согласованию с Заказчиком, могут быть организованы в иных городах и населенных пунктах Калининградской области по выбору Поставщика.

Пункты выдачи товара, организованные поставщиком, должны соответствовать требованиям Приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

График работы пунктов выдачи должен обеспечивать возможность передачи Товара Получателям в каждом пункте не менее 5 (Пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю, включая работу в один из выходных дней, при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. В пунктах выдачи должны находиться представители Поставщика для возможности предоставления получателям консультаций по техническим характеристикам Товара. Пункты выдачи товара должны соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения товаров медицинского и санитарно-гигиенического назначения.

2. По месту жительства получателя в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров получателей Товара, сформированных по заявкам, а в отношении Получателей из числа нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течении 7 (Семи) календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров Получателей, но по 15.11.2024 года на территории Калининградской области.

8.Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики Товара (указать конкретные показатели)

| Наименование услуги (с учетом кода ТСР по Приказу Минтруда России №86н)/ Наименование по КТРУ | Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики Товара | Количество Товара, шт. |
| --- | --- | --- |
| 21-01-01 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной 60 мм /32.50.13.190-00006906 - Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный | Пластиковый мешок, предназначенный для присоединения к коже пациента вокруг стомы и использования в качестве ёмкости для сбора фекалий после колостомии или илеостомии. Однокомпонентный дренируемый калоприёмник со встроенной плоской пластиной - дренируемый стомный мешок неразъёмный, со встроенной плоской адгезивной пластиной на гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Мешок из многослойного, непрозрачного или прозрачного, не пропускающего запах материала (плёнки), с односторонним или двусторонним мягким нетканым покрытием, с зажимом или застёжкой. С фильтром или без фильтра. Максимальный диаметр вырезаемого отверстия - не менее 50 мм и не более 70 мм. Диаметр предварительного отверстия - не более 20 мм. * | 1 800 |
| 21-01-01 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной 12-75 / 32.50.13.190-00006906 - Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный | Пластиковый мешок, предназначенный для присоединения к коже пациента вокруг стомы и использования в качестве ёмкости для сбора фекалий после колостомии или илеостомии. Однокомпонентный дренируемый калоприёмник со встроенной плоской пластиной - дренируемый стомный мешок неразъёмный, со встроенной плоской адгезивной пластиной на гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Мешок из многослойного, непрозрачного или прозрачного, не пропускающего запах материала (плёнки), с односторонним или двусторонним мягким нетканым покрытием, с зажимом или застёжкой. С фильтром или без фильтра. Максимальный диаметр вырезаемого отверстия - не менее 60 мм и не более 75 мм. Диаметр предварительного отверстия - не более 20 мм. * | 33 300 |
| 21-01-01 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной 80 /32.50.13.190-00006906 - Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный | Пластиковый мешок, предназначенный для присоединения к коже пациента вокруг стомы и использования в качестве ёмкости для сбора фекалий после колостомии или илеостомии. Однокомпонентный дренируемый калоприёмник со встроенной плоской пластиной - дренируемый стомный мешок неразъёмный, со встроенной плоской адгезивной пластиной на гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Мешок из многослойного, непрозрачного или прозрачного, не пропускающего запах материала (плёнки), с односторонним или двусторонним мягким нетканым покрытием, с зажимом или застёжкой. С фильтром или без фильтра. Максимальный диаметр вырезаемого отверстия - не менее 70 мм и не более 80 мм. Диаметр предварительного отверстия - не более 20 мм. * | 1 800 |
| 21-01-03 Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной / 32.50.13.190-00006905 - Калоприемник для колостомы закрытый, однокомпонентный | Пластиковый мешок, предназначенный для присоединения к коже пациента вокруг стомы и использования в качестве ёмкости для сбора фекалий после колостомии. Однокомпонентный недренируемый (закрытый) калоприёмник со встроенной плоской пластиной - недренируемыйстомный мешок неразъёмный, со встроенной плоской адгезивной пластиной на гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Мешок из многослойного, непрозрачного или прозрачного, не пропускающего запах материала (плёнки), с односторонним или двусторонним нетканым покрытием, с фильтром. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины от не менее 10 мм по не более 70 мм * | 1 260 |
| 21-01-07 Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская / 32.50.13.190-00006904 - Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный | Адгезивная пластина плоская гидроколлоидная гипоаллергенная, с защитным покрытием с шаблоном для вырезания отверстия под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка со следующими размерами (в соответствии с потребностями Получателей): не менее 40 мм, не менее 50 мм, не менее 60 мм; не менее 70 мм * | 2 040 |
| 21-01-07 Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: мешок дренируемый / 32.50.13.190-00006904 - Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный | Мешок открытого типа (дренируемый) для присоединения к агдезивной пластине, с фланцем для крепления к пластине, соответствующим фланцу пластины, из многослойного, не пропускающего запах, прозрачного или непрозрачного материала (плёнки), с односторонним или двухсторонним нетканым покрытием, с фильтром или без фильтра, с зажимом или застёжкой. Диаметр фланца мешка строго соответствует диаметру фланца адгезивной пластины. * | 6 120 |
| 21-01-07 Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская / 32.50.13.190-00006904 - Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный | Адгезивная пластина плоская гидроколлоидная гипоаллергенная, с защитным покрытием с шаблоном для вырезания отверстия под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Диаметр фланца не менее 40 мм и не более 80 мм. * | 450 |
| 21-01-07 Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: мешок дренируемый / 32.50.13.190-00006904 - Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный | Мешок открытого типа (дренируемый) для присоединения к агдезивной пластине, с фланцем для крепления к пластине, соответствующим фланцу пластины, из многослойного, не пропускающего запах, прозрачного или непрозрачного материала (плёнки), с односторонним или двухсторонним нетканым покрытием, с фильтром, с зажимом или застёжкой. Диаметр фланца мешка строго соответствует диаметру фланца адгезивной пластины. * | 1 350 |
| 21-01-09 Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская / 32.50.13.190-00006903 - Калоприемник для колостомы закрытый, многокомпонентный | Адгезивная пластина плоская гидроколлоидная гипоаллергенная, с защитным покрытием с шаблоном для вырезания отверстия под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Диаметр фланца не менее 50 мм и не более 70 мм. * | 150 |
| 21-01-09 Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: мешок недренируемый / 32.50.13.190-00006903 - Калоприемник для колостомы закрытый, многокомпонентный | Мешок закрытого типа (не дренируемый) для присоединения к агдезивной пластине, с фланцем для крепления к пластине, соответствующим фланцу пластины, из многослойного, не пропускающего запах, непрозрачного материала (плёнки), с односторонним или двухсторонним нетканым покрытием, с фильтром. Диаметр фланца мешка строго соответствует диаметру фланца адгезивной пластины. * | 900 |
| ИТОГО |  | 49 170 |

* Обоснование необходимости использования дополнительной информации:

В соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).

В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствуют характеристики объекта закупки, что не позволяет определить его качественные, функциональные и технические характеристики, необходимо указать дополнительную информацию исходя из характеристик, которым должен отвечать Товар.