Описание объекта закупки.

- Предмет торгов (аукциона) и государственного контракта

Электронный аукцион на поставку застрахованным лицам, получившим повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний технических средств реабилитации -специальных средств при нарушениях функций выделения.

- Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг Кемеровская область.

Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства Получателя (месту пребывания, фактического проживания);

- в пунктах выдачи.

В случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара:

обеспечить передачу Товара Получателям в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», в том числе с привлечением соисполнителей.

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Передать Заказчику в письменном виде не позднее двух рабочих дней после заключения Контракта список адресов пунктов выдачи Изделий, их график работы и контактный телефон.

- Сроки (график) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, их последовательность.

Поставка Товара в Кемеровскую область в соответствии с календарным планом:

| № п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2022 год | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21-01-17 Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | В течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта | 836 |
| 2 | 21-01-18 Уропрезерватив с пластырем | В течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта | 6 584 |
| 3 | 21-01-19 Уропрезерватив самоклеящийся | В течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта | 7 347 |
| 4 | 21-01-27 Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | В течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта | 1 800 |
| 5 | 21-01-24 Катетер для эпицистостомы | В течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта | 54 |
| 6 | 21-01-24 Катетер для эпицистостомы | В течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта | 390 |
| 7 | 21-01-31 Крем защитный в тубе, не менее 60 мл | В течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта | 39 |
| 8 | 21-01-36 Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. | В течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта | 1 050 |
| 9 | 21-01-22 Катетер уретральный длительного пользования | В течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта | 120 |
| 10 | 21-01-23 Катетер уретральный постоянного пользования | В течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта | 10 |
| 11 | 21-01-34 Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт | В течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта | 360 |
| 12 | 21-01-35 Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | В течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта | 22 |
| 13 | 21-01-16 Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи), ночной | В течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта | 3 860 |
| 14 | 21-01-15 Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной | В течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта | 3 786 |
| ИТОГО: | 26 258 |

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Срок поставки Товара Получателю: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «06» декабря 2022 года.

Срок действия контракта по 30 декабря 2022 года.

4.  Требования к качеству оказываемых услуг (нормы, правила, стандарты)

Наличие регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

5. Перечень и объем товаров, работ, услуг.

| № п/п | Код позиции КТРУ, ОКПД 2 | Наименование объекта закупки по Классификации 86н | Характеристика изделия | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге 32.50.13.190-00006909 | 21-01-17 Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | Парные эластичные ремешки для крепления мочеприемников на ноге, должны быть из гипоаллергенного, износостойкого материала, регулируемыми по длине и совместимыми с ножными мешками. Производитель Страна происхождения товара РУ №__ от __ | 836 |
| 2 | ОКПД 2 32.50.13.190 | 21-01-18 Уропрезерватив с пластырем | Уропрезерватив должен быть из специального гиппоаллергенного материала с низким содержанием латекса (или аналога) и гидроколоидным (или аналогичным) пластырем, обладающим «памятью материала» и предохраняющим половой орган от сдавливания кровеносных сосудов, с усиленным сливным портом и ригидным концом, обеспечивающим постоянный и беспрепятственный отток мочи. Диаметр уропрезерватива должен быть не менее 5 типоразмеров (в заявке указать размеры). Каждый уропрезерватив должен быть в индивидуальной упаковке. Производитель Страна происхождения товара РУ №__ от __ | 6 584 |
| 3 | ОКПД 2 32.50.13.190 | 21-01-19 Уропрезерватив самоклеящийся | Самоклеящийся уропрезерватив должен состоять из уропрезерватива и адгезива. Адгезивный слой должен быть расположен на внутренней поверхности уропрезерватива. Он не должен влиять на эластичность уропрезерватива, не должен сдавливать пенис, должен быть надежен и не раздражать кожу. Адгезив должен обеспечивать надежную фиксацию и защиту от протекания в течение 24 ч. Сливной порт уропрезерватива должен обеспечивать постоянный и беспрепятственный отток мочи даже при перегибании на 90°. Диаметр уропрезерватива должен быть не менее 5 типоразмеров (в заявке указать размеры). Каждый уропрезерватив должен быть в индивидуальной упаковке. Производитель Страна происхождения РУ №___ от ___ | 7 347 |
| 4 | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) 32.50.13.190-00006915 | 21-01-27 Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | Анальный тампон - средство ухода при недержании кала. Анальный тампон должен быть изготовлен из полиуретана (или аналога), должен быть покрытым растворимой пленкой, со шнуром из хлопка для удаления, должен иметь форму и размер анальной свечи. Размер должен быть не более 37мм. Производитель Страна происхождения товара РУ №____ от ____________ | 1 800 |
| 5 | ОКПД 2 32.50.13.190 | 21-01-24 Катетер для эпицистостомы | Катетер должен быть изготовлен из силикона (или аналога). Длина не менее 40 см. Баллон не менее 30 мл/см3. Катетер должен быть в стерильной, индивидуальной упаковке. Размер Fr/Ch 24 с учетом индивидуальной потребности Получателя. Производитель Страна происхождения товара РУ №___ от ___ | 54 |
| 6 | ОКПД 2 32.50.13.190 | 21-01-24 Катетер для эпицистостомы | Катетер должен быть изготовлен из натурального силиконизированного латекса (или аналога). Длина не менее 40 см. Баллон не менее 30 мл/см3. Катетер должен быть в стерильной, индивидуальной упаковке. Размеры Fr/Ch 10-30, конкретный размер определяется с учетом индивидуальной потребности Получателя. Производитель Страна происхождения товара РУ №__ от ___ | 390 |
| 7 | ОКПД 2 32.50.13.190 | 21-01-31 Крем защитный в тубе, не менее 60 мл | Защитный крем для кожи вокруг стомы, должен защищать кожу от воздействия выделений из стомы; должен защищать сухую кожу и заживлять раздражения кожи, вызванные воздействием выделений из стомы; должен быть водоотталкивающим, смягчающим кожу; должен восстанавливать нормальный уровень pH кожи, предохранять ее от повреждения. Крем защитный должен быть в тубе, не менее 60 мл. Производитель Страна происхождения товара РУ №____ от ____________ | 39 |
| 8 | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. 32.50.13.190-00006911 | 21-01-36 Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. | Очиститель для кожи вокруг стомы, должен быть очищающим средством для ухода за кожей вокруг стомы, заменяющим мыло и воду, растворители и другие агрессивные, высушивающие кожу вещества, должен быть безопасным при удалении остатков адгезива, защитной пасты и пленки, в форме салфетки. Каждая салфетка должна быть в индивидуальной блистерной упаковке, что должно способствовать надежному сохранению действующего раствора на протяжении всего срока годности, в упаковке должно быть не менее 30 шт. Производитель Страна происхождения товара РУ №____ от ____________ | 1 050 |
| 9 | 32.50.13.190-00006893 –Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания | 21-01-22 Катетер уретральный длительного пользования | Предназначен для длительной катетеризации мочевого пузыря (не менее 1 недели). Стерильный катетер, с раздуваемым баллоном на конце должен быть изготовлен из латекса, покрытого силиконом (или аналог). Раструб раздувания манжетки должны иметь цветовой код в соответствии с размером. 2-х ходовые катетеры с наконечником типа Фолея должны иметь размер: Ch/Fr 12-30 включительно (не менее 10 типоразмеров). Длина должна быть не менее 40 см. Конкретный размер должен определяться с учетом индивидуальной потребности Получателя. Производитель Страна происхождения товара РУ №__ от ___ | 120 |
| 10 | 32.50.13.190-00006892 –Катетер уретральный постоянный для дренажа | 21-01-23 Катетер уретральный постоянного пользования. | Предназначен для длительной катетеризации мочевого пузыря (не менее 1 месяца). Стерильный катетер, с раздуваемым баллоном на конце должен быть изготовлен из латекса, покрытого силиконом (или аналог). Раструб раздувания манжетки должны иметь цветовой код в соответствии с размером. 2-х ходовые катетеры с наконечником типа Фолея должны иметь размер: Ch/Fr 12-30 включительно (не менее 10 типоразмеров). Длина должна быть не менее 40 см. Конкретный размер должен определяться с учетом индивидуальной потребности Получателя. Производитель Страна происхождения товар РУ №___ от ___ | 10 |
| 11 | ОКПД 2 32.50.13.190 | 21-01-34 Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт | Защитная пленка для кожи вокруг стомы – защитное, водоотталкивающее средство, должно предохранять кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении адгезивных пластин, должна быть в форме салфетки в индивидуальной упаковке. Должна быть стерильна. Производитель Страна происхождения товара. РУ № ___ от ___________ | 360 |
| 12 | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл 32.50.13.190-00006910 | 21-01-35 Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | Очиститель для кожи вокруг стомы должен быть очищающим средством для ухода за кожей вокруг стомы, заменяющим мыло и воду, растворители и другие агрессивные, высушивающие кожу вещества, должен быть безопасным при удалении остатков адгезива, защитной пасты и пленки, флакон должен быть не менее 180 мл. Производитель Страна происхождения товара РУ №____ от ____________ | 22 |
| 13 | ОКПД 2 32.50.13.190 | 21-01-16 Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи), ночной | Мешки для сбора больших объемов мочи, как правило, в ночное время с дренажной трубкой и переходником для соединения с урологическим катетером или уропрезервативом с одной стороны и сливным портом для дренирования мочеприемника с другой стороны, носимые на теле или фиксирующийся на штативе, кровати, кресле-коляске и т.п. с помощью специального приспособления (держателя), а также на ноге с помощью специальных парных ремешков. Мешок для сбора мочи должен быть объемом не менее 1500 мл, из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена (или аналога), антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с катетером , уропрезервативом. Длина трубки не менее 90 см (регулируемая длина). Производитель Страна происхождения товара РУ __№____ | 3 860 |
| 14 | 32.50.13.190 - Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | 21-01-15 Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной | Мешок для сбора небольших объемов мочи в течение активного времени суток с дренажной трубкой и переходником для соединения с урологическим катетером или уропрезервативом с одной стороны и сливным портом с другой стороны, носимый на теле и фиксирующийся на ноге с помощью специальных парных ремешков или на штативе, кровати, кресле-коляске и т.п. с помощью специального приспособления (держателя). Мешок для сбора мочи должен быть объемом не менее 1500 мл, из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена (или аналога), с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с катетером , уропрезервативом. Длина трубки не менее 30 см (регулируемая длина). Дренажная трубка должна обеспечивать постоянный и беспрепятственный отток мочи даже при перегибании на 90°. Производитель Страна происхождения товара РУ __№___ | 3 786 |
| Итого: | 26 258 |

Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара

Специальные средства при нарушениях функций выделения.

Классификация специальных средств при нарушениях функций выделения представлена в Национальном стандарте РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Требования к качеству товара

Поставляемые специальные средства при нарушениях функций выделения должны быть новыми.

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

Требования к безопасности товара

Специальные средства при нарушениях функций выделения соответствуют требованиям стандартов:

Национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»;

Межгосударственного стандарта РФ ГОСТ ИСО 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 1 «Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»;

Национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 5 «Исследования на цитотоксичность: методы invitro»;

Национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 10 «Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

Национального стандарта РФ ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

Национального стандарта РФ ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Национального стандарта РФ ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушениях функции выделения. Термины и определения. Классификация».

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Требования к маркировке, упаковке и отгрузке товара

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка должна осуществляться крытым видом транспорта, должна обеспечивать защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку, обозначение номера изделия (отсутствует);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак;

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением;

- номер артикула;

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- гарантийный срок годности;

- правила использования;

- штриховой код изделия;

- информацию о сертификации.

6. Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения – на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года.