**Техническое задание**

**Объект закупки:** Поставка впитывающих простыней (пелёнок) в 2023 году для лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование Товара, номер вида ТСР (изделий) (при наличии)\*** | **Наименование и код позиции КТРУ** | **Функциональные, технические и качественные характеристики Товара** | | |
| **Наименование характеристики** | **Значения, которые не могут изменяться** | **Минимальные (или) максимальные, изменяемые значения Товара (точное значение устанавливает участник закупки)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60x90см впитываемостью не менее 1500мл \*\*  22-01-03 | 17.22.12.130-00000002 - Пеленка впитывающая | Описание | Многослойное впитывающее медицинское изделие разового использования с абсорбирующим слоем, предназначенное для обеспечения впитывания мочи и дополнительной защиты постельного белья от протекания. |  |
| Верхний покровный слой | тонкий нетканый материал, подобный текстилю, позволяющий быстро пропускать жидкость во внутренние слои |  |
| Внутренний (абсорбирующий слой) | поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри белья (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно) |  |
| Нижний покровный слой | предотвращает проникновение жидкости наружу, выполнен из водонепроницаемого нескользящего материала |  |
| Размер (длина х ширина), мм. |  | не менее 600 х 900 |
| Абсорбционная способность (впитываемость), мл. |  | не менее 1500 |
| 2 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60x90см впитываемостью от 1200мл до 1900мл  22-01-03 | 17.22.12.130-00000002 - Пеленка впитывающая | Описание | Многослойное впитывающее медицинское изделие разового использования с абсорбирующим слоем, предназначенное для обеспечения впитывания мочи и дополнительной защиты постельного белья от протекания. |  |
| Верхний покровный слой | тонкий нетканый материал, подобный текстилю, позволяющий быстро пропускать жидкость во внутренние слои |  |
| Внутренний (абсорбирующий слой) | поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри белья (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно) |  |
| Нижний покровный слой | предотвращает проникновение жидкости наружу, выполнен из водонепроницаемого нескользящего материала |  |
| Размер (длина х ширина), мм. |  | не менее 600 х 900 |
| Абсорбционная способность (впитываемость), мл. |  | не менее 1200 и не более 1900 |

*\*Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.03.2021 №107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями»*

*\*\*Обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологий на основании п.2 ч.1 ст. 33 Федерального закона №44-ФЗ:*

*В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», Положением об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утв. постановлением Правительства РФ от 15.05.2006 №286, территориальные органы Фонда социального страхования Российской Федерации осуществляют обеспечение застрахованных лиц, пострадавших при исполнении трудовых обязанностей в результате несчастных случаев и профессиональных заболеваний, техническими средствами реабилитации на основании заявления и программы реабилитации пострадавшего.*

*Обеспечение впитывающими простынями (пеленками) размером не менее 60x90см впитываемостью не менее 1500мл производится в соответствии с программами реабилитации пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний (далее – ПРП), составленных застрахованным бюро медико-социальной экспертизы.*

*ПРП разрабатывается с учетом особенностей состояния каждого застрахованного и дальнейшего прогноза развития заболевания или последствия полученной травмы. Так, при определении нуждаемости в обеспечении впитывающими простынями (пеленками) бюро медико-социальной экспертизы указывает конкретный показатель – впитываемость. Таким образом, Заказчиком при разработке технического задания для аукциона и описании показателей объекта закупки – впитывающих простыней (пелёнок), учитывались показатели, предусмотренные в ПРП застрахованных.*

**Требования к качеству, безопасности, маркировке, упаковке и транспортированию**

Товар соответствует требованиям ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия».

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на Товар имеются действующие регистрационные удостоверения.

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 15621-2012 «Средства для впитывания мочи. Общее руководство по оценке» при использовании Товар соответствует факторам:

- отсутствие протекания (п.5.2.);

- отсутствие запаха (п. 5.3);

- здоровое состояние кожи (п.5.4.);

- комфорт и пригодность (п.5.5.).

Слои белья скреплены с помощью термообработки, или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) белья. Швы - непрерывные.

В белье не допускаются внешние дефекты: механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение (при наличии) на белье - четкое, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья.

Отмарывание краски печатного изображения не допускается (п.п. 4.3- 4.6 ГОСТ Р 57762-2021).

Маркировка - достоверная, проверяемая и читаема. Маркировка нанесена на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировка нанесена любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

Маркировка на потребительской упаковке белья содержит:

- наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак;

- наименование страны-изготовителя;

- местонахождение производителя/изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование белья;

- товарную марку (при наличии), размеры белья, номер белья (при наличии);

- правила по применению белья (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации белья: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания;

- состав;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики белья в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество белья в упаковке;

- номер партии (серии);

- слова "Для однократного применения" (и/или графическое изображение, четко и ясно отображающее эти указания);

- слово "Нестерильно" (и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания);

- слово "Нетоксично" (и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания);

- дату изготовления (месяц, год);

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- штриховой код (при наличии);

- обозначение стандартов и/или технической документации (технических условий);

- номер и дату регистрационного удостоверения.

Допускается дополнение маркировки другими сведениями, например сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства белья и их применение и др.

Допускается дополнительное нанесение основной информации о белье (товарную марку, обозначение группы и др.) на нижний покровный слой.

Не допускается нанесение информации о специальных свойствах белья, например: "защищает кожу от раздражения", "поглощает запах", "воздухопроницаемый", "экологически чистый" и т.п. без соответствующего документального подтверждения.

Маркировка нанесена на русском языке. (п.п. 6.1 – 6.5 ГОСТ Р 57762-2021)

Белье в количестве, определяемом предприятием-изготовителем, упаковано в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 33781, или коробки по ГОСТ 33781, или в другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность белья при транспортировании и хранении.

Швы в пакетах из полимерной пленки заварены.

В один пакет, пачку или коробку упаковано белье одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год). (п.п. 7.1 ГОСТ Р 57762-2021)

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности белья.

В одну транспортную тару упаковано белье одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнения, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год). (п.п. 7.2 ГОСТ Р 57762-2021)

Транспортирование белья, упакованного в транспортную тару, осуществляется всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре, и в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. (п.п. 10.1 ГОСТ Р 57762-2021).

**Гарантия качества Товара**

Остаточный срок годности Товара составляет 12 месяцев.

Срок поставки Товара: не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Датой исполнения Поставщиком обязательств считается дата подписания Сторонами последнего документа о приемке поставленного товара.

Место поставки Товара: адресная доставка до места жительства Получателей на территории г.Челябинска и Челябинской области.