**Раздел II. Описание объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг по КТРУ** | **Наименование технического средства реабилитации в соответствии с графой 3 Классификации** | **Код позиции по КТРУ/ОКПД2** | **Характеристики товара, работы, услуги** | | | | **Единица измерения** | **Кол-во** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | | **Единица измерения характеристики** |
| 1 | Матрас противопролежневый с наполнителем из пеноматериала | Противопролежневый матрац полиуретановый | 22.19.71.190-00000006/  22.19.71.190 | предназначен для профилактики возникновения пролежней, создания комфорта и устойчивого положения тела для Получателей, длительно находящихся на постельном режиме. | | | | Штука | 350 |
| Наполнение | упругий вязко-эластичный пенополиуретан | | |
| Максимальная допустимая нагрузка | не менее 120 | | килограмм |
| Длина | не менее 1800 | | миллиметров |
| Ширина | не менее 840 | | миллиметров |
| Высота | не менее 40 | | миллиметров |
| Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | | | наличие |
| Соответствие ГОСТ | ГОСТ ISO 10993-1-2021  ГОСТ ISO 10993-5-2011  ГОСТ ISO 10993-10-2011  ГОСТ Р 52770-2016 | | |
| 2 | Матрас противопролежневый с гелевым наполнителем | Противопролежневый матрац гелевый | 22.19.71.190-00000005/  22.19.71.190 | предназначен для профилактики пролежней у Получателей длительно находящихся на постельном режиме и подверженных риску развития трофических нарушений в местах соприкосновения кожи с постельным бельем | | | | Штука | 65 |
| Наполнение | гель, распределенный в ячейки  (в разных сегментах степень наполнения различна, что обеспечивает эффективное перераспределение давления). | | |
| Максимальная допустимая нагрузка | не менее 120 | килограмм | |
| Длина | не менее 1800 | миллиметров | |
| Ширина | не менее 840 | миллиметров | |
| Высота | не менее 80 | миллиметров | |
| Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | | наличие | |
| Соответствие ГОСТ | ГОСТ ISO 10993-1-2021  ГОСТ ISO 10993-5-2011  ГОСТ ISO 10993-10-2011  ГОСТ Р 52770-2016 | | |
| 3 | Подушка для сиденья с наполнителем из пеноматериала | Противопролежневая подушка полиуретановая | 22.19.71.190-00000003 / 22.19.71.190 | предназначена для использования при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, поражениях кожного покрова, в том числе в лечении и профилактике образования пролежневых ран, при которых Получатели неподвижны и в большой степени подвержены риску их возникновения. | | | | Штука | 200 |
| Наполнение | вязкоэластичный упругий пенополиуретан с эффектом «памяти» | | |
| Функциональная  характеристика | обеспечивает комфорт и устойчивое положение для Получателей, длительно эксплуатирующих кресла-коляски, разгружает поясничный отдел позвоночника при длительном сидении на одном месте. Наполнение подушки за счет эффекта «памяти» принимает форму тела сидящего человека и увеличивает площадь опоры. Это способствует уменьшению вертикальной нагрузки на позвоночный столб. Благодаря равномерному распределению давления на все отделы позвоночника и область малого таза нормализуется тонус мышц спины, что приводит к улучшению циркуляции крови и ликвидации застоя крови в областях малого таза. Подушка имеет анатомическую форму -профильное основание со стабильной основой и два углубления для задней поверхности бедра. Такая конструкция обеспечивает стабильность положения сидящего и одновременно улучшает его осанку. | | |
| Максимальная допустимая нагрузка | не менее 120 | килограмм | |
| Длина | не менее 370 | миллиметров | |
| Ширина | не менее 370 | миллиметров | |
| Высота | не менее 40 | миллиметров | |
| Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | | наличие | |
| Соответствие | ГОСТ ISO 10993-1-2021  ГОСТ ISO 10993-5-2011  ГОСТ ISO 10993-10-2011  ГОСТ Р 52770-2016 | | |

*Участник закупки должен в своей заявке по предлагаемому товару в соответствии с инструкцией по заполнению заявки, а именно:*

*1) указать товарный знак в случае его наличия;*

*2) наименование страны происхождения товара.*

*3) конкретизировать значения характеристик, содержащих термины и символы:*

*- «не менее X»- значение, предлагаемое участником закупки, должно быть равно или больше установленного значением характеристики.*

*- «не более X»- значение, предлагаемое участником закупки, должно быть равно или меньше установленного значением характеристики.*

***По всем остальным наименованиям характеристик должно быть указано согласие с указанным Заказчиком значением в предлагаемом товаре.***