Приложение №1

к извещению о проведении электронного аукциона

Описание объекта закупки*

ОКПД2: 32.50.23.190 - Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений прочие.

КТРУ не применяется. Понятия, требования и терминология приведены в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 86 н от 13.02.2018 г. «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р» и ИПРА (ИПР) инвалидов.

| № п/п | Наименование изделия | Код по КОЗ | Описание изделия | Цена за единицу, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 8-06-01 Чехол на культю предплечья хлопчатобумажный | 03.28.08.06.01 | Чехол на культю предплечья хлопчатобумажный должен быть изготовлен из хлопка. Чехол должен быть бесшовным и изготавливаться по типоразмерам культи. Срок службы не менее 6 месяцев. Гарантийный срок не менее 3 месяцев. | 251,33 |
| 2 | 8-06-02 Чехол на культю плеча хлопчатобумажный | 03.28.08.06.02 | Чехол на культю плеча хлопчатобумажный должен быть изготовлен из хлопка. Чехол должен быть бесшовным и изготавливаться по типоразмерам культи. Срок службы не менее 6 месяцев. Гарантийный срок не менее 3 месяцев. | 201,33 |
| 3 | 8-06-03 Чехол на культю верхней конечности из полимерного материала (силиконовый) | 03.28.08.06.03 | Чехол силиконовый на культю верхней конечности должен быть изготовлен из медицинского силикона с внешним текстильным покрытием или без текстильного покрытия, чехол должен фиксировать мягкие ткани культи относительно внутренней поверхности чехла. Силиконовый чехол должен смягчать воздействие приемной гильзы на кожу культи, обеспечивать стабилизирующий эффект при полном контакте культи с приемной гильзой. Ношение силиконового чехла должно оказывать умеренное компрессионное воздействие на мягкие ткани культи. Чехол должен быть бесшовным и изготавливаться по типоразмерам культи. Срок службы не менее 12 месяцев. Гарантийный срок не менее 6 месяцев. | 70 608,33 |
| 4 | 8-06-04 Косметическая оболочка на протез верхней конечности | 03.28.08.06.04 | Косметическая оболочка из армированного силикона. Многослойная конструкция делающая внешний вид более объемным и сохраняющая пластичность. Внешний вид должен быть максимально приближен к естественному виду человеческой руки. Косметическая оболочка с покрытием для увеличения эксплуатационных характеристик и возможностью удаления загрязнений. Цвет и размер подбирается индивидуально. Срок службы не менее 3 месяцев. Гарантийный срок не менее 1 месяца | 19 023,00 |
| Итого сумма единиц | 90 083,99 |

*Использование при описании характеристик, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером изготовляемого изделия, потребностями инвалидов.

Требования к качеству и безопасности выполнения работ.

Материалы, применяемые для изготовления изделия, должны быть разрешены к применению. Изделие отвечает требованиям безопасности для пользователя, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. При использовании изделия по назначению не создается угрозы для жизни и здоровья потребителя.

Требования к результатам работ.

Работы по обеспечению получателей чехлами на культи верхних конечностей и косметической оболочкой на протез верхней конечности следует считать эффективно исполненными, если у получателей восполнена косметическая форма и внешний вид отсутствующих верхних конечностей, восстановлена способность к адаптации в общественно-социальной жизни и профессионально-трудовой деятельности. Работы по обеспечению получателей чехлами на культи верхних конечностей и косметической оболочкой на протезы верхних конечностей должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к месту, условиям, сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества Товара:

Чехлы и косметическая оболочка имеют установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования, утвержденного положениями приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107 н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия и его продолжительность по каждому конкретному виду изделия должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2021. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 1. «Оценка и исследования».

Обязательно наличие стационарного места обслуживания на территории Ставропольского края по месту нахождения исполнителя для приема заказа, примерки изделий, выдачи готовых изделий и для осуществления гарантийной замены в период гарантийного срока службы

Возмещать расходы за проезд Получателей, а также сопровождающих лиц, для замены изделия до истечения его гарантийного срока за счет средств Исполнителя, замена осуществляется бесплатно.