ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

На поставку подгузников для взрослых для обеспечения

ими в 2022 году инвалидов

ИКЗ: 22-11326024721132601001-0031-000-1722-323/

22-11326024721132601001-0031-007-1722-323

1.Требования к подгузникам для взрослых:

Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами.

Внутренняя поверхность подгузника должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам.

Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение на подгузниках должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски.

Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

2. Требования к маркировке и упаковки подгузников:

1. Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость.

При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

Маркировка упаковки подгузников должна включать:

- условное обозначение группы подгузника, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

-обозначение впитываемости изделия (при наличии);

-наименование страны-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики подгузников в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- гарантийный срок годности;

- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например, сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства подгузников и их применение, и др.

Допускается дополнительно наносить основную информацию о подгузнике (товарную марку, обозначение группы и др.) на нижний покровный слой, а при его отсутствии – на защитный слой подгузника.

Маркировка, характеризующая упакованную продукцию, - по ГОСТ 6658-75 Государственный стандарт Союза ССР «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (раздел 3) с указанием номера партии, наименования группы подгузников. Артикул при его отсутствии не указывают.

Подгузники в количестве, определяемом производителем, упаковывают в пакеты из полимерной пленки, пачки или коробки по ГОСТ 33781-2016 Межгосударственный стандарт «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия», или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

В один пакет, пачку или коробку упаковывают подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

3. Требования к документам, подтверждающим соответствие подгузников установленным требованиям:

1.Подгузники должны соответствовать ГОСТам:

ГОСТ ISO 10993-1-2021 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-1-2021 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт РФ «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 55082-2012 Национальный стандарт РФ «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия», ГОСТ Р 52354-2005 Национальный стандарт РФ «Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения. Общие технические условия».

2. При поставке подгузников поставщиком должны быть представлены: утвержденные образцы-эталонов по ГОСТ 15.009-91 на каждый вид и партию подгузников (при наличии), технические условия на выпускаемую продукцию (ТУ) (при наличии).

3. Поставщик должен представить документальное подтверждение, проведенных Приемо-сдаточных испытаний (оформленные протоколы Приемо-сдаточных испытаний) каждой партии подгузников на соответствие ТУ и ГОСТ Р 55082-2012 Национальный стандарт РФ «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия», (при наличии).

- Требования к месту, условиям и срокам (периодам) подгузников.

Поставка подгузников осуществляется по месту жительства инвалида или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории региона Заказчика. Пункт выдачи должен быть организован на расстоянии пешеходной доступности от остановки общественного транспорта (под пешеходной доступностью, в силу п. 11.24 СП 42.13330.2016 - Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 (с Изменениями №1,2) принимается расстояние в 500 метров). Пункт выдачи должен иметь зону ожидания Получателей. Максимальное время ожидания Получателей в очереди не должно превышать 15 минут. Вход в пункт выдачи должен быть обозначен надписью, позволяющей однозначно определить место нахождения указанного пункта. Пункт выдачи должен иметь отдельный вход. Пункт выдачи должен иметь туалетную комнату, оборудованную для посещения инвалидами, со свободным и бесплатным доступом Получателей.

Поставка в Республику Мордовия, г. Саранск (количество поставленного товара – 100%) - в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Государственного контракта.

Срок доставки Товара до Получателя – не должен превышать 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 (семи) календарных дней с момента получения Поставщиком реестра Получателей Товара.

Поставщик принимает на себя обязательства по обеспечению Товаром Получателей до 31 августа 2022 года.

5. Сроки предоставления гарантии качества Товара

1. Данные средства являются продукцией одноразовой, в связи с чем срок предоставления гарантии качества подгузников для взрослых не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции и условия хранения.

2. Кроме того, Поставщики должны представить Заказчику копии действующих регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и действующих деклараций о соответствии или сертификатов соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных, действующим законодательством Российской Федерации.

6. Требования к количественным и качественным характеристикам Товара.

Количество – 142 800 (сто сорок две тысячи восемьсот) штук. Наименование Товара, технические и функциональные характеристики, количество и цена указаны в Таблице № 1.

Указание страны происхождения Товара Поставщиком является обязательным, ответственность за достоверность сведений о стране происхождения Товара несет Поставщик.

Таблица № 1

| Наименование изделия | Количество, впитываемость | Цена, за единицу руб. |
| --- | --- | --- |
| Подгузники для взрослых |
| Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см). ОКПД2 – 17.22.12.130 КОЗ - 01.28.22.01.06 КТРУ – 17.22.12.130-00000001 | Всего 730 штук С полным влагопоглощением не менее 1000 г. |  |
| Подгузники для взрослых, размер S (объем талии/ бедер до 90 см). ОКПД2 – 17.22.12.130 КОЗ -01.28.22.01.07 КТРУ – 17.22.12.130-00000001 | Всего 6 370 штук С полным влагопоглощением не менее 1400 г. |  |
| Подгузники для взрослых, размер М (объем талии/ бедер до 120 см) ОКПД2 – 17.22.12.130 КОЗ - 01.28.22.01.08 КТРУ – 17.22.12.130-00000001 | Всего 4 100 штук С полным влагопоглощением не менее 1300 г. |  |
| Подгузники для взрослых, размер М (объем талии/ бедер до 120 см) ОКПД2 – 17.22.12.130 КОЗ -01.28.22.01.09 КТРУ – 17.22.12.130-00000001 | Всего 36 900 штук С полным влагопоглощением не менее 1800 г. |  |
| Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см) ОКПД2 – 17.22.12.130 КОЗ -01.28.22.01.10 КТРУ – 17.22.12.130-00000001 | Всего 7 800 штук С полным влагопоглощением не менее 1450 г. |  |
| Подгузники для взрослых, размер L (объем талии/бедер до 150 см) ОКПД2 – 17.22.12.130 КОЗ -01.28.22.01.11 КТРУ – 17.22.12.130-00000001 | Всего 70 200 штук С полным влагопоглощением не менее 2000г |  |
| Подгузники для взрослых, размер ХL (объем талии/бедер до 175 см) ОКПД2 – 17.22.12.130 КОЗ -01.28.22.01.12 КТРУ – 17.22.12.130-00000001 | Всего 1 660 штук С полным влагопоглощением не менее 1450г |  |
| Подгузники для взрослых, размер ХL (объем талии/бедер до 175 см) ОКПД2 – 17.22.12.130 КОЗ -01.28.22.01.13 КТРУ – 17.22.12.130-00000001 | Всего 15 040 штук С полным влагопоглощением не менее 2800г |  |