**Описание объекта закупки**

**Справочно:**

- Настоящее описание объекта закупки, подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Закон), а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

-Электронный аукцион по тексту настоящего описания объекта закупки, далее может быть поименован так же как Аукцион или закупка.

По тексту настоящего документа:

Туторы нижних конечностей далее поименованы, так же, как ПОИ или Изделие.

Инвалиды и отдельные категории граждан из числа ветеранов далее поименованы, так же, как Получатели или Инвалиды.

**Выполнение работ по изготовлению туторов нижних конечностей для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов**

Максимальное значение цены контракта - **1 600 000,00 (один миллион шестьсот тысяч рублей 00 копеек).**

Объем, подлежащих выполнению работ, определить невозможно.

**Порядок определения объема выполняемой работы на основании заявок Заказчика.**

Заказчик направляет Исполнителю Реестр получателей ПОИ. Так же, Заказчик выдает направления Получателям ПОИ, поименованным в Реестре получателей ПОИ.

На основании Реестра получателей ПОИ и представленного Исполнителю Получателем ПОИ направления, Исполнитель выполняет работы, являющиеся предметом настоящего аукциона, в порядке и в сроки, установленные настоящим документом.

Работы выполняются Исполнителем по цене единицы работы, которая будет определена по результатам проведенного аукциона.

Общая стоимость выполненных работ не должна превышать Максимальное значение цены Контракта.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование ПОИ** | **Технические (функциональные), качественные характеристики, потребительские свойства Изделий** | **Единица измерения** |
| 1 | **Тутор на голеностопный сустав** (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»).  Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-09-49) | Тутор на голеностопный сустав поддерживающий, фиксирующий, из термопласта высокотемпературного или слоистого пластика (тип применяемого материала зависит от индивидуальных особенностей пациента), изготовление по индивидуальному слепку, назначение – постоянное.  Лечебно-профилактический, специальный. | штука |
| 2 | **Тутор на коленный сустав** (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением  Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»).  Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-09-51) | Тутор на коленный сустав с захватом голени и бедра, поддерживающий, фиксирующий, из термопласта высокотемпературного или слоистого пластика (тип применяемого материала зависит от индивидуальных особенностей пациента), изготовление по слепку, назначение – постоянное. Лечебно-профилактический, специальный. | штука |
| 3 | **Тутор на всю ногу**  (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»).  Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-09-54) | Тутор на всю ногу (на тазобедренный, коленный и голеностопный сустав) фиксирующий, разгружающий, из вспененных упругих и смягчающих материалов, слоистого пластика, изготовление индивидуальное, постоянный. Лечебно-профилактический, специальный. | штука |

**Требования к безопасности, экологической безопасности, качеству, гарантии качества, к результатам работ**

Туторы нижних конечностей должны соответствовать ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний» (п. 6.2.5., п.6.2.6., п.6.3.4., п.6.4.1), ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (п.12.2).

Исполнитель должен изготавливать ПОИ, удовлетворяющие следующим требованиям:

- не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а так же использование ПОИ не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации.

- материалы, применяемые для изготовления ПОИ, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействующей на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали ПОИ при его нормальной эксплуатации.

- ПОИ не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

**Требования к транспортированию, упаковка, хранению и маркировке**

Упаковка туторов нижних конечностей обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Маркировка изделий должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (13.2).

Транспортировать изделие следует в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования» (п.12.1).

Хранить изделия следует в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования» (п.12.2).

**Справочно:** Заказчиком установлено, что Туторы нижних конечностей должны соответствовать ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний» (пп. 6.2.5., пп.6.2.6., пп.6.3.4., п.6.4.1), ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (п.12.2).

Однако, данные документы не определяют конкретные показатели и характеристики выполняемых работ. В связи с чем, заказчик, руководствуясь частью 2 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», установил показатели, позволяющие определить соответствие выполняемых работ требованиям заказчика, на основе анализа технических и качественных характеристик аналогичных выполняемых работ, имеющихся на рынке Российской Федерации и исходя из потребностей Заказчика, определенных на основе предоставленных инвалидами индивидуальных программ реабилитации.

**Требования к гарантии качества выполненных работ, к гарантийному сроку и объёму предоставления гарантий качества, к гарантийному обслуживанию выполненных работ.**

Функциональные и качественные характеристики ПОИ должны обеспечивать Получателю возможность пользования изделием в течение установленного законодательством срока пользования данным видом протезно-ортопедического изделия, который составляет для:

- тутора на голеностопный сустав - не менее 1 (одного) года с момента подписания Акта сдачи-приемки работ,

- тутора на коленный сустав – не менее 1 (одного) года с момента подписания Акта сдачи-приемки работ,

- тутора на всю ногу не менее 1 (одного) года с момента подписания Акта сдачи-приемки работ.

Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы. Производит за счет собственных средств, в период гарантийного срока эксплуатации, гарантийный ремонт или замену ПОИ, вышедших из строя до истечения гарантийного срока.

Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ и действительна:

- для тутора на голеностопный сустав - 1 (один) год с момента подписания Акта сдачи-приемки работ.

- для тутора на коленный сустав – 1 (один) год с момента подписания Акта сдачи-приемки работ;

- для тутора на всю ногу- 1 (один) год с момента подписания Акта сдачи-приемки работ.

Срок осуществления гарантийного ремонта ПОИ должен составлять не более 15 дней с даты обращения Получателей к Исполнителю.

**Место выполнения работ:** Российская Федерация.

Выполнение работ по обеспечению Получателей туторами нижних конечностей (далее так же – ПОИ) производится по направлениям Заказчика, выданным Получателям в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. Доставка результатов работ (ПОИ) осуществляется до места жительства Получателя в Забайкальском крае или по согласованию с Получателем ПОИ выдаются по месту нахождения пункта выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите или по месту нахождения пунктов выдачи ПОИ, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края.

Исполнитель обязан в течение 3 (трех) дней с момента заключения контракта организовать стационарный пункт выдачи ПОИ на территории г. Читы Забайкальского края. Исполнитель вправе также дополнительно организовать стационарные пункты выдачи ПОИ на территории Забайкальского края.

Организованные Исполнителем стационарные пункты выдачи ПОИ должны соответствовать требованиям Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 2015 г. N 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Выполнение работ по обеспечению Получателей ПОИ производится по индивидуальным меркам, снятым с Получателя. Исполнитель обязан провести индивидуальный обмер Получателя по месту жительства Получателя в Забайкальском крае или по согласованию с Получателем по месту нахождения пункта выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите Забайкальского края или по месту нахождения пунктов выдачи ПОИ, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края.

При выдаче ПОИ Исполнитель обязан произвести примерку и оказать консультативно-практическую помощь по пользованию ПОИ и обучить правилам его эксплуатации.

Исполнитель обязан предоставить Получателям право выбора способа получения ПОИ (по месту жительства Получателя по Забайкальскому краю или по месту нахождения пункта выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите Забайкальского края, или по месту нахождения пунктов выдачи ПОИ, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края).

Исполнитель обязан:

- вести журнал телефонных звонков Получателям ПОИ из Реестра Получателей, с пометкой о времени звонка и выборе Получателем места и времени примерки, доставки ПОИ. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику Журнал телефонных звонков Получателям ПОИ.

- вести аудиозапись телефонных разговоров с Получателями по вопросам получения ПОИ. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику аудиозаписи телефонных разговоров с Получателями по вопросам получения ПОИ;

- фиксировать факт отказа получателя от получения ПОИ.

В случае получения от заказчика Реестра Получателей ПОИ, в течение 7 рабочих дней со дня получения данного Реестра, по телефону связаться со всеми Получателями, указанными в Реестре получателей ПОИ, и уведомить их о необходимости срочного получения ПОИ. Все телефонные разговоры с данными Получателями зафиксировать в журнале телефонных разговоров.

**Срок исполнения контракта:**

Дата начала исполнения контракта: дата заключения государственного контракта.

Дата окончания исполнения контракта: 10.12.2024 г.

**Сроки исполнения контракта включают в себя следующие сроки выполнения работ:**

**Срок выполнения работ:** с даты заключения государственного контракта по 10.11.2024 года.

Срок выполнения работ должен составлять не более 30 (тридцати) дней со дня получения Исполнителем Направления от Получателя.

Заказчик устанавливает 3 этапа исполнения контракта:

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата начала этапа исполнения контракта /дата окончания этапа исполнения контракта** | **Максимальное значение цены этапа исполнения контракта, рубли** |
| с даты заключения государственного контракта по 15.11.2024г. | 450 000,00 |
| 01.05.2024г. по 30.11.2024г. | 700 000,00 |
| 01.06.2024г. по 10.12.2024г. | 450 000,00 |
| **ИТОГО** | **1 600 000,00** |

В случае получения от заказчика Реестра Получателей ПОИ, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения данного Реестра, по телефону связаться со всеми Получателями, указанными в Реестре получателей ПОИ, и уведомить их о необходимости срочного получения ПОИ. Все телефонные разговоры с данными Получателями зафиксировать в журнале телефонных разговоров.