**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Наименование объекта закупки**: поставка технических средств реабилитации (подгузники) для пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

**1. Описание объекта закупки:**

 Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Позиция по КТРУ,Код по ОКПД2 | Наименование Товара(Приказ Минтруда России от 13.02.2018 г. № 86н) | Характеристики Товара | Кол-во, ед. измерения,шт. |
| 1 | ОКПД2: 17.22.12.130КТРУ 17.22.12.130-00000001- Подгузники для взрослых | Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300 г (22-01-08) | Конструкция – верхний покровный слой, распределительный слой, абсорбирующий слой, защитный слой, нижний покровный слой. Материал:Верхний, нижний покровные слои и барьерные элементы – воздухопроницаемый мягкий нетканый материал; Распределительный слой – нетканый материал или бумага бытового и санитарно-гигиенического назначения из целлюлозы и древесной массы; Абсорбирующий слой – волокнистые полуфабрикаты преимущественно древесного происхождения (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно) и суперабсорбент на основе полимеров акриловой кислоты; Защитный слой – нетканый материал и микроскопический полимер (паро- и воздухопроницаемый). Подгузник должен иметь:фиксирующие элементы: застежки -"липучки", внутренние бортики, эластичный пояс, индикатор наполнения. Размер «М» (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением **не менее 1 300 г.** | 1 |
| 2 | ОКПД2: 17.22.12.130КТРУ 17.22.12.130-00000001- Подгузники для взрослых | Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г (22-01-09) | Конструкция – верхний покровный слой, распределительный слой, абсорбирующий слой, защитный слой, нижний покровный слой.Материал:Верхний, нижний покровные слои и барьерные элементы – воздухопроницаемый мягкий нетканый материал; Распределительный слой – нетканый материал или бумага бытового и санитарно-гигиенического назначения из целлюлозы и древесной массы; Абсорбирующий слой – волокнистые полуфабрикаты преимущественно древесного происхождения (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно) и суперабсорбент на основе полимеров акриловой кислоты; Защитный слой – нетканый материал и микроскопический полимер (паро- и воздухопроницаемый). Подгузник должен иметь:фиксирующие элементы: застежки -"липучки", внутренние бортики, эластичный пояс, индикатор наполнения. Размер «М» (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением **не менее 1 800 г.** | 1 |
| 3 | ОКПД2: 17.22.12.130КТРУ 17.22.12.130-00000001- Подгузники для взрослых | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г (22-01-10) | Конструкция – верхний покровный слой, распределительный слой, абсорбирующий слой, защитный слой, нижний покровный слой. Материал:Верхний, нижний покровные слои и барьерные элементы – воздухопроницаемый мягкий нетканый материал; Распределительный слой – нетканый материал или бумага бытового и санитарно-гигиенического назначения из целлюлозы и древесной массы; Абсорбирующий слой – волокнистые полуфабрикаты преимущественно древесного происхождения (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно) и суперабсорбент на основе полимеров акриловой кислоты; Защитный слой – нетканый материал и микроскопический полимер (паро- и воздухопроницаемый). Подгузник должен иметь:фиксирующие элементы: застежки -"липучки", внутренние бортики, эластичный пояс, индикатор наполнения. Размер «L» (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением **не менее 1 450 г.** | 1 |
| 4 | ОКПД2: 17.22.12.130КТРУ 17.22.12.130-00000001- Подгузники для взрослых | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г (22-01-11) | Конструкция – верхний покровный слой, распределительный слой, абсорбирующий слой, защитный слой, нижний покровный слой. Материал:Верхний, нижний покровные слои и барьерные элементы – воздухопроницаемый мягкий нетканый материал; Распределительный слой – нетканый материал или бумага бытового и санитарно-гигиенического назначения из целлюлозы и древесной массы; Абсорбирующий слой – волокнистые полуфабрикаты преимущественно древесного происхождения (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно) и суперабсорбент на основе полимеров акриловой кислоты; Защитный слой – нетканый материал и микроскопический полимер (паро- и воздухопроницаемый). Подгузник должен иметь:фиксирующие элементы: застежки -"липучки", внутренние бортики, эластичный пояс, индикатор наполнения. Размер «L» (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением **не менее 2 000 г.** | 1 |
| 5 | ОКПД2: 17.22.12.130КТРУ 17.22.12.130-00000001- Подгузники для взрослых | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г (22-01-11) | Конструкция – верхний покровный слой, распределительный слой, абсорбирующий слой, защитный слой, нижний покровный слой.Материал:Верхний, нижний покровные слои и барьерные элементы – воздухопроницаемый мягкий нетканый материал; Распределительный слой – нетканый материал или бумага бытового и санитарно-гигиенического назначения из целлюлозы и древесной массы; Абсорбирующий слой – волокнистые полуфабрикаты преимущественно древесного происхождения (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно) и суперабсорбент на основе полимеров акриловой кислоты; Защитный слой – нетканый материал и микроскопический полимер (паро- и воздухопроницаемый). Подгузник должен иметь:фиксирующие элементы: застежки-"липучки", внутренние бортики, эластичный пояс, индикатор наполнения. Размер «L» (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением **не менее 2 100 г.** | 1 |
| 6 | ОКПД2: 17.22.12.130КТРУ 17.22.12.130-00000001- Подгузники для взрослых | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г (22-01-11) | Конструкция – верхний покровный слой, распределительный слой, абсорбирующий слой, защитный слой, нижний покровный слой. Материал:Верхний, нижний покровные слои и барьерные элементы – воздухопроницаемый мягкий нетканый материал; Распределительный слой – нетканый материал или бумага бытового и санитарно-гигиенического назначения из целлюлозы и древесной массы; Абсорбирующий слой – волокнистые полуфабрикаты преимущественно древесного происхождения (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно) и суперабсорбент на основе полимеров акриловой кислоты; Защитный слой – нетканый материал и микроскопический полимер (паро- и воздухопроницаемый). Подгузник должен иметь:фиксирующие элементы: застежки -"липучки", внутренние бортики, эластичный пояс, индикатор наполнения. Размер «L» (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением **не менее 2 200 г.** | 1 |
| 7 | ОКПД2: 17.22.12.130КТРУ 17.22.12.130-00000001- Подгузники для взрослых | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г (22-01-11) | Конструкция – верхний покровный слой, распределительный слой, абсорбирующий слой, защитный слой, нижний покровный слой.Материал:Верхний, нижний покровные слои и барьерные элементы – воздухопроницаемый мягкий нетканый материал; Распределительный слой – нетканый материал или бумага бытового и санитарно-гигиенического назначения из целлюлозы и древесной массы; Абсорбирующий слой – волокнистые полуфабрикаты преимущественно древесного происхождения (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно) и суперабсорбент на основе полимеров акриловой кислоты; Защитный слой – нетканый материал и микроскопический полимер (паро- и воздухопроницаемый). Подгузник должен иметь:фиксирующие элементы: застежки -"липучки", внутренние бортики, эластичный пояс, индикатор наполнения. Размер «L» (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением **не менее 2700 г.** | 1 |
| 8 | ОКПД2: 17.22.12.130КТРУ 17.22.12.130-00000001- Подгузники для взрослых | Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г (22-01-13) | Конструкция – верхний покровный слой, распределительный слой, абсорбирующий слой, защитный слой, нижний покровный слой.Материал:Верхний, нижний покровные слои и барьерные элементы – воздухопроницаемый мягкий нетканый материал; Распределительный слой – нетканый материал или бумага бытового и санитарно-гигиенического назначения из целлюлозы и древесной массы; Абсорбирующий слой – волокнистые полуфабрикаты преимущественно древесного происхождения (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно) и суперабсорбент на основе полимеров акриловой кислоты; Защитный слой – нетканый материал и микроскопический полимер (паро- и воздухопроницаемый). Подгузник должен иметь:фиксирующие элементы: застежки -"липучки", внутренние бортики, эластичный пояс, индикатор наполнения. Размер «XL» (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением **не менее 2 800 г.** | 1 |
| 9 | ОКПД2: 17.22.12.130КТРУ 17.22.12.130-00000001- Подгузники для взрослых | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г(22-01-10)  | Впитывающие трусы для взрослых, мужские размер «L».Конструкция - в виде готовых трусов; внутренняя поверхность, двойной впитывающий слой, наружная поверхность. Материал: внутренняя поверхность-гипоаллергенный нетканый материал; двойной впитывающий слой -распущенная целлюлоза с суперабсорбирующим полимером;наружная поверхность - специальный нетканый материал; защитные барьеры - двойная эластичная пряжа, защитные барьеры - наружные и внутренние. Размер «L» (объем талии /бедер 100 - 150 см), с полным влагопоглощением **не менее 1 450 г.** | 1 |
| 10 | ОКПД2: 17.22.12.130КТРУ 17.22.12.130-00000001- Подгузники для взрослых | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г(22-01-11) | Впитывающие трусы для взрослых, мужские размер «L».Конструкция - в виде готовых трусов; внутренняя поверхность, двойной впитывающий слой, наружная поверхность. Материал: внутренняя поверхность-гипоаллергенный нетканый материал; двойной впитывающий слой -распущенная целлюлоза с суперабсорбирующим полимером;наружная поверхность - специальный нетканый материал; защитные барьеры - двойная эластичная пряжа, защитные барьеры - наружные и внутренние. Размер «L» (объем талии /бедер 100 - 150 см), с полным влагопоглощением **не менее 2000 г.** | 1 |
| 11 | ОКПД2: 17.22.12.130КТРУ 17.22.12.130-00000001- Подгузники для взрослых | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г(22-01-06) | Прокладки впитывающие (урологические) для мужчин, впитываемость от 500 мл до 1000 мл. Впитывающий слой - с суперсорбентом и верхним поглощающим покрытием, крепление - клеящаяся полоска - одна широкая или несколько, система поглощения запаха - (при наличии).  с полным влагопоглощением **не менее 1000 мл.** | 1 |

*В отношении товара(-ов), включенного(-ых) в Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: дополнительная информация указана заказчиком в связи с отсутствием в КТРУ описания товара(-ов) и в целях определения соответствия закупаемого(-ых) товара(-ов) потребностям заказчика для обеспечения пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве техническими средствами реабилитации.*

Бумажный подгузник для взрослых: многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты) (п. 3.1 ГОСТ Р 55082-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия» (далее ГОСТ Р 55082-2012)).

В подгузниках не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски (п.п.5.5.1-5.5.2 ГОСТ Р 55082-2012).

 Товар должен отвечать требованиям безопасности с отсутствием недопустимого риска причинения вреда жизни, здоровью человека и окружающей среде при использовании медицинских изделий по назначению в условиях, предусмотренных производителем (изготовителем) (п.3.4 ГОСТ Р 52770-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»).

Описание объекта закупки подготовлено на основании:

заключений врачебных комиссий, программ реабилитации пострадавших, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 №125–ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и Постановлением Правительства РФ от 15.05.2006 №286 «Об утверждении положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

 Требования к остаточному сроку годности товара: 6 месяцев со дня поставки Товара получателю, при этом участник закупки может предложить Товар с остаточным сроком годности, превышающим указанный срок.

**Требования к гарантийным обязательствам:**

- к гарантии качества товара, работы, услуги:

 Поставляемый Товар должен иметь действующие регистрационные удостоверения на медицинские изделия или регистрационные удостоверения на изделия медицинского назначения и медицинскую технику, которые считаются действительными в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 №1416, декларацию о соответствии и (или) сертификаты соответствия, которые считаются действительными согласно Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии".

 Поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства).

 Товар не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях.

 Поставщик должен осуществлять замену имеющего недостатки или дефекты (брак) Товара на аналогичный Товар надлежащего качества, в случае обнаружения Получателем скрытых недостатков и (или) дефектов в поставленном Товаре.

 Срок замены Товара не должен превышать 15 (пятнадцать) дней со дня обращения Получателей к Поставщику, либо – в случае поступления в адрес Заказчика претензий к качеству поставленного товара – со дня подписания Заказчиком и Поставщиком Акта, в котором указывается наименование, технические характеристики Товара, характер выявленных Получателями скрытых недостатков или дефектов (брака).

 Замена Товара должна производиться Поставщиком за счет собственных средств по месту жительства Получателя.

 В отношении некачественного Товара Поставщик несет ответственность перед Получателем в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.

**Требования к маркировке, упаковке:**

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость.

 Поставщик обязуется поставить Товар затаренный и (или) упакованный обычным для такого товара способом, а при отсутствии такового способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования.

**2. Количество и место доставки товара, место выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта:**

Количество поставляемых товаров невозможно определить.

 Поставка Товара осуществляется Поставщиком непосредственно Получателям, по месту фактического проживания в Брянской области Российской Федерации. Доставка Товара до места поставки производится силами и средствами Поставщика.

 **3. Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг:**  Поставка Товара по Контракту осуществляется с даты заключения Контракта по 08.12.2023.

Срок поставки Товара Получателям не должен превышать 30 календарных дней со дня получения Поставщиком данных о Получателях, которым Заказчиком выданы Направления на обеспечение Товаром.