Описание объекта закупки на поставку специальных средств при нарушениях функций выделения для Получателей в 2024 году

| № п/п | Наименование | Функциональные и технические характеристики | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Защитные кольца для кожи вокруг стомы | защитное кольцо должно иметь состав, обеспечивающий длительную защиту от протекания. Защитное кольцо должно быть прочное, легко моделироваться, плотно прилегать к стоме, позволять герметично приклеивать калоприемник (уроприемник) | 1500 |
| 2 | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт.0 | адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин должна представлять гипоаллергенную эластичную гидроколлоидную пластину–полукольцо для дополнительной фиксации калоприёмника (уроприёмника), должна абсорбировать влагу кожи, не содержать латекса. | 2400 |

Товар должен иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», декларации о соответствии или сертификаты соответствия качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Сертификаты соответствия или декларации о соответствии должны предоставляться при поставке товара (при наличии).

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии действующими требованиями: ГОСТ Р 58235-2022 Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация, ГОСТ Р 58237-2022 Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы Характеристики и основные требования. Методы испытаний.

Сырье и материалы, из которых изготавливается товар, не должны выделять ядовитых (токсичных) веществ при эксплуатации, а также воздействовать на цвет поверхности (одежду, кожу Получателя и т.д.) с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Товар должен быть уложен в индивидуальную упаковку. Упаковка должна обеспечивать защиту товара от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Упаковка должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Вся информация на упаковке должна быть представлена на русском языке.

На маркировке и упаковке должна быть в наглядной и доступной форме представлена необходимая и достоверная информация о Товарах и их изготовителях, обеспечивающая возможность правильного выбора Товаров.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Требования к гарантийному сроку товара: в специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.). Данные средства являются одноразовой продукцией, в связи с чем срок предоставления гарантии качества специальных средств при нарушении функций выделения не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции и условия хранения.

Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года.

Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Требование к порядку поставки товара: Срок поступления товара должен быть в объеме 100% в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня заключения Контракта на территорию Республики Адыгея на склад Поставщика или иное помещение, находящееся в его распоряжении или собственности, для осуществления проверки соответствия  требованиям Заказчика к качеству, техническим и функциональным характеристикам, потребительским свойствам.

Приемка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до начала доставки Товара Получателю.

Поставка Товара осуществляется непосредственно Получателю по месту его жительства (Республика Адыгея) в течение 30 календарных дней, для Получателей из числа, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течение 7 календарных дней  (но не позднее 15.11.2024) с момента получения направленного Заказчиком реестра получателей товара при наличии у Получателя направления, либо по согласованию с Получателем выдать Товар, по месту нахождения стационарного пункта приема (выдачи) в день обращения Получателя по направлению, выданному Заказчиком Получателю. В случае обращения Получателя к Поставщику до получения им реестра получателей товара произвести выдачу Товара Получателю на основании направления Заказчика.

В случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара: передача Товара Получателям осуществляется в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

При передаче Товара Получателю осуществляется фото-/видеофиксация факта передачи Товара Получателю (представителю Получателя) (при его согласии) с последующей передачей фото- /видеоматериалов Заказчику.

Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до «01» декабря 2024 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

Заместитель начальник отдела социальных программ                                 А.П. Беспалова

Обоснование начальной (максимальной) на поставку специальных средств при нарушениях функций выделения для Получателей в 2024 году

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (далее - НМЦК) произведено в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Источники информации: для расчета НМЦК использованы источники информации в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 18.09.2017 N 1995-р «Об источниках информации для целей определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на поставку технических средств реабилитации и услуг, предусмотренных федеральным перечнем, утв. распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 N 2347-р»: реестр контрактов, заключенных заказчиками, в части информации о ценах на технические средства реабилитации и услуги, предоставляемые инвалидам, по исполненным в течение последних 3 лет контрактам на территории субъекта Российской Федерации, в котором расположен заказчик, и на территории сопредельных с местом расположения заказчика субъектов Российской Федерации.

Формирование начальной (максимальной) цены контракта подготовлено с использованием метода сопоставления рыночных цен.

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) - Российский рубль.

Расчет НМЦК

Расчет среднего квадратичного отклонения произведен по следующей формуле:

где:

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

Расчет коэффициента вариации произведен по следующей формуле:

,

где:

V - коэффициент вариации.

Расчет НМЦК (позиции) произведен по следующей формуле:

,

где:

- НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, определяемых в соответствии с пунктом 3.17 Рекомендаций, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Источником информации для данного расчета является реестр контрактов Фонда социального страхования Российской Федерации ссылка на реестр контрактов на сайте www.zakupki.gov.ru

| Наименование товара, услуги (работы) | Кол-во Штука | Информация из Реестра контрактов | Коэффициент вариации цены (%) | Средняя цена за единицу, руб. | НМЦК, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | РН в ЕИС | Способ определения поставщика | Срок исполнения | Цена за единицу, руб. |  |  |  |
| Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт. | 2400 | 1010501832623000199 | Электронный аукцион | 30.11.2023-21.12.2023 | 352,33 | 4,40 | 337,26 | 809 424,00 |
|  |  | 1010501691422000184 | Электронный аукцион | 26.12.2022-01.11.2023 | 322,67 |  |  |  |
|  |  | 1010501691422000078 | Электронный аукцион | 18.07.2022-15.12.2022 | 336,77 |  |  |  |
| Защитные кольца для кожи вокруг стомы | 1500 | 1010501832623000199 | Электронный аукцион | 30.11.2023-21.12.2023 | 286,67 | 7,86 | 282,10 | 423 150,00 |
|  |  | 1010501691422000078 | Электронный аукцион | 18.07.2022-15.12.2022 | 301,63 |  |  |  |
|  |  | 1010501691422000185 | Электронный аукцион | 26.12.2022-15.11.2023 | 258,00 |  |  |  |
| Итого: | 3900 |  | 1232574,00 |

Защитные кольца для кожи вокруг стомы

Государственный контракт от 26.12.2022 № 615 (1010501691422000185) – 258,00 руб.

Государственный контракт от 30.11.2023 № 480 (1010501832623000199) – 286,67 руб.

Государственный контракт от 18.07.2022 № 258 (1010501691422000078) – 301,63 руб.

Средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги составляет: 282,10 руб.

Коэффициент вариации составляет 7,86%.

Количество: 1500 шт.

НМЦК позиции: 423150,00 руб.

Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт.

Государственный контракт от 26.12.2022 № 610 (1010501691422000184) – 322,67 руб.

Государственный контракт от 30.11.2023 № 480 (1010501832623000199) – 352,33 руб.

Государственный контракт от 18.07.2022 № 258 (1010501691422000078) – 336,77 руб.

Средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги составляет: 337,26 руб.

Коэффициент вариации составляет: 4,40%.

Количество: 2400 шт.

НМЦК позиции: 809424,00 руб.

Исходя из данного расчета начальная (максимальная) цена контракта на поставку специальных средств при нарушениях функций выделения для Получателей в 2024 году составляет: 1232574,00 руб.

Заместитель начальник отдела социальных программ                                      А.П. Беспалова