Приложение № 1

к извещению о проведении электронного аукциона

| Описание объекта закупки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Кол-во, шт. |
| 1 | Подгузники для взрослых размер S объем талии/бедер до 90 см, влагопоглощение не менее 1000 г., обратная сорбция не более 4,4 гр., скорость впитывания не менее 2,3 см3/с. | Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей, иметь эластичную вставку на поясе, защищающим от протеканий при нахождении в горизонтальном положении. Подгузники должны закрывать боковые поверхности бедер, с расширенной зоной креплений, крепиться по бокам на многоразовых застежках-липучках. Боковые части подгузника должны быть выполнены из мягкого нетканого материала. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования подгузников мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Двойной впитывающий слой – из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель, позволяющий не скапливаться влаге в одном месте. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Подгузники должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия.». Требования по качеству: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении.) В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение на подгузниках должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника, отмарывания краски. Подгузники должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р ИСО 10993 «Оценка биологическая медицинских изделий». Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Требования к транспортировке: Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Требование к упаковке: Подгузники должны быть упакованы по несколько штук в герметичные пакеты или пачки из полимерной пленки, обеспечивающей сохранность подгузников при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены. Требования к маркировке: Маркировка упаковки подгузников должна включать: 1. условное обозначение группы подгузника, товарную марку (при наличии), обозначение размера товара; 2. обозначение впитываемости товара (при наличии); 3. страну-изготовителя; 4. наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии); 5. отличительные характеристики подгузников в соответствии с их техническим исполнением (при наличии); 6. номер артикула (при наличии); 7. количество товара в упаковке; 8. дату (месяц, год) изготовления; 9. гарантийный срок годности; 10. указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»; 11. правила пользования (при необходимости); 12. штриховой код товара (при наличии); 13. информацию о сертификации (при наличии). Срок годности: Срок годности подгузников — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. Подтверждение наличия документа, подтверждающего качество и безопасность товара – обязательно. | 16000 |
| 2 | Подгузники для взрослых размер S объем талии/бедер до 90 см, влагопоглощение не менее 1400 г., обратная сорбция не более 4,4 гр., скорость впитывания не менее 2,3 см3/с. |  | 29000 |
| 3 | Подгузники для взрослых размер M объем талии/бедер до 120 см, влагопоглощение не менее 1300 г., обратная сорбция не более 4,4 гр., скорость впитывания не менее 2,3 см3/с. |  | 90000 |
| 4 | Подгузники для взрослых размер M объем талии/бедер до 120 см, влагопоглощение не менее 1800 г., обратная сорбция не более 4,4 гр., скорость впитывания не менее 2,3 см3/с. |  | 190500 |
| 5 | Подгузники для взрослых размер L объем талии/бедер до 150 см, влагопоглощение не менее 1450 г., обратная сорбция не более 4,4 гр., скорость впитывания не менее 2,3 см3/с. |  | 150000 |
| 6 | Подгузники для взрослых размер L объем талии/бедер до 150 см, влагопоглощение не менее 2000 г., обратная сорбция не более 4,4 гр., скорость впитывания не менее 2,3 см3/с. |  | 196000 |
| 7 | Подгузники для взрослых размер XL объем талии/бедер до 175 см, влагопоглощение не менее 1450 г., обратная сорбция не более 4,4 гр., скорость впитывания не менее 2,3 см3/с. |  | 39000 |
| 8 | Подгузники для взрослых XL объем талии/бедер до 175 см, влагопоглощение не менее 2800 г., обратная сорбция не более 4,4 гр., скорость впитывания не менее 2,3 см3/с. |  | 42000 |

Основные условия исполнения контракта

| 1. | Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки | Место поставки Товара – Вологодская область. Поставщик обязан предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации (Вологодской области), право выбора одного из способов получения Товара: -по месту жительства Получателя (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара; -в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи». Пункты выдачи Товара обязательно должны быть организованы в г. Вологда и г. Череповец. Дополнительные пункты выдачи, по согласованию с Заказчиком, могут быть организованы в иных городах и населенных пунктах Вологодской области по выбору Поставщика. График работы пунктов выдачи должен обеспечивать возможность передачи Товара Получателям в каждом пункте не менее 5 (Пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю, включая работу в один из выходных дней, при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. В пунктах выдачи должны находиться представители Поставщика для возможности предоставления инвалидам консультаций по техническим характеристикам Товара. Пункты выдачи товара должны соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения товаров медицинского и санитарно-гигиенического назначения. Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Требования к гарантийному сроку товара, к порядку поставки товаров | Поставка Товара осуществляется в соответствии с календарным планом. Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара. Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 31.03.2023г. Срок действия контракта до 01.05.2023. |

Календарный план

| № п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2023 год | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22-01-06. Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения контракта | 16000 |
| 2 | 22-01-07. Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения контракта | 29000 |
| 3 | 22-01-08. Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300 г | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения контракта | 90000 |
| 4 4 | 22-01-09. Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения контракта | 190500 |
| 5 | 22-01-10. Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения контракта | 150000 |
| 6 | 22-01-11. Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения контракта | 196000 |
| 7 | 22-01-12. Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения контракта | 39000 |
| 8 8 | 22-01-13. Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения контракта | 42000 |