**Раздел II. Описание объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции по ОКПД2** | **Характеристики товара, работы, услуги** | | | **Единица измерения** | **Кол-во** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Соответствие характеристикам** |
| 1 | Опора  для стояния для детей-инвалидов (предназначена для обучения навыкам вертикального положения ребенка, для профилактики негативных физиологических и психологических последствий длительного пребывания ребенка-инвалида в лежачем или сидячем положении) | 32.50.22.129 | Приспособления опоры | - опора фиксирует положение наклона ребенка как вперед, так и назад, предусмотрена регулировка угла наклона ребенка | да | Штука | 22 |
| Приспособления опоры | - опора снабжена подголовником, держателем спинки, подлокотниками, разделителем для ног, имеет боковые упоры для груди, упоры для коленей, упор для таза, подножки, ремень для груди, ремень для таза, столик для дополнительной опоры рук и развития мелкой моторики. Крепления надежно фиксируют положение ребенка-инвалида в определенных положениях | да |
| Приспособления опоры | - соответствует антропометрическим данным ребенка-инвалида | да |
| Размер опоры для детей от 1 до 18 лет | Не менее 2 размеров |  |
| В комплекте с опорой прилагаются | -действующие регистрационные удостоверения,  -инструкция по применению изделия на русском языке | да |
| Средства опоры не имеют трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида. | | |
| Гарантийный срок – 24 месяца. | | |
| Соответствует ГОСТ | Р 51632-2021  ISO 10993-5-2011  ISO 10993-10-2011 | да |
| ИТОГО: | | | | | | Штука | 22 |

*Участник закупки должен конкретизировать в своей заявке характеристики по предлагаемому товару в соответствии с инструкцией по заполнению заявки, а именно:*

*1) указать товарный знак в случае его наличия;*

*2) наименование страны происхождения товара;*

*3)* ***По позиции № 1конкретизировать:***

***- «Размер опоры для детей от 1 до 18 лет» - не менее «х» размеров -*** *участником закупки должно быть представлено значение равное или более «Х»;*

***По всем остальным наименованиям характеристик должно быть указано согласие с указанным Заказчиком значением в предлагаемом товаре.***