Описание объекта закупки (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

на выполнение работ по изготовлению индивидуальных ушных вкладышей (для слуховых аппаратов) получателям в целях их социального обеспечения в 2024 году

- Предмет Контракта

Выполнение работ по изготовлению индивидуальных ушных вкладышей (для слуховых аппаратов) получателям в целях их социального обеспечения в 2024 году.

Объем выполняемых работ — 558 шт.

- Требования к качеству выполняемых работ

Работы выполняются Исполнителем в соответствии с указанными характеристиками.

Ушной вкладыш индивидуального изготовления должен быть новый (не бывший в употреблении), не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления.

При изготовлении ушных вкладышей должны соблюдаться следующие требования:

- изготовление осуществляется по слепку слухового прохода Получателя;

- форма и размер должны полностью соответствовать анатомии уха Получателя;

- ушные вкладыши осуществляют проведение звука от заушного слухового аппарата в ухо;

- ушные вкладыши имеют необходимые технологические отверстия, обеспечивающие требуемое акустическое воздействие на параметры слухового аппарата Получателя;

- ушные вкладыши должны быть комфортными в эксплуатации;

- не имеют акустическую обратную связь (отсутствие свиста слухового аппарата).

Материал, используемый для изготовления индивидуальных ушных вкладышей (для слуховых аппаратов): устойчивый к воздействию влаги и ушной серы, а также к откалыванию и растрескиванию; соответствует токсикологическим и гигиеническим требованиям.

Не допускаются механические повреждения, загрязнения.

Сырье и материалы для индивидуальных ушных вкладышей (для слуховых аппаратов) должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

- Требования к размерам, упаковке и хранению

Упаковка ушных вкладышей индивидуального изготовления должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки.

- Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполняемых работ

При передаче изготовленных ушных вкладышей получателям Исполнитель должен проинформировать их о месте и условиях гарантийного ремонта ушных вкладышей. Гарантийный срок устанавливается со дня подписания Акта сдачи-приемки работ получателем и составляет не менее 9 месяцев.

В случае предъявления претензий к качеству полученного ушного вкладыша индивидуального изготовления, Исполнитель обязан принять от Получателя некачественный ушной вкладыш индивидуального изготовления в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выдачи изделия и выполнить работы по его ремонту или замене в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента его обращения на аналогичный надлежащего качества. Ремонт и замена должна производиться Исполнителем за счет собственных средств.

Обеспечение ремонта ушных вкладышей индивидуального изготовления, устранения недостатков должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

- Требования к месту, срокам и условиям выполнения работ

Выполнение работ по изготовлению индивидуальных ушных вкладышей (для слуховых аппаратов) должно быть начато не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения списков Получателей от Заказчика и исполнено в срок не позднее 16 сентября 2024 года (включительно), а в случае обращения получателя с Направлением – в срок не более 60 календарных дней со дня обращения, но не позднее 16 сентября 2024 года (включительно).

О предстоящем выполнении работ по изготовлению индивидуальных ушных вкладышей получатель должен быть уведомлен Исполнителем не позднее, чем за два рабочих дня до предполагаемой даты начала выполнения работ (снятия замера или слепка).

- Место выполнения работ:

- изготовление индивидуальных ушных вкладышей (для слуховых аппаратов) – Российская Федерация, по месту нахождения Исполнителя;

- снятие замеров (слепков) для изготовления индивидуальных ушных вкладышей (для слуховых аппаратов) – Российская Федерация, Калининградская область, по месту нахождения помещения Исполнителя (в собственности или предоставленного на правах аренды);

- выдача получателям изготовленных индивидуальных ушных вкладышей (для слуховых аппаратов) – Российская Федерация, Калининградская область, по месту нахождения помещения Исполнителя (в собственности или предоставленного на правах аренды).

7. Описание функциональных и технических характеристик

| Наименование изделия / код ОКПД2 | Описание функциональных и технических характеристик | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 17-01-16 Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата)/ 26.60.14.120 | Индивидуальный ушной вкладыш по форме и размеру полностью соответствует анатомии уха и способствует улучшению разборчивости речи по сравнению со стандартными слуховыми вкладышами. Индивидуальные ушные вкладыши: - осуществляют проведение звука от заушного слухового аппарата в ухо; - изготавливаются со слепка слухового прохода; - являются прочными (не откалываются в случае изготовления из твердого материала и не растрескиваются в случае изготовления из мягкого материала); - имеют форму и необходимые технологические отверстия, обеспечивающие требуемое акустическое воздействие на параметры слухового аппарата; - устойчивы к воздействию влаги и ушной серы; - комфортны в эксплуатации; - не имеют акустической обратной связи (отсутствие свиста слухового аппарата); - соответствуют токсикологическим и гигиеническим требованиям. | 558 |
| ИТОГО |  | 558 |