Приложение №1
к Извещению
Техническое задание
на выполнение работ по обеспечению инвалидов ортопедической обувью в 2022 году.

1.	Способ определения поставщика: открытый конкурс в электронной форме.
2.	Предмет государственного контракта: выполнение работ по обеспечению инвалидов ортопедической обувью в 2022 году. Ортопедическая обувь сложная для взрослых.

Наименование	Технические характеристики	Кол-во.	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.	
Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей 	Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей - Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) предназначена для инвалидов, пользующихся протезами нижних конечностей. Обувь на протез должна изготавливаться с закрытой пяточной частью, на среднем каблуке.
Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) не должна нарушать биомеханических показателей ходьбы на протезе.
Обувь должна свободно надевается и плотно закрепляться на ноге, искусственной стопе протеза при помощи шнурков, пряжек, резинок, застежек «молний» или «контакт» - велькро.
Обувь, в соответствии с ее функциональным назначением может включать специальные жесткие детали, специальные мягкие детали, специальные металлические детали, специальные детали низа и пр. Одноименные детали верха и низа обуви в паре должны быть одинаковы по плотности, толщине, структуре и цвету материалов. Допускается разница по толщине специальных деталей в паре в соответствии с медицинским назначением.
Вид, назначение и конструкция обуви определяется инженер-протезистом предприятия-изготовителя.	15 пар (2 шт.)	9 097,63	136 464,45	
Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки 	Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки - Обувь на аппараты предназначена для инвалидов, пользующихся аппаратами нижних конечностей.
Обувь на аппараты должна изготавливаться с закрытой пяточной и носочной частью, на низком и среднем каблуке.
Обувь не должна нарушать биомеханических показателей ходьбы.
Обувь должна свободно надеваться и быть плотно закрепленной на ноге, при помощи шнурков, пряжек, резинок, застежек «молний» или «контакт» - велкро.
Обувь на аппарат не должна иметь дефекты: перелом подошв, отдушистости деталей верха, стяжки «лица», осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, формирования и крепления
Вид, назначение и конструкция обуви определяется врачом-ортопедом предприятия-изготовителя.
Ортопедическая обувь должна быть ручного либо полумеханического производства. При изготовлении ортопедической обуви предусматривается НЕ МЕНЕЕ 2 –х примерок. По индивидуальному заказу инвалида обувь следует изготавливать по обувным ортопедическим колодкам по ГОСТу Р 53800, ГОСТу 3927 или по колодкам, полученным на основе гипсового слепка стопы. Слепок следует изготавливать в кабинете, предназначенном для гипсо-технических работ на территории проживания инвалида с моделированием гипсового негатива по показаниям, с компенсацией укорочения с 0,5см до 30 см.  с учетом деформаций суставов и сегментов стоп, опороспособности, ассиметричной формы с персонифицированной подгонкой и примеркой с применением инструментальных методов контроля на этапах оценки качества изготовления сложной ортопедической обуви. Учитывать краевой (температурный) фактор региона для зимней обуви не менее -45 градусов по цельсию. Не допускается пользование искусственной шерсти, меха и кожи. 	
20 пар (2 шт.)	
18 651,92	
373 038,40	
Вкладной башмачок	«Вкладной башмачок» - Башмачок вкладной изготавливается по индивидуальным слепкам, с учетом медицинских показаний пациента. Вкладной башмачок используется при ампутации стопы. Должны быть изготовлены из: верх - натуральная кожа на шнуровках, искусственного носок - пробковый агломерат, подошва - подошвенный чепрака с металлической пластиной.	
25 шт.	
11 583,67	
289 591,75	
Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке 	Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке - Обувь на аппараты предназначена для инвалидов, пользующихся аппаратами нижних конечностей.
Обувь на аппараты должна изготавливаться с закрытой пяточной и носочной частью, на низком и среднем каблуке.
Обувь не должна нарушать биомеханических показателей ходьбы.
Обувь должна свободно надеваться и быть плотно закрепленной на ноге, при помощи шнурков, пряжек, резинок, застежек «молний» или «контакт» - велкро.
Обувь на аппарат не должна иметь дефекты: перелом подошв, отдушистости деталей верха, стяжки «лица», осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, формирования и крепления
Вид, назначение и конструкция обуви определяется врачом-ортопедом предприятия-изготовителя.
Обувь должна быть ремонтопригодной в течение всего срока 
Ортопедическая обувь должна быть ручного либо полумеханического производства. При изготовлении ортопедической обуви предусматривается НЕ МЕНЕЕ 2 –х примерок. По индивидуальному заказу инвалида обувь следует изготавливать по обувным	
20 пар (2 шт.)	
22 174,25	
443 485,00	
Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке 	Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке  - Ботинки на аппарат на утепленной подкладке и ботинки обыкновенные на протез.  Изготовление обуви, специальных деталей по обмерам с подгонкой колодки. Выполнение работ по изготовлению для инвалидов ортопедической обуви содержит комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Ортопедическая обувь соответствует требованиям Национального стандарта 	
5 пар (2 шт.)	
10 423,92	
52 119,60	
Все изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».	
	ИТОГО	85		1 294 699,20	
3.	Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.
4.	Начальная (максимальная) цена контракта: 1 294 699 рублей 20 копеек.
5.	Расчет начальной (максимальной) цены контракта: начальная (максимальная) цена контракта сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Приложение №2.
6.	Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): цена контракта включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по контракту, в том числе расходы на закупку, страхование, уплату всех пошлин, налогов и обязательных платежей, а также передача ортопедической обуви (далее – Изделие) Получателю.
7.	Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: выполнение работ по снятию мерок (слепков) Получателя, по подгонке Изделий в присутствии и при участии Получателя, а также передача готовых Изделий Получателю и их приёмка Получателем, включая случаи гарантийного ремонта, производятся по месту пребывания Получателя на территории Республики Саха (Якутия), либо (по согласованию с Получателем и Заказчиком) по месту нахождения Заказчика или по месту нахождения Исполнителя в ГО «Якутск».. Срок выполнения работ до 9 декабря 2022 года включительно.
8.	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 7 (семи) рабочих дней с даты предоставления Исполнителем подписанного Сторонами, актов приема-передачи Изделия, реестра выполненных работ, акта выполненных работ, отрывного талона к направлению, а также счета на оплату.
9.	Размер обеспечения гарантийных обязательств государственного контракта: 5% от начальной (максимальной) цены контракта.
10.	Размер обеспечения исполнения государственного контракта: 30% от начальной (максимальной) цены контракта
11.	Размер обеспечения заявки: 1% от начальной (максимальной) цены контракта.