Приложение № 1 к Извещению

**Описание объекта закупки**

**«**Поставка технических средств реабилитации – абсорбирующего белья (впитывающих простыней (пеленок)) для обеспечения инвалидов в 2023 году»

**Количество поставляемых товаров**: 883 500 штук.

**Место поставки:** г. Воронеж, Воронежская область.

**Срок поставки:** в течение 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, **7 календарных дней** со дня получения Поставщиком от Заказчика реестра получателей Товара, которым выданы направления на обеспечение техническими средствами реабилитации, но не позднее 20.08.2023.

**Условия поставки:**

- поставка технических средств реабилитации инвалидам (Получателям) должна осуществляться при наличии направления, выданного Заказчиком

- в случае выбора способа получения технического средства реабилитации по месту нахождения пункта выдачи Товара и предоставления инвалидом (представителем инвалида с надлежащим образом оформленными полномочиями) направления на обеспечение техническими средствами реабилитации, такие средства выдаются в день обращения инвалида (представителя инвалида) в указанный пункт;

* ведение журнала телефонных звонков инвалидам из реестра получателей технических средств реабилитации с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе инвалидом способа и места, времени доставки технического средства реабилитации;
* ведение аудиозаписи телефонных разговоров с инвалидами по вопросам получения технического средства реабилитации;
* предоставление Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта журнала телефонных звонков (по требованию Заказчика);
* информирование не позднее дня, следующего за датой доставки (датой окончания периода доставки), о невозможности предоставления технического средства реабилитации инвалиду;
* исключение длительного ожидания и обслуживания инвалидов, в случае выбора ими способа получения технического средства реабилитации по месту нахождения пунктов выдачи;
* информирование инвалидов о дате, времени и месте поставки;
* установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней.

В случае выдачи изделий Получателям в пунктах выдачи, данные пункты должны соответствовать приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. №527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», в том числе с привлечением соисполнителей.

Пункты выдачи должны быть оснащены видеокамерами. С целью контроля выдачи товара Поставщик должен иметь возможность по запросу Заказчика и с согласия Получателя предоставить Заказчику видеоотчет передачи технических средств реабилитации Получателям.

Для связи со стационарным пунктом выдачи технических средств должно быть предусмотрено подключение к телефонной сети или предусмотрен бесплатный мобильный номер телефона.

Перед выдачей товара Получателю Поставщик должен предоставить технические средства реабилитации Заказчику для проверки на соответствие требованиям технического задания, известив о месте и времени проведения выборочной проверки товара Заказчика.

Перед подписанием Акта выборочной проверки товара Поставщик предоставляет Заказчику информацию о месте нахождения стационарных пунктов выдачи технических средств.

Доставка средств реабилитации Получателям осуществляется после подписания Акта выборочной проверки товара.

В рамках осуществления Заказчиком контроля за порядком и сроками поставки Товара, согласно условиям Контракта, в течение 5 дней с момента передачи Заказчиком Реестра Получателей Товара Поставщик предоставляет график поставки Товара Получателям по муниципальным районам Воронежской области и районам городского округа города Воронежа.

В своей заявке участник должен указать конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, по каждому размеру впитывающих простыней (пеленок) и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), наименование страны происхождения товара.

Рекомендуется указывать торговые наименования и артикулы.

Наличие регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в здравоохранении. Предоставление действующих деклараций о соответствии (сертификатов соответствия) при наличии.

Все впитывающие простыни (пеленки) должны соответствовать требованиям нормативной документации Национального стандарта ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представленной на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность», ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее. Общие технические условия».

Впитывающие простыни (пеленки) предназначены для ухода за инвалидами, различных возрастных групп и должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.

Впитывающая простыня (пеленка) должна представлять собой многослойное изделие прямоугольной формы. Функциональным предназначением впитывающей простыни (пеленки) должно быть обеспечение впитывания мочи и защиты постели и/или сиденья от протекания, поэтому ее рабочая поверхность должна оставаться сухой на протяжении всего периода использования простыни, впитанная жидкость не должна выделяться наружу.

**Верхний покровный слой** должен быть гипоаллергенным из мягкого гидрофильного нетканого материала, позволяющего быстро пропускать жидкость во внутренние слои, запечатанный по краям промышленным способом. **Внутренний абсорбирующий слой -** из мягкой распушенной целлюлозы, который обеспечивает равномерное распределение жидкости по всей площади изделия до заявленной впитываемости. **Защитный слой -** водонепроницаемый, из нескользящего гидрофобного материала, не пропускающего влагу. Все слои пеленки скрепляются с помощью термообработки или клеем горячего расплава или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) между собой.

В простынях (пеленках) не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья и отмарывания краски.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Кол-во (шт.)** |
| Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 × 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл) | 2 400 |
| Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 × 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл) | 16 200 |
| Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 × 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | 864 900 |
| ИТОГО | 883 500 |

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

Маркировка упаковки впитывающих простыней (пеленок) должна включать следующую информацию и основываться на символах (пиктограммах) ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014 (для изделий, произведенных с 01.08.2021 года ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020). «Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования»:

- наименование изделия, нормативный документ, требованиям которого соответствует изделие;

- условное обозначение группы впитывающих простыней (впитывающих пеленок), товарную марку (при наличии), обозначение размера изделия;

-обозначение впитываемости изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики впитывающих простыней (впитывающих пеленок) в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- гарантийный срок годности (при наличии);

- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Абсорбирующее белье (впитывающие простыни (пеленки)) должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность изделийпри транспортировании и хранении.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортирование изделий должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Упаковка и транспортирование изделий должны осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами.

Абсорбирующее белье (впитывающие простыни (пеленки)) является продукцией одноразовой, в связи с чем срок предоставления гарантии качества не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции и условия хранения. Остаточный срок годности должен составлять не менее года от даты передачи инвалиду.

**Календарный план**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара | | Периоды (этапы) поставки на 2023 год | Количество  (шт.) |
| 1 | 22-01-01 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 × 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл) | в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты перечисления авансового платежа | 960 |
| 2 | 22-01-02 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 × 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл) | в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты перечисления авансового платежа | 6 480 |
| 3 | 22-01-03 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 × 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты перечисления авансового платежа | 345 960 |
| 4 | 22-01-01 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 × 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл) | в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты перечисления авансового платежа | 960 |
| 5 | 22-01-02 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 × 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл) | в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты перечисления авансового платежа | 6 480 |
| 6 | 22-01-03 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 × 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты перечисления авансового платежа | 345 960 |
| 7 | 22-01-01 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 × 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл) | в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты перечисления авансового платежа | 480 |
| 8 | 22-01-02 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 × 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл) | в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты перечисления авансового платежа | 3 240 |
| 9 | 22-01-03 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 × 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты перечисления авансового платежа | 172 980 |
| ИТОГО: | | | | 883 500 |