**Описание объекта закупки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование товара | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во,(шт.) |
| Качество Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации, в том числе: - ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»;-ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия»; - ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». |
| Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) | Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) должен быть предназначен для смягчения воздействия стенок приемной гильзы протеза на культю голени и должен обеспечивать надежное соединение с приемной гильзой и несущим модулем за счет специального замка.Чехол должен фиксироваться в гильзовом замке при помощи замкового штыря.Эластичные свойства силиконового чехла должны способствовать плотному, равномерному покрытию и обхвату культи по всей.  | 18 |
| Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) должен быть предназначен для смягчения воздействия стенок приемной гильзы протеза на культю бедра и должен обеспечивать надежное соединение с приемной гильзой и несущим модулем за счет замка. Чехол должен фиксироваться при помощи замкового штыря. Эластичные свойства силиконового чехла должны способствовать плотному, равномерному покрытию и обхвату культи по всей поверхности. | 3 |
| Гарантийный срок должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).Срок службы должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).Срок службы должен быть не менее срока пользования, установленный Приказом Минтруда России от 05.03.2021 №107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями». |