Приложение №1

к извещению о проведении

открытого аукциона

в электронной форме

**Описание объекта закупки,**

**объем выполняемых работ**

**1. Наименование закупки:** выполнение работ по изготовлению косметических оболочек на протезы верхних конечностей в пользу граждан в целях их социального обеспечения в 2024 году.

**2. Цель закупки:** определение исполнителя на выполнение работ по изготовлению косметических оболочек на протезы верхних конечностей (далее – Изделие) в пользу граждан в целях их социального обеспечения в 2024 году в целях реализации Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**3. Требования, устанавливаемые к Изделиям, как к результату выполненных работ[[1]](#footnote-1):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Изделия по КТРУ, код позиции КТРУ | Наименование Товара в соответствии с Приказом Минтруда России  от 05.03.2021 № 107н | Технические характеристики | Единица измерения | Количество |
| 1. 1. | - | 8-06-04  Косметическая оболочка на протез верхней конечности | Косметическая оболочка на протез верхней конечности должна изготавливаться из высокопрочного медицинского полимера с удлиненной манжеткой и фланцем. Косметическая оболочка по форме и цвету, косметике, рисунку ногтей и фаланг пальцев должны соответствовать сохранившейся кисти руки пользователя. | штука | 40 |

**4. Требования к месту, срокам условиям выполнения работ:**

1. Место изготовления Изделия определяется Исполнителем самостоятельно.
2. Обеспечение Получателей Изделиями осуществляется в пределах Ульяновской области согласно реестру направлений. Право выбора места снятия мерок, примерки/подгонки и получения Изделий определяется по выбору Получателей:
3. - по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателей;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных Исполнителем в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

**Срок выполнения работ:** Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению работ по обеспечению Получателей Изделиями в срок не более 60 календарных дней с даты получения Исполнителем реестра направлений по 22 ноября 2024 года.

**Срок действия Контракта:** Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 20 декабря 2024 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств сторон Контракта, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя.

**5. Требования к качеству, функциональным характеристикам и безопасности Изделий:**

**Требования к функциональным и техническим характеристикам Изделий и работ:**

Изделия предназначены сугубо для воссоздания естественного внешнего вида и используются в тех случаях, когда форме, весу, удобству ношения и простоте применения искусственных конечностей отводится первостепенная роль, и Получатель не стремиться восполнить двигательные функции утраченных конечности.

Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт Российской Федерации «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

**Требования к безопасности**

При использовании Изделия по назначению, не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателей, окружающей среды, а также использование й не должно причинять вред имуществу Получателей при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления, должны соответствовать требованиям нормативной документации по оценке биологической безопасности медицинских материалов и изделий: ГОСТ ISO 10993-1-2021. Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ ISO 10993-5-2011. Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011. Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт Российской Федерации «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Материалы, применяемые для изготовления Изделия не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которыми контактируют те или иные детали Изделия при их нормальной эксплуатации. Все материалы должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения.

**6. Требования к маркировке, упаковке, хранению Изделий:**

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка Изделий до места выдачи Получателю должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2021. Национальный стандарт Российской Федерации «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007. Национальный стандарт Российской Федерации «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

Упаковка Изделий должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Каждое Изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории Изделий.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту Изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

**7. Требования ксрокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ:**

1. Работы по обеспечению Изделиями следует считать эффективно исполненными, если эстетические и функциональные потребности Получателя удовлетворены. Работы по изготовлению Изделий для обеспечения Получателей должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.
2. Исполнитель должен гарантировать, что результаты работ (Изделия), выполнены в соответствии с условиями Контракта, будут являться новыми, надлежащего качества и не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявятся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.
3. Гарантийный срок Изделия составляет 1(один) месяц с даты подписания Акта сдачи-приемки Получателем. В течение гарантийного срока Исполнитель производит замену или ремонт Изделия за счет собственных средств. Замена или ремонт Изделия должна быть произведена в течение 20 рабочих дней с даты обращения Получателя.

1. Давая согласие на выполнение работ, являющихся объектом закупки, участник закупки соглашается выполнить работу в объеме и на условиях, определенных извещением о закупке и проектом государственного контракта (приложение № 5 к извещению о закупке).

   Показатели изделия в соответствии с приложением № 1 к извещению о закупке представляются участником закупки в отношении требований к Изделию, приведенных в пункте 3 приложения № 1 к извещению о закупке «Описание объекта закупки, объеме выполненных работ». Соответствие изделий требованиям, содержащимся в остальных разделах приложения № 1, подтверждается содержащимся в заявке согласием участника конкурса [↑](#footnote-ref-1)