Приложение № 1 Описание объекта закупки

## Техническое задание

| № п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2 | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-09-17 | Головодержатель полужесткой фиксации | Головодержатель полужесткой фиксации предназначен для обеспечения фиксации средней степени и разгрузки шейного отдела позвоночника. Поддерживает функционально-выгодное положение. Уменьшает или устраняет болевые ощущения, способствует нормализации кровоснабжения, снятию явлений воспаления и ускорению восстановительных процессов в межпозвонковых дисках, а также реабилитации после травм и операций в области шейного отдела позвоночника. Головодержатель должен быть изготовлен из пенополиуретана с регулируемой застежкой «липучкой». Наличие не менее 3-х типоразмеров соответствующим высоте головодержателя от не более 8 см. до не менее 12 см. (указать конкретное количество). | 32.50.22.126 | шт |
| 2 | 8-09-23 | Корсет полужесткой фиксации | Корсет полужесткой фиксации на грудопоясничный отдел позвоночника предназначен для умеренной фиксации грудного и поясничного отделов позвоночника, формирования и восстановления правильной осанки, разгрузки грудного и поясничного отделов позвоночника, нормализации мышечного тонуса. Корсет должен быть изготовлен из эластичных материалов с 2- мя ребрами жесткости по обеим сторонам позвоночника, 2-мя короткими ребрами трансформируемыми по форме спины, с лямками и эластичным поясом с застежками «липучками» на нем. Наличие не менее 5-ти типоразмеров соответствующим объему талии не менее 45 см. и не более 135 см. (указать конкретное количество). | 32.50.22.125 | шт |
| 3 | 8-09-23 | Корсет полужесткой фиксации | Корсет полужесткой фиксации на пояснично-крестцовый отдел позвоночника предназначен для умеренной фиксации и стабилизации пояснично-крестцового отдела позвоночника, разгрузки мышц спины и опорных сегментов позвоночника, противоболевого эффекта, восстановительном периоде после травм и операций в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Корсет должен быть изготовлен из эластичных материалов с 6-ю ребрами жесткости, пояса, с 2-мя эластичными фиксирующими лентами для усиления и застежкой «липуч-кой». Наличие не менее 4-х типоразмеров соответствующим объему талии от не менее 60 см. до не более 140 см. (указать конкретное количество). | 32.50.22.125 | шт |
| 4 | 8-09-26 | Реклинатор - корректор осанки | Реклинатор - корректор осанки предназначен для умеренной реклинации грудного отдела позвоночника, разведения плечевого пояса, в том числе несимметричного, формирования стереотипа правильной осанки, разгрузки и фиксации грудного отдела позвоночника, снятия нагрузки и напряжения с мышц спины, препятствования смещения позвонков и стиранию межпозвонковых дисков. Реклинатор должен быть изготовлен из эластичным материалов с 2-мя ребрами жесткости, эластичного пояса с застежкой «липучкой» на нем и 2-х лямками. Наличие не менее 5-ти типоразмеров соответствующим объему талии от не менее 40 см. до не более 111 см. (указать конкретное количество). | 32.50.22.125 | шт |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Головодержатели применяются для фиксации шейного отдела позвоночника и поддержания головы в вертикальном положении.

Корсеты предназначены для фиксации позвоночника в нормальном физиологическом состоянии и частичной разгрузки, а также исправления различных деформаций.

Реклинаторы предназначены для разведения плеч и выработки правильного стереотипа осанки.

Головодержатели, корсеты, реклинаторы должны отвечать Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ ISO 10993-11-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»,

Требования к маркировке и упаковке

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий.

Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении.
Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям

Наличие действующего регистрационного удостоверения на данную продукцию обязательно.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок Товаров устанавливается со дня выдачи изделия Получателю и составляет не менее 6 месяцев.

Устранение недостатков при обеспечении инвалидов изделиями осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту, условиям, объемам и срокам поставки

Товар поставляется непосредственно Получателям по месту жительства инвалида на территории Волгоградской области или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории Волгоградской области.

Пункты выдачи должны быть организованы в городе Волгограде (не менее двух пунктов в разных районах города), городе Волжском (не менее одного пункта), городе Михайловка (не менее одного пункта), городе Камышин (не менее одного пункта), городе Урюпинске (не менее одного пункта) в шаговой доступности от остановки общественного транспорта. Вход в пункт выдачи и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для инвалидов. В каждом пункте необходимо наличие оргтехники (необходимой для оформления документов о выдачи товара), туалетной комнаты, мобильной или стационарной связи. Работа каждого пункта выдачи должна быть организована таким образом, чтобы Получателю (его представителю) была предоставлена возможность получения товара в течение не менее чем 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю; при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00, включая работу в один из выходных дней. Все операции приема-передачи товара (в том числе оформление сопутствующих документов) должны производиться непосредственно в пункте выдачи. Адреса, телефоны и график работы пунктов выдачи должны быть представлены Заказчику в течении 3 (трех) дней со дня заключения государственного контракта.

Сроки поставки товара

Заказчик направляет Поставщику заявку (заявки) с указанием количества Товара и периода поставки по мере необходимости.

Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течении 2 рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара на склад поставщика в г. Волгограде.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, следующим образом:

- по месту жительства Получателя в г. Волгограде и Волгоградской области не позднее 31.10.2022;

- по месту нахождения пунктов выдачи в г. Волгограде и Волгоградской области в день обращения Получателя, но не позднее 31.10.2022. Допускается досрочная поставка товара.

Контракт вступает в силу с даты подписания сторонами и действует по 30.11.2022. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

Форма, сроки и порядок оплаты

По мере выдачи товара Поставщик передает Заказчику для проверки следующие документы: Отчет о поставке Товара Получателям, Акт сдачи-приемки Товара/ работ Получателю, отрывной талон. .

В те же сроки, но не ранее получения Заказчиком вышеперечисленных документов, Исполнитель формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя (далее- УКЭП, усиленная электронная подпись), и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

Результат приемки поставленного товара оформляется путем подписания Заказчиком сформированного в единой информационной системе Поставщиком документа о приемке в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней после проверки Заказчиком надлежащим образом оформленных вышеперечисленных документов

После подписания Заказчиком документа о приемке Поставщик для расчетов передает Заказчику счет.

Оплата производится по безналичному расчету в течение 5 (пяти) рабочих дней на основании счета и после подписания Заказчиком документа о приемке.