Раздел II. Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по ОКПД2/КТРУ | Характеристики товара, работы, услуги | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Соответствие характеристикам |  |  |
| 1 | Тампон для стомы | 32.50.13.190/ 32.50.13.190-00006914 | Описание | Тампон для стомы представляет тампон из вспененного полиуретана, покрытый влагорасстворимой пленкой, длиной 35 мм, под стому диаметром 20-35 мм, 35-45 мм, со встроенной гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной с защитным покрытием, с угольным фильтром. (Размер в зависимости от потребности Получателя) | Да | Штука | 12 600 |
|  |  |  | Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | Наличие |  |  |
|  |  |  | Соответствие | ГОСТ Р 58235-2022; ГОСТ Р 58237-2022; ГОСТ Р 52770-2016; ГОСТ Р ИСО 9999-2019; ГОСТ ISO 10993-1-2021; ГОСТ ISO 10993-5-2011; ГОСТ ISO 10993-10-2011; ГОСТ Р 51632-2021; | Да |  |  |
| Итого: | Штука | 12 600 |

Участник закупки должен в своей заявке по предлагаемому товару в соответствии с инструкцией по заполнению заявки, а именно:

1) указать товарный знак в случае его  наличия;

2) наименование страны происхождения товара.

По всем наименованиям характеристик  должно быть указано согласие с указанным Заказчиком значением в предлагаемом товаре.