Приложение №1

**Описание объекта закупки**

**Поставка кресло-стульев с санитарным оснащением для обеспечения в 2023 году инвалидов, проживающих на территории Пермского края. Количество - 693 штуки.**

**1. Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики): Кресло-стул с санитарным оснащением (далее – кресло-стул)** соответствует требованиям статической, ударной и усталостной прочности по ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015. Кресло-стул соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011. На кресло – стуле отсутствует какая-либо остаточная деформация, могущая ухудшить эксплуатационные свойства кресло - стула и его составных частей после падения. Кресло-стул новый (не бывший ранее в эксплуатации, не восстановленный и не прошедший ремонт). Кресло-стул стоит устойчиво на горизонтальной поверхности. Кресло-стул соответствует требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности. Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресло - стула при его нормальной эксплуатации. Материал сиденья и спинки прочный, не растягивающийся. Упаковка кресло - стула обеспечивает ее защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения. Металлические части кресло - стула изготовлены из коррозийно-стойких материалов или имеют защитные или защитно-декоративные покрытия.

Гарантийный срок составляет 24 (Двадцать четыре) месяца со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара

**2. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование закупаемого Товара | Показатели, которые не могут изменяться | Максимальные и (или) минимальные значения | Количество (шт.) |
| **Кресло – стулья с санитарным оснащением (с колесами)** | Кресло – стулья с санитарным оснащением (с колесами) соответствуют следующим требованиям:- рама изготовлена из тонкостенных труб;- наличие подлокотников;- съемное пластмассовое судно, закрытое крышкой, должно легко входить под санитарную зону;- съемное пластмассовое санитарное сидение;- 4 колеса цельнолитые малого диаметра;- стояночные тормоза на задних колесах. | Кресло – стулья с санитарным оснащением (с колесами) должны соответствовать следующим требованиям:- максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) – не менее 100 кг;- вес кресло – стула не более 10 кг;- спинка съемная или фиксированная;- поставка должна включать кресла-стулья не менее двух типоразмеров при ширине сидения не менее 43 см и не более 46 см (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида).Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 4 (четырех) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями"). | 50 |
| **Кресло – стулья с санитарным оснащением (без колес)** | Кресло – стулья с санитарным оснащением (без колес) соответствуют следующим требованиям: - рама изготовлена из тонкостенных труб, на регулируемых по высоте ножках;- наличие подлокотников;- пластмассовое судно закрытое крышкой легко входит под санитарную зону;- съемное пластмассовое санитарное сидение. | Кресло – стулья с санитарным оснащением (без колес) должны соответствовать следующим требованиям:- максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) – не менее 100 кг;- вес кресло – стула не более 10 кг;- поставка должна включать кресла-стулья не менее трех типоразмеров при ширине сидения не менее 43 см и не более 48 см (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида).Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 4 (четырех) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями"). | 635 |
| **Кресло – стулья с санитарным оснащением (без колес)** | Кресло – стулья с санитарным оснащением (без колес) соответствуют следующим требованиям: - рама изготовлена из тонкостенных труб, на регулируемых по высоте ножках;- наличие подлокотников;- пластмассовое судно закрытое крышкой легко входит под санитарную зону;- съемное пластмассовое санитарное сидение.Маркировка кресел-стульев содержит:- товарный знак предприятия-изготовителя;- дату изготовления (год, месяц).Кресло-стул имеет руководство по эксплуатации. | Кресло – стулья с санитарным оснащением (без колес) должны соответствовать следующим требованиям:- Грузоподъёмность не менее 130 кг.- вес кресло – стула не более 10 кг;- поставка должна включать кресла-стулья не менее двух типоразмеров при ширине сидения не менее 50 см и не более 61 см (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида).Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 4 (четырех) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями"). | 8 |

Место поставки Товара: территория г. Перми; после подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара – Пермский край, до места проживания инвалидов (Получателей). В целях оперативного обеспечения Получателей Товаром, по согласованию с Получателем, осуществлять выдачу кресло-стульев дополнительно с пункта выдачи в г. Перми.

Весь объем Товара должен быть поставлен на территорию г. Перми - в течение 10-ти (Десяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

Срок поставки Товара Получателям, указанным в Реестре Получателей Товара, который предоставляется Поставщику Заказчиком, в течение 30-ти (Тридцати) календарных дней с момента передачи Реестра, но не ранее подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Срок действия государственного контракта – **29.09.2023 года.**