Описание объекта закупки

Справочно:

- Настоящее описание объекта закупки, подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Закон), а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

-Электронный аукцион по тексту настоящего описания объекта закупки, далее может быть поименован так же как Аукцион или закупка.

Поставка специальных средств при нарушениях функций выделения

| Наименование Товара | Технические (функциональные), качественные характеристики, потребительские свойства Товара | Количес тво товара (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-05 | Уроприемник - неразъемный герметичный стомный мешок из непрозрачного/прозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним покрытием из мягкого нетканого материала. Должен быть со встроенной плоской адгезивной пластиной для фиксации уроприемника на передней брюшной стенке. Уроприемник должен быть с антирефлюксным и сливным клапанами, должен быть с вырезаемым отверстием. Диапазон вырезаемого отверстия должен быть не менее 20 мм – 55 мм. | 15 000 |
| ИТОГО: |  | 15 000 |

Справочно:

В отношении товара: «Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной» Заказчиком требования к техническим (функциональным), качественным характеристикам Товара, к его потребительским свойствам установлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация» (3.14).

Однако в связи с тем, что в вышеуказанном ГОСТ не определены размеры закупаемых товаров, Заказчиком характеристика товара:

- «Диапазон вырезаемого отверстия должен быть не менее 20 мм – 55 мм», установлена дополнительно в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», исходя из потребностей Заказчика, определенных на основании предоставленных инвалидами индивидуальных программ реабилитации.

Требования к безопасности, экологической безопасности

и качеству товара

Материалы, применяемые для изготовления специальных средств при нарушениях функции выделения должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации.

При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование товара по назначению не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации.

Также товар не должен содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали товара при его нормальной эксплуатации.

В Товаре не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация» (3.14).

Поставляемый Товар должен иметь регистрационное удостоверение, предусмотренное действующим законодательством Российской Федерации.

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

Маркировка Товара должна соответствовать требованиям общих стандартов, и/или стандартов на изделия конкретных видов, и/или технических условий и должна однозначно идентифицировать Товар и содержать минимум следующую информацию:

- наименование или обозначение типа (вида, модели) товара;

- идентификационный (серийный/заводской) номер (при наличии);

- месяц и год изготовления товара;

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя (при наличии).

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения.

Транспортировать товар следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки, действующими на транспорте данного вида.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному виду товара.

Требования к сроку годности Товара, сроку безвозмездной

замены некачественного Товара

Остаточный срок годности поставляемого Товара должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания получателем Акта приема-передачи Товара или получения товара получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней со дня обращения получателя (Заказчика) к Поставщику.

Место поставки товара: Российская Федерация, Забайкальский край.

Поставка осуществляется получателям или их законным представителям, или представителям по доверенности либо на основании иного документа, подтверждающего их полномочия, по направлениям на получение либо изготовление технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий, оформленным Заказчиком в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 августа 2008 г. N 439н "Об утверждении форм уведомления о постановке на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо изготовление, специального талона и именного направления для бесплатного получения проездных документов для проезда к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями".

Предоставить получателям в пределах административных границ Забайкальского края, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи.

Поставщик обязан организовать стационарные пункты выдачи Товара, в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Срок поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «31» июля 2024 года.

До момента доставки Товара получателям Поставщик осуществляет Поставку Товара в Забайкальский край, в соответствии с календарным планом:

Календарный план

| № п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2024 год | Количе-ство товара (шт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-05 | В течение 40 дней с даты заключения Государственного Контракта. | 15 000 |
| ИТОГО: |  |  | 15 000 |

Поставка товара получателям осуществляется после проведения Заказчиком выборочной проверки поставленного в соответствии с календарным планом Товара и подписания Заказчиком Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Поставка товара получателям осуществляется на основании переданного Заказчиком Поставщику Реестра получателей Товара. Реестр получателей Товара передается Поставщику в течение 2 рабочих дней после дня подписания Заказчиком Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Поставка Товара получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении получателей из числа получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Заказчик устанавливает 3 этапа исполнения контракта:

| Дата начала этапа исполнения контракта / дата окончания этапа исполнения контракта | Наименование Товара | Коли чество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| дата заключения Государственного контракта / 28.08.2024г. | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-05 | 11 400 |
| 01.03.2024г. / 29.08.2024г. | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-05 | 1 500 |
| 01.06.2024г. / 31.08.2024г. | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-05 | 2 100 |
| ИТОГО |  | 15 000 |

Поставщик обязан:

Вести аудиозапись телефонных разговоров с получателями (представителями получателей) по вопросам получения Товара с обеспечением их информирования о ведении аудиозаписи, а также вести журнал телефонных звонков Получателей, включенным в реестр получателей Товара, с пометкой о времени и результате звонка (в части согласования с получателями (представителями получателей) даты, времени и места поставки Товара) с предоставлением указанного журнала Заказчику по его требованию.

Осуществлять еженедельное предоставление Заказчику информации о движении Товара на складе Поставщика, сформированной посредством программного продукта, применяемого для складского учета, а также обеспечить мониторинг за перемещением поставляемого Товара с предоставлением по требованию Заказчика информации, подтверждающей перемещение Товара.

При приеме-передаче Товара осуществлять по согласованию с получателем его распаковку, сборку (при необходимости), определять соответствие Товара антропометрическим показателям получателя, за исключением случаев, если доставка Товара получателю осуществлялась службой доставки (почтовым отправлением).

Провести инструктаж получателю (представителю получателя) об условиях и требованиях к эксплуатации Товара, а также передать с Товаром инструкцию для пользователя Товара на русском языке. Осуществлять фото-/видеофиксацию факта передачи Товара получателю (представителю получателя) (при его согласии) с последующей передачей фото- /видеоматериалов Заказчику.