**Описание объекта закупки.**

**1.Наименование объекта закупки**: поставка в 2023 году электронных стационарных видеоувеличителей для обеспечения инвалидов.

**2.Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемого товара.**

Поставляемый Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена основных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

## Специальные устройства для оптической коррекции слабовидения должны отвечать требованиям ГОСТ Р 51264-99 «Государственный стандарт Российской Федерации. Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия», ГОСТ Р 51075-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Аппаратура телевизионная увеличивающая реабилитационная. Общие технические условия». Данные изделия должны соответствовать ТР ТС 004\2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020\2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

## Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, и ГОСТ 28594-90 «Государственный стандарт союза ССР. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»

Электронные видеоувеличители должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование Товара (работы, услуги)** | **Наименование товара, код по КТРУ** | **Описание** | | | **Единица измерения** | **Количество** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения характеристики** |
| 1 | 13-01-03 Электронный стационарный видеоувеличитель | 28.99.39.190-00000283 - Видеоувеличитель | Тип | Стационарный |  | Штука | 9 |
| Максимальный уровень увеличения, крат | ≥ 50 |  |
| Наличие экрана | Да |  |
| Размер диагонали экрана | ≥ 24 и < 26 | Дюйм (25,4 мм) |
| Наличие дополнительных функций | Автофокус  Стоп кадр |  |
| Возможность регулировки | Положение экрана Яркость изображения |  |
| Количество цветовых режимов | ≥ 20 | Штука |
| Цветная HD камера | Да |  |
| Наличие кнопок управления | Да |  |

Наименование показателя: «≥» «минимальное значение показателя» - означает, что участник должен указать одно значение показателя, которое должно быть больше или равно минимальному значению показателя, указанному в описании объекта закупки

Наименование показателя: «≥» «минимальное значение показателя» и «<» «максимальное значение показателя» - означает, что участник должен указать одно значение показателя, которое должно быть больше или равно минимальному значению показателя и меньше максимального значения показателя, предусмотренного в описании объекта закупки

Не допускается указание символов «≤», «≥», «<», «>» и т.п. В заявке должны быть указаны значения, без использования формулировок, допускающих двусмысленное или неоднозначное толкование приведенной в заявке информации. Указанные участником закупки в заявке значения характеристик с вышеперечисленными символами указывают на характеристики, которые не являются конкретными.

Товар должен быть новым, свободным от прав третьих лиц.

Срок пользования техническими средствами реабилитации на поставляемый Товар должен быть установлен в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» и составлять не менее 7 лет.

**Требования к порядку поставки товара**

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 15 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «31» октября 2023 года.

Поставка осуществляется по месту жительства получателя на территории Нижегородской области, либо (по выбору получателя) в пунктах выдачи на территории Нижегородской области.

**Требования к срокам предоставления гарантии качества Товара**

При передаче Товара Получателям Поставщик предоставляет гарантийные талоны (если Товар имеет гарантийные талоны), дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого по Контракту Товара.

Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 10 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены Поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.