Приложение № 1

 к Извещению о проведении

электронного аукциона 175/ЭА

**Описание объекта закупки**

 **«Поставка специальных средств при нарушении функций выделения»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта закупки(далее-Товар) | Описание объекта закупки | Объем закупки (шт.) |
| 1 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г | Моделируемая паста для защиты кожи,  герметизации калоприемника или уроприемника, выравнивания  шрамов и складок на коже вокруг стомы или свища в тубе со специальным  ключом  для моделирования пасты на поверхности кожи и полного выдавливания пасты из тубы. Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе соответствует требованиям ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функций выделения. Термины и определения. Классификация».  | 2 000 |
| 2 | Крем защитный в тубе, не менее 60 мл | Водоотталкивающий  крем для защиты кожи вокруг стомы от раздражения, вызванного воздействием кишечного отделяемого, мочи, гноя для увлажнения сухой раздраженной кожи и восстановления  нормального рН кожи, содержит циклометикон.Крем защитный в тубе соответствует требованиям ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функций выделения. Термины и определения. Классификация». | 1 750 |
| 3 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г | Моделируемая паста, не содержащая спирт, для защиты кожи,  герметизации калоприемника или уроприемника, выравнивания  шрамов и складок на коже вокруг стомы или фистулы в полосках в индивидуальной упаковке, в блистерах, обеспечивающих многократное открывание и герметичное закрывание. Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках соответствует требованиям ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».  | 60 |
| 4 | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г | Пудра (порошок) абсорбирующая- мелкодисперсная нестерильная пудра для ухода за раздраженной мокнущей кожей вокруг стомы.  Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе соответствует требованиям ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функций выделения. Термины и определения. Классификация». | 1 800 |
| 5 | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл32.50.13.190-00006910\* | Очищающее средство для ухода за кожей вокруг стомы или свища, замещающее мыло и воду и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, для очищения кожи от кала, мочи, кишечного отделяемого, гноя, слизи, экссудата, удаления остатков пасты и других средств ухода за кожей, содержащий ланолиновое и кокосовое масла, аллантоин. Очиститель для кожи во флаконе соответствует требованиям ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функций выделения. Термины и определения. Классификация». | 1 200 |
| 6 | Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл | Защитная пленка **-** прозрачная жидкость на силиконовой основе, не содержит спирта,  при нанесении и высыхании образует  на коже полупроводящую эластичную защитную пленку, устойчивую к воздействию воды, предотвращает развитие контактного дерматита и защищает кожу от агрессивного воздействия мочи и кала, а также от механических повреждений, не содержит спирт,  не вызывает  жжения, быстро сохнет не препятствует приклеиванию калоприемников.  Защитная пленка во флаконе соответствует требованиям ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функций выделения. Термины и определения. Классификация». | 180 |
| **Итого:** | **6 990** |

\* В связи с тем, что описание товара, работ, услуг и характеристики в позиции каталога отсутствует, в техническом задании описание объекта закупки в соответствии с требованиями ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ и в соответствии с потребностью Заказчика по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, а также для достижения заданных результатов обеспечения государственных нужд, достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской Федерации.

**Требования к качеству Товара**

Поставщик гарантирует, что Товар надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

**Требования к упаковке Товара**

Упаковка должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность Товара при транспортировке, отгрузке и хранении.

**Требования к гарантийному сроку Товара**

Данный товар является продукцией одноразовой, в связи, с чем срок предоставления гарантии качества на Товар не устанавливается.

**Место поставки Товара**

г. Кострома и (или) Костромская область, непосредственно Получателю по его выбору (по месту жительства Получателя, по месту нахождения пунктов выдачи)