##### Техническое задание

| № п/п | Наименование изделия | Описание изделия | Кол-во, (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-09-12.Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы | Бандаж изготавливается из эластичного полотна из смешанных, синтетических и натуральных волокон. В зависимости от назначения, бандаж изготавливается с пятью укороченными пальцами или с укороченным одним большим пальцем, фиксируется на плече эластичной лентой. Применяется после мастэктомии с целью создания компрессии на отечные руки и улучшения лимфовенозного оттока. | 200 |
| 2 | 8-09-13.Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж-грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж-панталоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости | Бандаж изготавливается по индивидуальным меркам с инвалида из воздухопроницаемой ткани. Спереди и сзади гильза бандажа д.б. усилена планшетками, по бокам могут быть вставки из эластичной ленты. Конструкция изделия должна обеспечивать необходимую плотность прилегания к туловищу - передняя стенка бандажа охватывает брюшную полость живота и имеет подхват. Крепление бандажа индивидуальное, по показаниям. По желанию пациента изделие комплектуется подбедренниками, чулкодержателями, различными видами прокладок. | 40 |
| 3 | 8-09-15.Бандаж-суспензорий | Бандаж-суспензорий - специальная поддерживающая повязка для мошонки, индивидуального изготовления по меркам с инвалида. Бандаж представляет собой мешочек из хлопковый ткани, прикрепленный к эластичному поясу, и двумя эластичными фиксирующими подпругами. Применяется при воспалении яичек и их придатков, при расширении вен семенного канатика и после операций на органах мошонки. | 2 |
| 4 | 8-09-16 Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, двухсторонний | Бандаж грыжевой паховый односторонний, двухсторонний индивидуального изготовления. Представляет собой пояс из эластичной ленты с пелотом овальной формы на одном конце и фиксатором – на другом. Пелот, осуществляя мягкое давление, удерживает паховую грыжу внутри, восполняя функцию ослабленных мышц, и препятствуя выпадению органов. Комплектуется подбедренником с креплением. | 9 |
| 5 | 8-09-17 Головодержатель полужесткой фиксации | Головодержатель на шейный отдел позвоночника поддерживающий, фиксирующий. Изготавливается из вспененных упругих и смягчающих материалов, объем индивидуально регулируется креплением. | 40 |
| 6 | 8-09-18 Головодержатель жесткой фиксации | Головодержатель изготовлен из высокотемпературного термопластика, смягчение - из вспененного полиэтилена. Головодержатель состоит из двух частей: передней и задней; части скрепляются между собой ремнями с липкой застежкой, регулирующей объем. | 6 |
| 7 | 8-09-19.Бандаж на коленный сустав (наколенник) | Бандаж ортопедический на коленный сустав из эластичных видов тканей, имеет затяжки для регулировки фиксации на ноге пациента, имеет планшетки по бокам или шарниры для фиксации коленного сустава, а также, может иметь в области колена отверстие для воздухообмена. | 300 |
| 8 | 8-09-20.Бандаж компрессионный на нижнюю конечность | Бандаж компрессионный на нижнюю конечность - гольф, чулок, колготы - изготовлен из трикотажа компрессионного по бесшовной технологии, носок и пятка изделия д.б. укреплены более плотной вязкой. Должен изготавливаться или подбираться индивидуально для каждого пациента по уровню необходимой компрессии. | 40 |
| 9 | 8-09-55 Бандаж на лучезапястный сустав | Бандаж ортопедический на лучезапястный сустав. Изделие максимальной готовности с индивидуальной подгонкой по руке инвалида. Материал постоянной приемной гильзы – эластичный трехслойный воздухопроницаемый материал. Фиксация и подгонка бандажа осуществляется с помощью застежки-липучки. Бандаж обеспечивает фиксацию и поддержку лучезапястного и запястно-пястного суставов, уменьшает и снимает болевой синдром. | 4 |
| 10 | 8-09-61Бандаж на тазобедренный сустав | Бандаж ортопедический на тазобедренный сустав. Изделие максимальной готовности с индивидуальной подгонкой по инвалиду. Материал – эластичный трехслойный воздухопроницаемый. Фиксация и подгонка бандажа осуществляется с помощью застежки-липучки. Бандаж обеспечивает фиксацию и поддержку тазобедренного сустава. | 1 |
| 11 | 8-09-62 Бандаж на голеностопный сустав | Бандаж ортопедический на голеностопный сустав разъемный (либо полу-разъемный). Изделие максимальной готовности с индивидуальной подгонкой по пациенту с помощью застежки липучки. Материал постоянной приемной гильзы – эластичная трехслойная ортопедическая ткань. Бандаж снабжен ремнями, которые затягиваются крест-на-крест вокруг голеностопного сустава, может иметь фиксирующую ленту, которая создает дополнительный эффект компрессии. | 6 |
|  |  | Итого: | 648 |

Требования к качеству работ:

Бандажи и головодержатели должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 57892-2017 Корсеты ортопедические, головодержатели. Технические требования и методы испытаний", а также Республиканскому стандарту РСТ РСФСР 98-86 «Изделия лечебно-бандажные. Общие технические условия».

Требования к гарантии качества:

Гарантийный срок начинает действовать после обеспечения изделиями получателя, и составляет на:

- бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы – не менее 6 месяцев,

- бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий из х/б или эластичных тканей – не менее 6 месяцев,

- бандаж-суспензорий – не менее 1 года,

- бандаж грыжевой (паховый, скротальный) – не менее 1 года,

- головодержатель полужесткой фиксации - не менее 1 года,

- головодержатель жесткой фиксации - не менее 1 года,

- бандаж на коленный сустав (наколенник) – не менее 1 года,

- бандаж компрессионный на нижнюю конечность – не менее 1 года,

- бандаж на лучезапястный сустав - не менее 1 года,

- бандаж на тазобедренный сустав – не менее 1 года,

- бандаж на голеностопный сустав - не менее 1 года.

В течение этого срока Исполнитель должен производить замену или ремонт Изделий бесплатно (если изделие выходит из строя в течение гарантийного срока не по вине Получателя). В случае необходимости оплата проезда по гарантийной замене или ремонту изделия осуществляется за счет Исполнителя.

Срок и место выполнения работ:

Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ и обеспечению Получателей изделиями до 01 сентября  2023 года (включительно). Срок выполнения работ – не более 30 дней с даты принятия Направления от Получателя.

Прием заказа на изготовление, снятие мерок и выдача готовых изделий должна быть осуществлена по месту нахождения Исполнителя в г. Красноярске или, при необходимости, по месту жительства инвалида на территории Красноярского края (в зависимости от способности инвалида к передвижению).