*Приложение № 1 к извещению*

*о проведении закупки*

**Описание объекта закупки**

**Предмет Контракта:** выполнение работ по обеспечению экзопротезами молочной железы.

ИКЗ: **23-17106015458710601001-0197-001-3250-323**

 **Место выполнения работ:** по месту нахождения Исполнителя, оформление индивидуального заказа и передача протезно-ортопедических изделий маломобильному Получателю осуществляется по месту его жительства.

**Срок и условия выполнения работ:**

Начало выполнения работ: не ранее 01.01.2024 года.

Выполнение работ осуществляется поэтапно.

Сроки отдельных этапов исполнения Контракта:

- первый этап (с 01.01.2024г. по 30.04.2024г.) в количестве - 200 шт.;

- второй этап (с 10.01.2024 г. по 02.09.2024г.) в количестве - 400 шт.

Выполнить работы и выдать Получателям изделия в срок, не превышающий 25 (двадцать пять) календарных дней с даты обращения Получателя с Направлением Заказчика к Исполнителю, но не позднее 01 августа 2024г. (включительно).

Обеспечить Получателей строго согласно Реестру Получателей.

Выполнение работ должно осуществляться по индивидуальным заказам Получателей в соответствии с Направлениями, выписанными Заказчиком.

Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта письменно предоставить Заказчику информацию об адресах, телефонах, графике работы пунктов выдачи изделий (пунктов приема), организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи». Установить график работы пунктов выдачи, включая работу в один из выходных дней.

**Срок действия Контракта**: с даты подписания и действует по 02 сентября 2024 г.

Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по контракту, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя.

**Описание объекта закупки:**

**Требования к качеству работ**

Экзопротезы молочной железы предназначены для восполнения косметического дефекта у женщин, перенесших мастэктомию, а также предотвращения послеоперационных осложнений (перенапряжения в плечевом поясе, искривления шейно-грудного отдела позвоночника, лимфостаза верхней конечности).

Результат выполненной работы в момент передачи Получателю должен обладать свойствами, указанными в техническом задании, и пригодны в течение установленного, в том числе законодательством, срока использования.

Работы должны выполняться в соответствии с индивидуальными заказами Получателей.

Работы по обеспечению экзопротезами молочной железы должны быть оказаны качественно и в установленные сроки.

Изделия должны быть классифицированы в соответствии с требованиями Государственного стандарта Российской Федерации:

ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Сырье и материалы для изготовления экзопротезов молочной железы должны соответствовать требованиям биологической безопасности по ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016.

Упаковка должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Выполнение работ по обеспечению экзопротезами молочной железы предусматривает подбор по размеру, обучение пользованию и их выдачу.

**Гарантийные обязательства:** Исполнитель должен гарантировать, что протезно-ортопедические изделия являются новыми, и не будут иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителем при нормальном использовании в обычных условиях.

Установленный срок службы протезно-ортопедических изделий должен соответствовать срокам пользования протезно-ортопедическими изделиями, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями», исчисляемым с даты предоставленияполучателю.

В случае если сроки службы, установленные изготовителем, превышают сроки пользования протезно-ортопедическими изделиями, утверждённые приказом Минтруда России, замена таких протезно-ортопедических изделий должна осуществляться отделением Фонда по истечении сроков службы, установленных изготовителем.

Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы устанавливается с даты подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ и должен составлять 6 (шесть) месяцев.

В течение этого срока предприятие-изготовитель должно производить замену или ремонт изделия бесплатно.

В случае обнаружения в протезно-ортопедическом изделии недостатка в период гарантийного срока удовлетворить требование Получателя по его ремонту в течение 15 рабочих дней со дня обращения Получателя к Исполнителю либо заменить его в течение 15 рабочих дней с даты его обращения на аналогичное протезно-ортопедическое изделие надлежащего качества, а при необходимости дополнительной проверки качества такого изделия – в течение 20 рабочих дней со дня предъявления одного из указанных требований.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименованиеизделия | Характеристика работ | Объем работ, шт. |
| Экзопротез молочной железыКОЗ - 03.28.08.09.01ОКПД2-32.50.22.199КТРУ32.50.22.190-00005050Сведения отсутствуют | Экзопротезы молочной железы должны обеспечивать максимальное восполнение отсутствующих тканей молочных желез, грудной клетки, подмышечной и подключичной областей, поставляются в комплекте с чехлами. Изделие должно быть максимальной готовности, из силиконовой композиции телесного цвета и полиуретановой пленки, правого и левого исполнения, различных типоразмеров (в зависимости от потребностей получателей). | 600 |