**Техническое задание**

**для проведения электронного аукциона**

**«Поставка специальных средств при нарушении функций выделения».**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта закупки** | **Описание объекта закупки** | **Объем закупки (шт.)** | **Цена за единицу, руб.** | **Сумма, руб.** |
| 1 | Анальный тампон  (средство ухода при недержании кала)  32.50.13.190-00006915 | Анальный тампон из полиуретана, покрытый растворимой  пленкой, со шнуром для удаления из хлопка имеет форму и размер анальной свечи. Размер (в раскрытом виде) большой 45 мм, маленький 37мм. Анальный тампон должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функций выделения. Термины и определения. Классификация». | 2 520 | 259,43 | 653 763,60 |
| 2 | Защитные кольца для кожи вокруг стомы | Защитные кольца для кожи вокруг стомы - моделируемое адгезивное защитное кольцо для защиты кожи, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластин калоприемников и уроприемников. Обеспечивает длительную защиту от протекания кишечного отделяемого и мочи, не содержит парабенов, в индивидуальной упаковке, толщина кольца не более 2,0 мм. Защитное кольцо легко моделируется и плотно прилегает к стоме, обеспечивая дополнительную защиту.  Защитные кольца для кожи вокруг стомы должны соответствовать ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функций выделения. Термины и определения. Классификация». | 1 440 | 251,73 | 362 491,20 |
| **Итого** | | | **3 960** | **-** | **1 016 254,80** |

**Начальная (максимальная) цена** составляет 1 016 254 (Один миллион шестнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 80 копеек.

**Требования к упаковке, поставке товаров (продукции):** упаковка должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность товара при транспортировке, отгрузке и хранении.

**Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги:** данный товар является продукцией одноразовой, в связи, с чем срок предоставления гарантии качества на Товар не устанавливается.

**Место поставки товара:** г. Кострома и (или) Костромская область, непосредственно Получателю по его выбору (по месту жительства Получателя, по месту нахождения пунктов выдачи).

**Срок поставки товара:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «20» июля 2024 года.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.