**Приложение № 1**

**к Извещению о проведении закупки**

**Описание объекта закупки**

**Выполнение в 2024 году работ по изготовлению аппаратов на нижние конечности и туловище (ортезов). Количество – 28 штук.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование ПОИ****Описание, требования к выполнению работ, их качеству, безопасности, результатам, месту, сроку выполнения работ, гарантийному сроку** | **Объем работ (шт.)** |
| **1** | **8-09-43 Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез).**Код позиции КТРУ отсутствует.Аппарат ортопедический на нижние конечности и туловище (ортез) состоит из двух аппаратов на всю ногу, соединенных полукорсетом (корсетом) тазобедренными шарнирами; фиксирующий; термопласт или слоистый пластик (в зависимости от медицинских показаний Получателя); голеностопные, коленные и тазобедренные шины с шарнирами. Коленные и тазобедренные шины замковые. Изготовление по индивидуальному слепку. Назначение – постоянное. | **28** |
| **Требования к качеству, безопасности и результатам работ**Выполнение работ по изготовлению аппаратов на нижние конечности и туловище (ортезов) должно содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с Получателями (осмотр врача, снятие слепков, замер, подбор и выбор конструкции протезно-ортопедических изделий), имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического и иного характера заболеваний и обеспечивать компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. Аппараты на нижние конечности и туловище (ортезы) должны отвечать требованиям ГОСТ Р 52770-2016. Выполнение работ по обеспечению Получателей аппаратами на нижние конечности и туловище (ортезами) должно соответствовать назначениям органов медико-социальной экспертизы. При использовании изготовленных аппаратов на нижние конечности и туловище (ортезов) Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения. Работы по обеспечению Получателей аппаратами на нижние конечности и туловище (ортезами) следует считать выполненными, если у Получателя восстановлена опорная и двигательная функции, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Выполнение работ по изготовлению аппаратов на нижние конечности и туловище (ортезов) для Получателей должно осуществляться Участником закупки (либо соисполнителем). Участник закупки (либо соисполнитель) должен иметь действующую лицензию на осуществление медицинской деятельности **по травматологии и ортопедии (с местом осуществления лицензируемого вида деятельности на территории г. Перми)** (п. 46. ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2021 № 852 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "СКОЛКОВО»)).**Требования к гарантийному сроку выполненных работ на изготовленные аппараты на нижние конечности и туловище (ортезы), месту и сроку выполнения работ**Срок службы изготовленного аппарата на нижние конечности и туловище (ортеза) должен составлять не менее 1 (Одного) года (указанный срок, установленный изготовителем протезно-ортопедического изделия, не может быть менее срока пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями").На аппараты на нижние конечности и туловище (ортезы) устанавливается гарантийный срок, в течение которого Исполнитель должен производить замену или ремонт изделий бесплатно. Гарантийный срок распространяется на все составляющие изделия (результаты работ). **Гарантийный срок выполненных работ** на изготовленные аппараты на нижние конечности и туловище (ортезы) составляет 7 (Семь) месяцев со дня выдачи готового изделия Получателю. |

Место выполнения работ: Российская Федерация. Снятие мерок, примерка и выдача аппаратов на нижние конечности и туловище (ортезы) должны осуществляться в специализированном помещении на территории г. Перми, либо по месту жительства Получателя (по согласованию с Получателем).

Срок выполнения работ с даты обращения Получателя к Исполнителю с направлением Заказчика в течение 30 (Тридцати) дней.

**Срок действия государственного контракта – по 30.09.2024 г. (включительно)**