Приложение № 1

к Извещению о проведении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

Объект закупки – выполнение работ по изготовлению туторов на нижние конечности в 2024 году.

| ОКПД2; | Наименование изделий | Описание функциональных и технических характеристик |
| --- | --- | --- |
| 32.50.22.124 | Тутор на голеностопный сустав Вид ТСР 8-09-49 | Тутор на голеностопный сустав должен быть изготовлен по индивидуальному слепку. Тутор должен обеспечивать стабилизацию и контроль положения голеностопного сустава, сконструирован в виде цельного изделия без шарнирных соединений Тутор должен состоять из гильзы и крепления. Гильза должна быть индивидуального изготовления по слепку, состоять из основного и вспомогательного слоёв. Основной слой должен быть изготовлен из термопластичных материалов. Вспомогательный (смягчающий) слой должен быть изготовлен из вспененных материалов, с возможностью санитарной обработки. Вспомогательный слой должен быть представлен фрагментарно; отсутствовать (в зависимости от потребности получателя). Крепление гильзы должно быть индивидуальное. Изготовление с учетом индивидуальных особенностей получателя. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. |
| 32.50.22.124 | Тутор на коленный сустав Вид ТСР 8-09-51 | Тутор на коленный сустав должен быть изготовлен по индивидуальному слепку. Тутор должен обеспечивать стабилизацию и контроль положения коленного сустава, сконструирован в виде цельного изделия без шарнирных соединений. Тутор должен состоять из гильзы и крепления. Гильза должна быть индивидуального изготовления по слепку с конечности, состоять из основного и вспомогательного слоёв. Основной слой должен быть изготовлен из термопластичных материалов. Вспомогательный (смягчающий) слой должен быть изготовлен из вспененных материалов (в зависимости от потребности получателя), с возможностью санитарной обработки. Вспомогательный слой должен быть представлен фрагментарно; отсутствовать (в зависимости от потребности получателя). Крепление гильзы должно быть индивидуальное. Изготовление с учетом индивидуальных особенностей получателя. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. |
| 32.50.22.124 | Тутор на тазобедренный сустав Вид ТСР 8-09-52 | Тутор на тазобедренный сустав должен быть изготовлен по индивидуальному слепку. Тутор должен обеспечивать стабилизацию и контроль положения тазобедренного сустава, сконструирован в виде цельного изделия без шарнирных соединений. Тутор должен состоять из гильзы и крепления. Гильза должна быть индивидуального изготовления по слепку с конечности, состоять из основного и вспомогательного слоёв. Основной слой должен быть изготовлен из термопластичных материалов. Вспомогательный (смягчающий) слой должен быть изготовлен из вспененных материалов (в зависимости от потребности получателя), с возможностью санитарной обработки. Вспомогательный слой должен быть представлен фрагментарно; отсутствовать (в зависимости от потребности получателя). Крепление гильзы должно быть индивидуальное. Изготовление с учетом индивидуальных особенностей получателя. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. |
| 32.50.22.124 | Тутор на всю ногу Вид ТСР 8-09-54 | Тутор на всю ногу должен быть изготовлен по индивидуальному слепку. Тутор должен обеспечивать стабилизацию и контроль коленного, голеностопного суставов, сконструирован в виде цельного изделия без шарнирных соединений. Тутор должен состоять из гильзы и крепления. Гильза должна быть индивидуального изготовления по слепку с конечности, состоять из основного и вспомогательного слоёв. Основной слой должен быть изготовлен из термопластичных материалов. Вспомогательный (смягчающий) слой должен быть изготовлен из вспененных материалов, с возможностью санитарной обработки. Вспомогательный слой должен быть представлен фрагментарно; отсутствовать (в зависимости от потребности получателя). Крепление гильзы должно быть индивидуальное. Изготовление с учетом индивидуальных особенностей получателя. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. |
| 32.50.22.124/ 32.50.22.124-00000001 | Тутор косметический на голень 8-09-50 | Тутор на голень, фиксирующий, косметический. Гильза тутора должна изготавливаться из слоистого пластика на основе акриловых смол или из термопласта высокотемпературного и низкотемпературного или кожи с шинами (тип применяемого материала зависит от индивидуальных особенностей пациента), допускается наличие перфорации для облегчения веса изделия, допускается использование смягчающих элементов. Тутор должен обеспечивать покой поврежденного сегмента конечности, сохраняя подвижность в выше или ниже расположенных относительно приемной гильзы неповрежденных суставах. Тутор должен восполнять косметический дефект голени. Тутор должен выполняться с элементами крепления, обеспечивающими надежную фиксацию изделия на пациенте. Изготовление с учетом индивидуальных особенностей получателя. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. |

В соответствии с п.24 ст. 22 Закона объем выполняемых работ невозможно определить.

Согласно п. 4 Правил, которые установлены постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 (далее – Правила), Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога ТРУ с указанной в ней даты начала обязательного применения. При этом заказчики обязаны при планировании закупки и ее осуществлении использовать информацию, включенную в соответствующую позицию каталога, в том числе указывать согласно такой позиции следующую информацию:

а) наименование товара, работы, услуги;

б) единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги;

в) описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в позиции).

Согласно п.п. 5 и 6 Правил заказчики вправе указывать дополнительную информацию, не предусмотренную КТРУ.

В позиции каталога ТРУ по объекту закупки «Тутор косметический на голень» (код 32.50.22.124-00000001) отсутствуют характеристики, необходимые Заказчику для поставки товара с целью обеспечения получателей. В связи с этим, Заказчиком установлены дополнительные характеристики при описании объекта закупки в соответствии со ст. 33 44-ФЗ, которые указаны в табличной части описания объекта закупки.

Порядок определения объема выполняемой работы на основании заявок Заказчика

Заказчик направляет Исполнителю Реестр получателей протезно-ортопедических изделий (далее – ПОИ) и выдает направления Получателям ПОИ, поименованным в Реестре получателей ПОИ.

На основании Реестра получателей ПОИ и представленного Исполнителю Получателем ПОИ направления, Исполнитель выполняет работы, являющиеся предметом настоящей закупки в порядке и в сроки, установленные требованиями к настоящей закупки.

Работы выполняются Исполнителем по цене единицы работы, определенной по результатам проведенной закупки.

Общая стоимость выполненных работ не должна превышать Максимальное значение цены Контракта.

Максимальное значение цены контракта – 1 000 000 (Один миллион) руб. 00 коп.

Требования к качеству работ

Выполнение работ по ортезированию должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, врача, а также с учетом индивидуальных особенностей конкретного Получателя. При выполнении работ по ортезированию Исполнителем осуществляется контроль при примерке и обеспечении Получателей указанными средствами реабилитации.

Проведение работ по обеспечению ортезами должно осуществляться на основании декларации о соответствии.

Требования к техническим характеристикам

Выполняемые работы включают комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с получателями, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Ортезы должны быть представлены в национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология». ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 59533-2021 Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию ортезом нижней конечности.

Требование к результатам работ

Выполнение работ по ортезированию следует считать исполненным, если у Получателя частично или полностью восстановлена опорная или двигательная функция, сохранены условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

При передаче Получателю изделия Исполнитель обязан обеспечить инструктаж, консультационную помощь по правильному пользованию изделием.

При предоставлении Получателю тутора на голеностопный сустав предоставить Исполнителю заключение о проведенном курсе обучения и достигнутом уровне социально-бытовой реабилитации, и медицинском реабилитационном эффекте.

Требования к срокам предоставления гарантии качества работ

Гарантийный срок устанавливается со дня подписания Получателем Акта приема передачи и составляет 12 месяцев.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

В течение гарантийного срока исполнитель обязан производить замену или ремонт изделия бесплатно.

Гарантия не распространяется на изделия, вышедшие из строя не по вине исполнителя.

Обязательно наличие стационарного места обслуживания на территории Курганской области для осуществления гарантийного ремонта в период гарантийного срока.

Требования к месту, условиям и срокам выполнения работ

Выполнение работ должно быть осуществлено по месту изготовления Изделий на территории Российской Федерации по индивидуальному заказу Получателя.

Прием заказов на выполнение работ, примерка и выдача готового Изделий может быть осуществлена по месту жительства Получателя или по месту нахождения пункта(ов) на территории г. Кургана, Курганской области (право выбора способа получения Изделия предоставляется Получателю).

Срок выполнения работ в течении 60 календарных дней с даты получения реестра Получателей или со дня обращения Получателей с направлением к Исполнителю, а в случае поступления направления к Исполнителю после 16.07.2024 г. – не позднее 16.09.2024 г. (включительно).

Срок выполнения работ по Контракту по 16.09.2024 (включительно).

При работе с Получателями Исполнитель должен обеспечить соблюдение рекомендаций и санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора и исполнительных органов государственной власти субъекта при возникновении неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в том числе в период распространении новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Срок действия государственного контракта по 30.09.2024 года (включительно).

При работе с Получателями Исполнитель должен обеспечить соблюдение рекомендаций и санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора и исполнительных органов государственной власти субъекта при возникновении неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в том числе в период распространении новой коронавирусной инфекции (COVID-19).