Приложение № 1

Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессиональных заболеваний, протезами нижних конечностей

| №м п/п | Шифр* | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2/ КТРУ | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-07-01 | Протез стопы | Протез стопы для пациентов 2-3 уровня активности и весом не более 125 кг. Приемная гильза: индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Вкладная гильза: из вспененных материалов. Косметическая оболочка: отсутствует. Крепление протеза: индивидуальное подгоночное. Стопа углепластиковая, со сменной оболочкой, для протезов при ампутации по Шопару. Базовые узлы (полуфабрикаты), регулировочно-соединительные устройства протеза соответствуют весу Получателя. Тип протеза: постоянный. Срок пользования не менее 2 лет. | 32.50.22.121/нет | шт. |
| 2 | 8-07-09 | Протез голени модульный | Протез голени модульный для пациентов 2-3 уровня активности и весом не более 125 кг. Приемная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы литьевой слоистый пластик. Вкладная гильза из вспененных материалов. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические. Стопа углепластиковая со сменной косметической оболочкой. Крепление протеза за счет гильзы на бедро с шинами. Базовые узлы (полуфабрикаты, функциональные модули), регулировочно-соединительные устройства протеза голени модульного соответствуют весу Получателя. Тип протеза: постоянный. Срок пользования не менее 2 лет. | 32.50.22.121/нет | шт. |
| 3 | 8-07-09 | Протез голени модульный | Протез голени модульный для пациентов 2-3 уровня активности и весом не более 125 кг. Приемная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал приемной гильзы литьевой слоистый пластик. Вкладной элемент чехол из полимерного материала (силиконовый). Крепление протеза за счет замка для чехлов из полимерного материала (силиконовых). Косметическая облицовка мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические. Стопа углепластиковая с отведенным пальцем, с возможностью регулировки высоты каблука в диапазоне от 0 до 5 см. и жесткости пятки, что позволяет адаптироваться под неровности поверхности и скорость ходьбы, со сменной косметической оболочкой. Базовые узлы (полуфабрикаты, функциональные модули), регулировочно-соединительные устройства протеза голени модульного соответствуют весу Получателя. Тип протеза: постоянный. Срок пользования не менее 2 лет. | 32.50.22.121/нет | шт. |
| 4 | 8-07-09 | Протез голени модульный | Протез голени модульный для пациентов 2-3 уровня активности и весом не более 125 кг. Приемная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы литьевой слоистый пластик. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза за счёт формы приёмной гильзы и эластичного наколенника. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические. Стопа, подвижная во всех вертикальных плоскостях, что позволяет компенсировать неровности опорной поверхности и обеспечивать устойчивость. Базовые узлы (полуфабрикаты, функциональные модули), регулировочно-соединительные устройства протеза голени модульного соответствуют весу Получателя. Тип протеза: постоянный. Срок пользования не менее 2 лет. | 32.50.22.121/нет | шт. |
| 5 | 8-07-09 | Протез голени модульный | Протез голени модульный для пациентов 2-3 уровня активности и весом не более 125кг. Приемная гильза индивидуальная, материал приемной гильзы литьевой слоистый пластик. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза за счёт формы приёмной гильзы и эластичного наколенника. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические Стопа углепластиковая с расщепленным носком, с возможностью регулирования жесткости пятки, что позволяет адаптироваться под неровности поверхности и скорость ходьбы, со сменной косметической оболочкой. Базовые узлы (полуфабрикаты, функциональные модули), регулировочно-соединительные устройства протеза голени модульного соответствуют весу Получателя. Тип протеза: постоянный. Срок пользования не менее 2 лет. | 32.50.22.121/нет | шт. |
| 6 | 8-07-09 | Протез голени модульный | Протез голени модульный для пациентов 2-3 уровня активности и весом не более 125кг. Приемная гильза индивидуальная, материал приемной гильзы литьевой слоистый пластик. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза за счёт формы приёмной гильзы и эластичного наколенника. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические Стопа углепластиковая со сменной косметической оболочкой. Базовые узлы (полуфабрикаты, функциональные модули), регулировочно-соединительные устройства протеза голени модульного соответствуют весу Получателя. Тип протеза: постоянный. Срок пользования не менее 2 лет. | 32.50.22.121/нет | шт. |
| 7 | 8-07-10 | Протез бедра модульный | Протез бедра модульный, постоянный, для Получателей 1-2 уровня активности и весом не более 125кг. Приемная гильза индивидуальная, материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Вкладной элемент чехол из полимерного материала (силиконовый). Крепление протеза за счет замка для чехлов из полимерного материала (силиконовых). Косметическая облицовка мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические. Стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях. Коленный шарнир одноосный с механизмом замыкания в разогнутом положении. Поворотное устройство. Базовые узлы (полуфабрикаты, функциональные модули), регулировочно-соединительные устройства протеза бедра модульного соответствуют весу Получателя. Тип протеза: постоянный. Срок пользования не менее 2 лет. | 32.50.22.121/нет | шт. |
| 8 | 8-07-10 | Протез бедра модульный | Протез бедра модульный, постоянный, для Получателей 1-2 уровня активности и весом не более 125кг. Приемная гильза индивидуальная, материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Вкладной элемент чехол из полимерного материала (силиконовый). Крепление протеза за счет замка для чехлов из полимерного материала (силиконовых). Косметическая облицовка мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические. Стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях. Коленный шарнир одноосный, титановый с механизмом торможения с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания. Поворотное устройство. Базовые узлы (полуфабрикаты, функциональные модули), регулировочно-соединительные устройства протеза бедра модульного соответствуют весу Получателя. Тип протеза: постоянный. Срок пользования не менее 2 лет. | 32.50.22.121/нет | шт. |
| 9 | 8-07-04 | Протез голени для купания | Протез голени модульный для пациентов 2-3 уровня активности и весом не более 125кг. Приемная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Вкладная гильза из вспененных материалов. Стопа монолитная с противоскользящим покрытием. Крепление протеза за счет формы приемной гильзы и резиновой манжеты. Базовые узлы (полуфабрикаты, функциональные модули), регулировочно-соединительные устройства протеза бедра модульного соответствуют весу Получателя. Тип протеза: специальный. Срок пользования не менее 3 лет. | 32.50.22.121/нет | шт. |

*Шифр изделия указан в соответствии Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005г. № 2347-р»

Требования к качеству работ

Работы по изготовлению протезов нижних конечностей направлены на восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов.

Работы по изготовлению протезов нижних конечностей осуществляются при наличии медицинской лицензии на осуществление медицинской деятельности на выполнение работ (услуг) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по травматологии и ортопедии, согласно Перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, утвержденному Постановление Правительства РФ от 01.06.2021 N 852 (ред. от 16.02.2022) "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (вместе с "Положением о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")").

Приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в ней культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности. Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению Минздравсоцразвития России.

Приемные гильзы и крепления протеза не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Протез нижней конечности должен соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсилогических испытаний», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования», Национального стандарта Российской Федерации   «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка исследования», Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: in vitro», Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Требования к маркировке, упаковке изделий

Маркировка протеза должна соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», подраздел 13.2, с дополнениями, указанными в ТУ на протез конкретного типа.

Требования к результатам работ

Обеспечение застрахованных лиц протезом нижней конечности следует считать эффективно исполненной, если у застрахованных лиц восстановлены опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации. Работы по обеспечению протезом должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Действие контракта по 30 декабря 2022 года.

Выполнение работ по изготовлению протеза осуществляется по месту нахождения Исполнителя. Первичный прием Получателя, примерки и передача  результата работ Получателю осуществляется в протезно-ортопедических центрах на территории   г. Волгограда по адресу, указанному Исполнителем (сообщается Исполнителем Заказчику в срок, не более одного дня со дня заключения государственного Контракта) или при необходимости по месту жительства Получателя в г. Волгограде. Срок изготовления Изделия не более 60 дней с момента заключения Контракта и получения Исполнителем индивидуального направления, но не позднее 09 декабря 2022 года.

По мере выполнения работ, но не позднее 12 декабря 2022 года, Исполнитель передает Заказчику для проверки соответствия отчетной документации следующие документы: отрывной талон к направлению,  реестр выполненных работ, акт сдачи-приемки работ Получателю, спецификацию протезно-ортопедического изделия индивидуального изготовления.

Результат приемки выполненных работ оформляется путем подписания Заказчиком сформированного в единой информационнной системе Исполнителем документа о приемке в срок, не превышающий 20 (двадцати) рабочих дней после проверки Заказчиком надлежащим образом оформленных вышеперечисленных документов.

В те же сроки, но не ранее получения Заказчиком вышеперечисленных документов, Исполнитель формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя (далее- УКЭП, усиленная электронная подпись), и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

После подписания Заказчиком документа о приемке Исполнитель для расчетов передает Заказчику счет.

Оплата производится по безналичному расчету в течение 7 (семи) рабочих дней на основании счета, после подписания документа о приемке.

Требования к гарантийному сроку

Исполнитель гарантирует, что Изделие, выполненное в соответствии с условиями настоящего Контракта, надлежащего качества, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Срок гарантии исчисляется с даты подписания Акта сдачи-приемки работ Получателю и составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев. В течение этого срока Исполнитель обязан производить замену или ремонт Изделия бесплатно.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении Получателя аппаратом, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Порядок и сроки проверки выполненных работ

Проверка выполненных работ (результатов) Заказчиком осуществляется путем проведения проверки в части соответствия требованиям, установленным настоящим контрактом. Проверка осуществляется Заказчиком до начала выдачи Изделия Получателю.

Исполнитель в письменной форме уведомляет Заказчика о дате выдачи Изделия Получателю не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до выдачи.

При осуществлении проверки (результатов) Заказчиком проверяется:

- соблюдение установленных правил маркировки поставляемого Изделия;

- спецификация протезно-ортопедического изделия индивидуального изготовления (приложение к настоящему Контракту), в части, которая подтверждает соответствие Изделия требованиям настоящего Контракта. Спецификация оформляется Исполнителем в 2 (двух) экземплярах, один из которых передается Заказчику, один остается у Исполнителя.

- наличие следующих документов:

а) правил и условий эффективного и безопасного использования Изделия на русском языке;

б) паспорт протезно-ортопедического изделия индивидуального изготовления;

в) гарантийный талон на протезно-ортопедическое изделие;

г) документ, подтверждающий соответствие базовых узлов, указанных в спецификации, техническому заданию.

При необходимости Исполнитель представляет дополнительные документы по запросу Заказчика для проведения проверки.

По результатам проверки Стороны подписывают Акт проверки либо, в случае выявления несоответствия требованиям, установленным настоящим контрактом, мотивированный отказ от подписания Акта проверки.

В Акте проверки указывается наименование и маркировка Изделия, ФИО Получателя, документы, подтверждающие соответствие Изделия. Указанный акт оформляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых передается Заказчику, один остается у Исполнителя.

Выдача Изделия Получателю осуществляется только после подписания Акта выборочной проверки каждого наименования Изделия.

При передаче Изделия Получателю оформляется:

- Акт сдачи-приемки работ Получателю, который подписывается Исполнителем и Получателем. Указанный Акт оформляется в 3 (трех) экземплярах, один из которых передается Заказчику, один остается у Исполнителя, один – у Получателя;

- Спецификация протезно-ортопедического изделия индивидуального изготовления, которая оформляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых передается Заказчику, один остается у Исполнителя.

В случае наличия у Получателя претензий к Изделию Получатель отражает их в Акте сдачи-приемки работ Получателю.

Датой выполнения работ по настоящему Контракту является дата подписания Исполнителем и Получателем Акта сдачи-приемки работ Получателю.

Результат приемки выполненных работ оформляется путем подписания Заказчиком оформленного Исполнителем документа о приемке после проверки Заказчиком надлежащим образом оформленных документов.

Для приемки выполненных Исполнителем работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании государственных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Проведение экспертизы результатов Заказчиком своими силами осуществляется в части соответствия требованиям, установленным настоящим Контрактом, на основании документов, представленных Исполнителем.

Подписанный документ о приемке подтверждает проведение экспертизы своими силами. Проведенная экспертиза выполненных работ не распространяется на возможные недостатки Изделий, которые носят скрытый характер или могут быть обнаружены только в процессе полнофункционального использования Изделий в соответствии с их назначением.