Приложение № 1

к извещению о проведении запроса

котировок в электронной форме

Техническое задание

| Номер вида ТСР | Наименование изделия | Описание изделия | Кол-во, (шт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 13-01-03 | электронный стационарный видеоувеличитель | Минимальный уровень кратности ≤ 2 Максимальный уровень кратности ≥ 60 Количество цветовых режимов ≥20 Возможность регулировки: - Положение столика в горизонтальной плоскости: да - Яркость изображения: да Наличие встроенного координатного столика: да Наличие дополнительных функций: - блокировка перемещения координатного столика - автофокус - линия чтения - стоп кадр Наличие кнопок управления: да Наличие подсветки: да Наличие экрана: да Размер диагонали ≥ 24 и <26 Тип: стационарный Питание от сети | 8 |
|  | Итого |  | 8 |

Срок предоставления гарантии качества должен составлять не менее 24 месяцев.

Поставка изделий должна осуществиться в полном объёме в установленные контрактом сроки.

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение устройств должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Участник в своей заявке должен указать организацию, осуществляющую гарантийное и сервисное обслуживание выданных изделий на территории Красноярского края.

Поставщик предоставляет Товар непосредственно Получателю по домашнему адресу или в пункте выдачи Поставщика (при необходимости) в срок, не превышающий 15 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, со дня получения Поставщиком реестра Получателей товара. Реестры направляются Поставщику в течение действия государственного контракта по мере поступления заявок от инвалидов. Срок поставки Товара по последнему переданному реестру инвалидов – не позднее «01» октября 2024 года.

Поставщик обязан еженедельно предоставлять Заказчику сведения о статусе отработки поданных инвалидам направлений на получение технических средств реабилитации.

Не позднее чем через 5 (пять) календарных дней после заключения контракта поставщик обязан представить заказчику изделия, подлежащие поставке, на проверку качества и соответствия техническим характеристикам, указанным в техническом задании.