**Описание объекта закупки**

**Техническое задание**

**Поставка специальных средств (средств ухода) при нарушениях функций выделения (Очиститель для кожи во флаконе) для обеспечения инвалидов в 2023 году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Описание функциональных и технических характеристик Товара** | **Количество**  **шт.** |
| 1 | Очиститель для кожи во флаконе\*, не менее 180 мл  32.50.13.190-00006910 | Очиститель для кожи во флаконе - средство для кожи вокруг стомы – очищающее, замещающее мыло и воду, растворители и другие агрессивные, высушивающие кожу вещества, удаляющее остатки пасты, адгезивов и других средств ухода за кожей. | 4000 |
|  |  | ИТОГО | 4000 |

Специальные средства при нарушениях функций выделения соответствуют требованиям ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний в части раздела 4 «Общие технические требования, ГОСТ 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функций выделения» в частях:

1. «Область применения»,

4. «Классификация»,

ГОСТ 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний», в частях:

1 «Область применения»,

4 «Классификация»,

5 «Характеристики и основные требования средств ухода за кишечными стомами»,

6 «Требования к упаковке и маркировке.

Требования к упаковке и маркировке

Вся информация на упаковке представлена на русском языке.

На маркировке и упаковке всех поставляемых средств в наглядной и доступной форме представлена необходимая и достоверная информация о товарах и их изготовителях, обеспечивающая возможность правильного выбора товаров.

Информация в обязательном порядке содержит:

- наименование товара:

- место нахождения (адрес), фирменное наименование (наименование) изготовителя (продавца), место нахождения (адрес) организации (организаций), уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание товара, для импортного товара — наименование страны происхождения товара;

- сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании:

- сведения об основных потребительских свойствах товара;

- правила и условия эффективного и безопасного использования товара (инструкция по применению);

- срок службы (срок годности), если он установлен для конкретного товара, а также сведения о возможных последствиях по истечении указанного срока;

- сведения о номере и дате разрешения на применение таких изделий в медицинских целях, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в установленном порядке, а также с учетом особенностей конкретного вида товара сведения о его назначении, способе и условиях применения, действии и оказываемом эффекте, ограничениях (противопоказаниях)для применения;

- не допускается применение изделий, если нарушена упаковка:

- сведения об утилизации изделий указаны в инструкциях по применению изделий и другой документации, прилагаемой к изделию.

**Сроки предоставляемой гарантии качества**

Остаточный срок годности не менее года от даты передачи инвалиду.

**Срок поставки товара:**

Товар поставляется в Курскую область, в течение 10 (десять) календарных дней со дня заключения государственного контракта в соответствии с календарным планом.

**Поставка товара Получателям:** Поставка товара Получателям должна осуществляться с даты получения от Заказчика реестров получателей товара до 31 августа 2023 г. Поставка товара получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра Получателей товара.

**Этапы исполнения контракта:**

**1 этап:** с момента подписания контракта по 31 мая 2023 года в размере 50% от общего количества пропорционально каждой позиции технического задания;

**2 этап:** 1 мая 2023 года по 30 сентября 2023 года в размере 50% от общего количества пропорционально каждой позиции технического задания.

**Место получения товара:** Поставка Товара осуществляется в соответствии с выбором Получателей:

- по месту жительства получателя;

- по месту нахождения стационарного пункта выдачи, организованного в соответствии с приказом от 30 июля 2015г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».