### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку инвалидам в 2022 году специальных средств при нарушениях функций выделения

Количество – 16000 шт.

ОКПД2: 32.50.13.190

Начальная максимальная цена контракта: 1 358 880,00руб.

ИКЗ: 211100102181610010100101920013250323

Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до "31" августа 2022 года.

| № | Наименование изделия | Функциональные характеристики | Кол- во изд. (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной Страна происхождения « <*> » | Мешок для сбора мочи из прозрачного, многослойного, не пропускающего запах и жидкость материала, с мягкой подложкой, защитным устройством от обратного тока мочи, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом объем не менее 1500 мл, трубка не менее 90 см. | 16000 |
|  | Итого: |  | 16000 |

Функциональные характеристики и требования к товару установлены с учетом индивидуальных особенностей инвалидов в целях компенсации ограничений жизнедеятельности, позволяя им вести активный образ жизни, способствует их социально-бытовой и профессионально-трудовой адаптации.

Функциональные характеристики установлены для профилактики осложнений при использовании изделий.

Требования к товару:

Должен соответствовать ГОСТ Р 58235-2018 Национальный стандарт РФ Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация.

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом.

Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:

- условное обозначение группы товара;

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код товара (при наличии).

Транспортирование любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

В течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта предоставить Отделению - заверенные копии регистрационных удостоверений и, при наличии, деклараций о соответствии или сертификатов соответствия на ТСР;

Место поставки товара: Республика Карелия в соответствии с календарным планом. Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Республики Карелия, право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами. Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 1 рабочего дня с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в субъект Российской Федерации. Срок поставки: Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.