Раздел II. Описание объекта закупки

Выполнение работ по обеспечению инвалидов Ростовской области сложной ортопедической обувью.

| Наименование изделия | Функциональная характеристика | Кол-во | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (без учета детей – инвалидов) (пара) | Обувь на протез ботинки или полуботинки, или туфли (в зависимости от потребности получателя при обращении к исполнителю, индивидуальных особенностей получателя). Обувь предназначена для взрослых, пользующихся протезами нижних конечностей. Обувь изготовлена из специальных деталей, межстелечных слоев, по обмерам, с подгонкой колодки и слепкам по индивидуальным размерам получателя. Обувь - ручного или полумеханического производства. Обувь выполнена из натуральных материалов. | 30 | пара |
| Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (без учета детей –инвалидов) (пара) | Обувь на протез ботинки или полуботинки, или туфли (в зависимости от потребности получателя при обращении к исполнителю, индивидуальных особенностей получателя). Обувь предназначена для взрослых, пользующихся аппаратами нижних конечностей. Обувь изготовлена из специальных деталей, межстелечных слоев, по обмерам, с подгонкой колодки и слепкам по индивидуальным размерам получателя. Обувь - ручного или полумеханического производства. Обувь выполнена из натуральных материалов. | 30 | пара |
| Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (для детей-инвалидов) (пара) | Обувь на протез ботинки или полуботинки, или туфли (в зависимости от потребности получателя при обращении к исполнителю, индивидуальных особенностей получателя). Обувь предназначена для детей, пользующихся аппаратами нижних конечностей. Обувь изготовлена из специальных деталей, межстелечных слоев, по обмерам, с подгонкой колодки и слепкам по индивидуальным размерам получателя. Обувь - ручного или полумеханического производства. Обувь выполнена из натуральных материалов. | 35 | пара |
| Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (без учета детей – инвалидов) (пара) | Обувь на протез ботинки или полуботинки, или туфли (в зависимости от потребности получателя при обращении к исполнителю, индивидуальных особенностей получателя). Обувь предназначена для взрослых, пользующихся аппаратами нижних конечностей. Обувь изготовлена по индивидуальным размерам получателя. Обувь - ручного или полумеханического производства. Обувь выполнена из натуральных материалов. | 30 | пара |
| Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (для детей-инвалидов) (пара) | Обувь на протез ботинки или полуботинки, или туфли (в зависимости от потребности получателя при обращении к исполнителю, индивидуальных особенностей получателя). Обувь предназначена для детей, пользующихся аппаратами нижних конечностей. Обувь изготовлена из специальных деталей, межстелечных слоев, по обмерам, с подгонкой колодки и слепкам по индивидуальным размерам получателя. Обувь - ручного или полумеханического производства. Обувь выполнена из натуральных материалов. | 35 | пара |
| Вкладной башмачок | Вкладной башмачок, после ампутации переднего отдела стопы. Изготавливается по индивидуальным обмерам и слепкам с учетом деформации стопы. Обувь - ручного или полумеханического производства. | 40 | штука |
| Итого: | 160/ 40 | пара/ штука |