Описание объекта закупки

техническое задание к проведению электронного аукциона на поставку в 2023 году технических средств реабилитации- специальных средств при нарушении функций выделения (уропрезервативов, ремней, катетеров, очистителей) для обеспечения ими застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

| Наименование товара | Функциональные характеристики и технические требования | Значения показателей | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Уропрезерватив c пластырем | Уропрезерватив c пластырем - уропрезерватив должен быть изготовлен из гипоаллергенного материала; с усиленным сливным портом, обеспечивающим постоянный и беспрепятственный отток мочи даже при перегибании на 90 градусов. Каждый уропрезерватив должен находиться в индивидуальной упаковке. |  | 2170 |
|  | Не менее 5 размеров (в зависимости от потребности получателя). | Минимальное значение |  |
| Уропрезерватив самоклеящийся | Уропрезерватив самоклеящийся - наружный мужской катетер должен быть самоклеющийся, для надежной фиксации с внутренней стороны, должен быть покрыт липким слоем, выходное отверстие должно присоединяться к ножному мешку для сбора мочи с помощью специального коннектора. |  | 730 |
|  | Размер должен быть 35мм | Значение, которое не должно меняться |  |
| Ремни для фиксации мешков для сбора мочи | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге – должны быть эластичные регулируемые по длине, в индивидуальной упаковке, комплект (пара) |  | 210 |
| Катетеры для самокатетеризации лубрицированные | Катетеры для самокатетеризации лубрицированные должны быть различных размеров - Катетеры для чистой самокатетеризации должны быть покрыты снаружи гидрофильным лубрикантом тип Нелатон, должны быть стерильные, одноразовые: мужские СН 08 – 16.по потребности |  | 9440 |
| Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180мл | Очиститель для кожи во флаконе – очищающее средство, замещающее мыло, воду и другие агрессивные и высушивающие кожу вещества. Должен использоваться для обработки кожи вокруг стомы или фистулы, а также кожи, подверженной воздействию мочи и каловых масс при недержании. Должен комфортно обеспечивать гигиену кожи вокруг стомы, очищать кожу от каловых масс, гноя, мочи, слизи, дезинфицировать и смягчать кожу, безопасно удалять остатки пасты, адгезивов и других средств ухода за кожей. Для наружного применения. |  | 12 |
|  | Флакон должен быть не менее 180 мл. | Минимальное значение |  |
| ИТОГО |  | 9 562 |

Итого количество:  9 562 шт.

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам специальных средств при  нарушении функций выделения

Специальные средства при  нарушении функций выделения - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого и устранения их агрессивного воздействия на кожу.

Конструкция специальных средств при нарушении функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними.

Требования к качеству специальных средств при нарушении функций выделения

Специальные средства при нарушении функций выделения должны соответствовать национальным стандартам Российской Федерации: ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функций выделения. Термины и определения. Классификация», ГОСТ Р 58237-2018 «Средства для ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей. Характеристики и основные требования. Методы испытаний».

Требования к размерам, упаковке, отгрузке специальных средств при нарушении  функций выделения

Соответствие специальных средств при нарушении функций выделения (индивидуальных средств для ухода за стомой)  ГОСТ 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2021.

В специальных средствах при нарушении функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом.

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушении функций выделения должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Транспортирование – по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Наличие копий регистрационного удостоверения.

Сроки предоставления гарантии качества:

Данный Товар является продукцией одноразовой, в связи, с чем срок предоставления гарантии качества не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции (не менее чем до декабря 2024 г.).