**1.Наименование объекта закупки:** Выполнение работ по изготовлению и обеспечению инвалидов специальной одеждой в 2023 году.

**2.Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта закупки  | Описание функциональных и технических характеристик изделия | Количество |
| 1 | Ортопедические брюки  | Ортопедические брюки свободны в области талии и бедер. В боковые швы вставлены разъемные молнии для облегчения удобства одевания. Пояс брюк собран на резинку и застегивается с помощью брючных крючков или пуговиц. У ортопедических брюк завышенная спинка, которая защищает спину пользователя кресла-коляски. Пройма брюк может быть расширена для предоставления пользователю возможности использования памперсов. В области колен сделаны специальные выточки, которые обеспечивают комфорт пользователю при сидении. Накладные карманы расположены над уровнем колена. По низу изделий предусмотрены манжеты для удлинения брюк по мере физиологического роста (для ребенка-инвалида). На задней части брюк вытачки, что создает дополнительный объем для средств гигиены. Конструкция ортопедических брюк соответствует антропометрическим особенностям сидящего в коляске человека. Брюки изготовлены из материалов, безопасных для здоровья пользователя. Материалы, применяемые при изготовлении и контактирующие с телом инвалида, должны обладать биосовместимостью с кожными покровами человека, не вызывать у него токсических и аллергических реакций. | 1 400 шт. |

Специальная одежда должна соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»,

- ГОСТ Р 54408-2021 «Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия».

- ГОСТ Р 55639-2021 «Услуги по изготовлению специальной одежды для инвалидов. Состав и содержание услуг. Требования безопасности».

Упаковка должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. Каждое изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

Материалы, применяемые для изготовления специальной одежды не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации в соответствии с требованиями:

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»,

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

 Специальная одежда для инвалидов должна обеспечить незаметность анатомических особенностей фигуры инвалида для окружающих.

Работы по обеспечению инвалидов специальной одеждой должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**3. Требования к порядку выполнению работ**

Выполнить работы и выдать Получателям изделия в течение 20 рабочих дней со дня поступления направления Заказчика к Исполнителю в соответствии с этапами 1 этап – с даты заключения контракта до 31.03.2023г. в количестве 600 шт.

2 этап – с 20.03.2023г. до 30.06.2023г. в количестве 500 шт.

3 этап – с 20.06.2023г. до 31.08.2023г. в количестве 300 шт

Прием получателей и выдача готовых изделий осуществляется в пункте выдачи, организованным Исполнителем в г. Нижнем Новгороде (режим работы с 8:00 до 17:00 в будние дни).

Стационарный пункт должен соответствовать условиям для беспрепятственного доступа к нему инвалидов в соответствии с требованиями, установленными Постановления Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».

**4. Требования к качеству работ**

Специальная одежда должна соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»,

- ГОСТ Р ИСО 54408-2021 «Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия».

**5. Требования к безопасности работ**

При использовании Изделий по назначению не создается угрозы для жизни и здоровья получателя, окружающей среды, а также использование Изделий не причиняет вред имуществу получателя при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления Изделий не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактируют детали изделия при его нормальной эксплуатации. Изделия не имеют дефектов, связанных с материалами, качеством изготовления, проявляющихся в результате действия, упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Материалы, применяемые для изготовления Изделий соответствуют единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к Изделиям, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

**6. Требования к результатам работ**

Выполнение работ по обеспечению инвалидов специальной одеждой считаются эффективно исполненными, если получателю обеспечена возможность самообслуживания или облегчены действия сопровождающих, обеспечено удобство надевания — снятия и удержания изделия в заданном положении, иллюзорно сокрыты морфологические дефекты фигуры.

**7. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, к гарантийному обслуживанию Изделий.**

 Исполнитель гарантирует, что Изделия являются новыми, и не будут иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Гарантийный срок эксплуатации изделия — 40 дней со дня выдачи его в носку. В течение указанного срока Исполнитель производит ремонт или безвозмездную замену одежды, преждевременно вышедшей из строя не по вине пользователя в течение 10 дней со дня обращения с претензией без расходов со стороны Заказчика, а также получателя.