ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование объекта закупки: поставка кресел-стульев с санитарным оснащением для социального обеспечения получателей.

Сведения об объекте закупки:

| № п/п | Наименование товара | Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименования в соответствии с Классификацией технических средств реабилитации (изделий) * | ОКПД2/ КТРУ/ КОЗ | Ед. изм. | Кол-во | Тип характеристики | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | 23-01-01 Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | 32.50.22.129/-/01.28.23.01.01 | Шт. | 92 | Качественная | Описание | Кресло-стул должен иметь четыре поворотных колеса. Основное оснащение: - откидные или съемные подлокотники; - съемное санитарное или туалетное устройство | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Количественная | Масса стула | ≤ 15 кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Количественная | Грузоподъемность | ≥ 100 кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Количественная | Ширина (между подлокотниками) | ≥ 430 мм и ≤ 470 мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 2. | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | 23-01-02 Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | 32.50.22.129/-/01.28.23.01.02 | Шт. | 195 | Качественная | Описание | Каркас кресло-стула должен быть на 4-х опорах. Кресло-стул должен иметь: - резиновыми наконечниками на ножках; - съемное санитарное или туалетное устройство; - защитное полимерное покрытие; - складную или разборную конструкцию | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Количественная | Грузоподъемность | ≥ 100 кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Количественная | Масса стула | ≤ 9 кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Количественная | Ширина (между поручнями) | ≥ 430 мм и ≤ 470 мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Количественная | Регулировка сидения по высоте | ≥ 400 мм и ≤ 560 мм | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |
| 3. | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | 23-01-03 Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | 32.50.22.129/-/ 01.28.23.01.03 | Шт. | 2 | Качественная | Описание | Кресло-стул должен оснащаться: - резиновыми наконечниками на ножках; - съемным санитарным или туалетным устройством; Кресло-стул должен иметь: - защитное полимерное покрытие; - складную или разборную конструкцию | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Количественная | Масса стула | ≤ 8,8 кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Количественная | Грузоподъемность | ≥ 150 кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Количественная | Ширина между поручнями | ≥ 500 мм и ≤ 610 мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Количественная | Регулировка сидения по высоте | ≥ 400 мм и ≤ 580 мм | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |
| 4. | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа | 32.50.22.129/-/ 01.28.23.01.05 | Шт. | 2 | Качественная | Описание | Кресло-стул с санитарным оснащением предназначен для активного и пассивного использования в помещениях и комнатах личной гигиены как при самостоятельной возможности передвигаться с помощью обода колеса, так и с помощью сопровождающего лица. Конструкция представляет собой устойчивую раму из металлических труб. Покрытие стальных труб обеспечивает высокую стойкость к коррозии. Кресло-стул оснащен: - ручки для толкания; - съемные и откидные подножки, регулируемые по высоте; - откидные подлокотники; - мягкая съемная подушка сидения; - съемным пластмассовым судном с крышкой; - колеса, оборудованные ручным приводом, комплектуемые цельнолитыми шинами; - стояночные тормоза. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Количественная | Ширина сидения | 460 мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Количественная | Масса стула | 22 кг | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Количественная | Грузоподъёмность | 125 кг | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Итого: | 291 |  |  |  |  |

*указывается по классификации, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых получателю, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р»

Товар должен быть новым, не бывшем ранее в употреблении. Сроки предоставления гарантии качества должны соответствовать гарантийному сроку производителя, но не менее 24 (двадцать четыре) месяцев со дня подписания получателем акта приема передач товара. Срок выполнения гарантийного ремонта товара не должен превышать 10 (десять) рабочих дней со дня обращения Получателя. Срок осуществления замены товара недолжен превышать 10 (десять) рабочих дней со дня обращения Получателя. Срок службы по Приказу Минтруда России № 107н от 05.03.2021 "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями" не менее 4 (четыре) лет.

Кресло-стулья должны соответствовать ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские».

Срок поставки Товара в регион в течение 4 (четыре) календарных дней с даты заключения Государственного контракта (указывается в Приложении № 3 к Государственному контракту).

Срок поставки Товара получателям в течение 25 (двадцать пять) календарных дней с даты получения реестра Получателей от Государственного заказчика, но не позднее 01.09.2024

Место поставки товара получателю по месту его фактического проживания (в пределах Липецкой области) или по согласованию выдать ему товар по месту нахождения пункта выдачи (в пределах Липецкой области).