ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка катетеров для эпицистостомы в 2022 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Описание объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм.[[1]](#footnote-1), руб. | Цена по позиции[[2]](#footnote-2), руб. |
| 1 | Катетер для эпицистостомы | Катетер для эпицистомы (катетер уретральный длительного пользования) должен состоять из трубки с усиленной неперекручивающейся стенкой, которая заканчивается прочным гладким атравматичным слепым концом (пузырный, проксимальный) - с одной стороны и воронкообразным расширением для подключения к мочеприемному устройству - с другой. На дистальном конце катетера должнен быть порт c цветомаркированным коннектором для раздувания баллона (сбоку), маркировка объема баллона, размера и материала покрытия, максимального объема заполнения баллона. Нипельный клапан порта должен быть предназначен для наполнения баллона стерильной дистилированной водой шприцем без иглы и исключать утечку воды. У проксимального конца катетера - должен быть прочный и симметричный баллон для наполнения дистилированной водой или водой для инъекций. Вблизи пузырного конца катетера - гладкие боковые овальные дренажные отверстия. Длина катетера не менее 230мм и не более 400 мм, СH 8-30, баллон объемом 5-30 куб. мм. Упакован в развернутом виде, что позволит вводить катетер прямо из пакета, не прикасаясь к нему. Стерильная упаковка - двойная с вертикальными насечками по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера. Горизонтальные насечки по всей длине внутренней упаковки - для высвобождения катетера из упаковки после его установки в мочевой пузырь. Срок сохранения стерильности катетера не менее 5 лет. | Штука | 23 500 | 109,23 | 2 566 905,00 |
| ИТОГО: |  | **23 500** |  | **2 566 905,00** |

**Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг:**

Краснодарский край:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

 - в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.07.2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» (в случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара).

Стационарные пункты выдачи должны быть организованы Поставщиком в г. Краснодаре (не менее двух), г. Армавире, г. Новороссийске. Дополнительные пункты выдачи, по согласованию с Заказчиком, могут быть организованы в иных городах и населенных пунктах Краснодарского края по выбору поставщика.

График работы пунктов выдачи должен обеспечивать возможность передачи Товара Получателям в каждом пункте не менее 5 дней в неделю, не менее 40 часов в неделю, включая работу в один из выходных дней, при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00.

**Сроки поставки товара или завершения работ, либо график оказания услуг:** Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 (Тридцать) календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, но не позднее 10.08.2022 г.

В течение 5 рабочих дней, с даты подписания контракта, предоставить на склад Поставщика, расположенный на территории Краснодарского края, 40% от общего количества Товара.

До 31.03.2022 г. на складе Поставщика, расположенном на территории Краснодарского края, должно быть 100% от общего количества Товара.

**Этапы исполнения:**

1. Не позднее 2 рабочих дней с даты подписания акта выборочной проверки поставляемого Товара Заказчик должен передать Поставщику реестр получателей Товара, которым Заказчик выдал направления в количестве 40% от общего количества.
2. Последующее направление реестров получателей Товара осуществляется Заказчиком по мере возникновения потребности, в количестве 10% от общего количества, но не позднее 10.03.2022 г.
3. Не позднее 10.04.2022 г. Заказчик должен передать Поставщику реестр получателей Товара, которым Заказчик выдал направления в количестве 40% от общего количества.
4. Последующее направление реестров получателей Товара осуществляется по мере возникновения потребности, в количестве 10% от общего количества, но не позднее 10.07.2022 г.

**Требования к гарантийному сроку товаров, выполнения работ, оказания услуг и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товаров, к расходам на эксплуатацию товаров и др.:** Срок службы специальных средств при нарушениях функций выделения соответствуют срокам приказа Минтруда России от 05.03.2021 г. №107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно – ортопедическими изделиями».

Соответствие ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 58235-2018, ГОСТ Р 58237-2018.

1. Не более [↑](#footnote-ref-1)
2. Не более [↑](#footnote-ref-2)