**Описание объекта закупки**

на поставку подгузников для взрослых для обеспечения инвалидов в 2022 году

Бумажные подгузники для взрослых (термин согласно Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия») группы малые, средние, большие, сверхбольшие для средней и тяжелой степени недержания.

Бумажные подгузники для взрослых должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых» для подгузников группы малые, средние, большие, сверхбольшие для средней и тяжелой степени недержания.

Подгузники – многослойное изделие с абсорбирующим слоем одноразового использования для впитывания и удержания мочи, застежками-липучками и оборками, препятствующими протеканию.

Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Внутренняя поверхность подгузников должна состоять из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Наружная поверхность подгузника нескользящая, из тонкого пластичного экологически чистого материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Впитывающий слой должен состоять из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель и обладающим антибактериальными свойствами, что ограничивает появление неприятного запаха. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Боковые бортики, должны защищать от протеканий жидкости по бокам и не должны содержать латексных элементов, что уменьшает риск аллергических реакций.

Система крепления подгузника на теле инвалида: четыре застежки-липучки многократного использования. Должно быть обязательно наличие индикатора влагонасыщения подгузника. В подгузниках должны отсутствовать механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение на подгузниках должно быть четкое без искажений и пробелов.

Должны отсутствовать следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски. Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Общие требования к подгузникам, реализуемым на территории Российской федерации устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 55082-2012.

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку должны наносить на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, теснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывания краски не допускается.

Маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать:
 - наименование страны-изготовителя;
 - наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);
 - наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);
 - правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);
 - указания по утилизации подгузника: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;
 - информацию о наличии специальных ингредиентов;
 - отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);
 - номер артикула (при наличии);
 - количество подгузников в упаковке;
 - дату (месяц, год) изготовления;
 - срок годности, устанавливаемый изготовителем;
 - обозначение настоящего Национального стандарта;
 - штриховой код (при наличии).

Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства подгузников и их применение, и др.

 Остаточный срок годности Товара на момент его поставки должен составлять не менее 12 месяцев от срока годности, установленного производителем. Объем предоставления гарантии качества товаров распространяется на весь объем поставляемого Товара.

 Подгузники должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Подгузники в количестве, определяемом производителем, упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 33781-2016, или коробки по ГОСТ 33781-2016, или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

В один пакет упаковывают подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

Отсутствует механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

 Подгузники, упакованные в потребительскую упаковку, упаковывают в кипу, ящик по [ГОСТ 6658](http://docs.cntd.ru/document/901711452)-75.

 В один ящик, кипу упаковывают подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, с одной датой изготовления (месяц, год).

Транспортирование изделий должно осуществляться по [ГОСТ 6658](http://docs.cntd.ru/document/901711452)-75 любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия перевозки - по [ГОСТ 15150](http://docs.cntd.ru/document/1200003320)-69.
Условия хранения подгузников в транспортной упаковке на складах потребителя и изготовителя – по [ГОСТ 15150](http://docs.cntd.ru/document/1200003320)-69.

Продукция должна иметь Регистрационные удостоверения на медицинское изделие, выданные Росздравнадзором.

**Место, условия, и сроки (периоды) поставки**

Государственное учреждение – Новосибирское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.

Поставка Товара осуществляется непосредственно Получателю по месту его жительства (г. Новосибирск и Новосибирская область) в течение 30 календарных дней, для Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течение 7 календарных дней **(до 31.08.2022 года)** с момента получения направленного Заказчиком реестра получателей товара при наличии у Получателя направления, либо по согласованию с Получателем выдать Товар, по месту нахождения стационарного пункта приема (выдачи) в день обращения Получателя по направлению, выданному Заказчиком Получателю. В случае обращения Получателя к Поставщику до получения им реестра получателей товара произвести выдачу Товара Получателю на основании направления Заказчика.

Срок поступления товара в Новосибирскую область Российской Федерации 100 % общегоколичества втечение 15 дней с даты подписания Государственного контракта.

Срок действия государственного контракта до **30.09.2022** года.

Государственное учреждение – Красноярское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.

Поставка Товара осуществляется непосредственно Получателю по месту его жительства (Красноярский край, кроме единого муниципального образования г. Норильск и Таймырского муниципального района) в течение 30 календарных дней, для Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течение 7 календарных дней **(до 31.08.2022 года)** с момента получения направленного Заказчиком реестра получателей товара при наличии у Получателя направления, либо по согласованию с Получателем выдать Товар, по месту нахождения стационарного пункта приема (выдачи) в день обращения Получателя по направлению, выданному Заказчиком Получателю. В случае обращения Получателя к Поставщику до получения им реестра получателей товара произвести выдачу Товара Получателю на основании направления Заказчика.

Срок поступления товара на территорию Красноярского края Российской Федерации 100 % общего количества в течение 15 дней с даты подписания Государственного контракта.

Срок действия государственного контракта до **30.09.2022** года.

Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Хакасия.

Поставка Товара осуществляется непосредственно Получателю по месту его жительства (Республика Хакасия) в течение 30 календарных дней, для Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течение 7 календарных дней **(до 31.08.2022 года)** с момента получения направленного Заказчиком реестра получателей товара при наличии у Получателя направления, либо по согласованию с Получателем выдать Товар, по месту нахождения стационарного пункта приема (выдачи) в день обращения Получателя по направлению, выданному Заказчиком Получателю. В случае обращения Получателя к Поставщику до получения им реестра получателей товара произвести выдачу Товара Получателю на основании направления Заказчика.

Товар должен быть поставлен в Республику Хакасия в течение 3 рабочих дней с момента заключения Государственного контракта.

Срок действия государственного контракта до **30.09.2022** года.

Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Тыва.

Поставка Товара осуществляется непосредственно Получателю по месту его жительства (Республика Тыва) в течение 30 календарных дней, для Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течение 7 календарных дней **(до 31.08.2022 года)** с момента получения направленного Заказчиком реестра получателей товара при наличии у Получателя направления, либо по согласованию с Получателем выдать Товар, по месту нахождения стационарного пункта приема (выдачи) в день обращения Получателя по направлению, выданному Заказчиком Получателю. В случае обращения Получателя к Поставщику до получения им реестра получателей товара произвести выдачу Товара Получателю на основании направления Заказчика.

Срок поступления товара в Республику Тыва Российской Федерации 100 % общего количества в течение 15 дней с даты подписания Государственного контракта.

Срок действия государственного контракта до **30.09.2022** года.

**Сведения о включенных в цену товара расходах**

Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Описание функциональных и технических характеристик:

Бумажные подгузники для взрослых (термин согласно Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия») группы малые, средние, большие, сверхбольшие для средней и тяжелой степени недержания.

Бумажные подгузники для взрослых должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых» для подгузников группы малые, средние, большие, сверхбольшие для средней и тяжелой степени недержания.

Подгузники – многослойное изделие с абсорбирующим слоем одноразового использования для впитывания и удержания мочи, застежками-липучками и оборками, препятствующими протеканию.

Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Внутренняя поверхность подгузников должна состоять из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Наружная поверхность подгузника нескользящая, из тонкого пластичного экологически чистого материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Впитывающий слой должен состоять из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель и обладающим антибактериальными свойствами, что ограничивает появление неприятного запаха. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Боковые бортики, должны защищать от протеканий жидкости по бокам и не должны содержать латексных элементов, что уменьшает риск аллергических реакций.

Система крепления подгузника на теле инвалида: четыре застежки-липучки многократного использования. Должно быть обязательно наличие индикатора влагонасыщения подгузника. В подгузниках должны отсутствовать механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение на подгузниках должно быть четкое без искажений и пробелов.

Должны отсутствовать следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски. Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Общие требования к подгузникам, реализуемым на территории Российской федерации устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 55082-2012.

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку должны наносить на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, теснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывания краски не допускается.

Маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать:

 - наименование страны-изготовителя;

 - наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

 - наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

 - правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);

 - указания по утилизации подгузника: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

 - информацию о наличии специальных ингредиентов;

 - отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

 - номер артикула (при наличии);

 - количество подгузников в упаковке;

 - дату (месяц, год) изготовления;

 - срок годности, устанавливаемый изготовителем;

 - обозначение настоящего Национального стандарта;

 - штриховой код (при наличии).

Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства подгузников и их применение, и др.

Остаточный срок годности Товара на момент его поставки должен составлять не менее 12 месяцев от срока годности, установленного производителем. Объем предоставления гарантии качества товаров распространяется на весь объем поставляемого Товара.

Подгузники должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Подгузники в количестве, определяемом производителем, упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 33781-2016, или коробки по ГОСТ 33781-2016, или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

В один пакет упаковывают подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

Отсутствует механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

Подгузники, упакованные в потребительскую упаковку, упаковывают в кипу, ящик по ГОСТ 6658-75.

В один ящик, кипу упаковывают подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, с одной датой изготовления (месяц, год).

Транспортирование изделий должно осуществляться по ГОСТ 6658-75 любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия перевозки - по ГОСТ 15150-69.

Условия хранения подгузников в транспортной упаковке на складах потребителя и изготовителя – по ГОСТ 15150-69.

Продукция должна иметь Регистрационные удостоверения на медицинское изделие, выданные Росздравнадзором.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Характеристика Изделия | Наименование по коду КТРУ, код КТРУ | Заказчик | Кол-во (шт.) | Общее кол-во(шт.) |
|  | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г, обратная сорбция не более 4,4г, скорость впитывания не менее 2,3 см3/с(22-01-06) | Подгузники для взрослыхКТРУ 17.22.12.130-00000001 | Государственное учреждение – Новосибирское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации | 90751 | 311751 |
| Государственное учреждение – Красноярское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации | 160000 |
| Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Хакасия | 60000 |
| Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Тыва | 1000 |
|  | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г, обратная сорбция не более 4,4г, скорость впитывания не менее 2,3 см3/с(22-01-07) | Подгузники для взрослыхКТРУ 17.22.12.130-00000001 | Государственное учреждение – Новосибирское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации | 87102 | 324022 |
| Государственное учреждение – Красноярское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации | 215400 |
| Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Хакасия | 5520 |
| Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Тыва | 16000 |
|  | Подгузники для взрослых, размер "М" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300 г-образная сорбция не более 4,4г, скорость впитывания не менее 2,3 см3/с(22-01-08) | Подгузники для взрослыхКТРУ 17.22.12.130-00000001 | Государственное учреждение – Новосибирское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации | 434143 | 1020143 |
| Государственное учреждение – Красноярское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации | 450000 |
| Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Хакасия | 130000 |
| Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Тыва | 6000 |
|  | Подгузники для взрослых, размер "М" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г,обратная сорбция не более 4,4г, скорость впитывания не менее 2,3 см3/с(22-01-09) | Подгузники для взрослыхКТРУ 17.22.12.130-00000001 | Государственное учреждение – Новосибирское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации | 337051 | 1258051 |
| Государственное учреждение – Красноярское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации | 768000 |
| Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Хакасия | 15000 |
| Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Тыва | 138000 |
|  | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г, обратная сорбция не более 4,4г, скорость впитывания не менее 2,3 см3/с(22-01-10) | Подгузники для взрослыхКТРУ 17.22.12.130-00000001 | Государственное учреждение – Новосибирское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации | 432254 | 1055254 |
| Государственное учреждение – Красноярское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации | 528000 |
| Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Хакасия | 90000 |
| Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Тыва | 5000 |
|  | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г, обратная сорбция не более 4,4г, скорость впитывания не менее 2,3 см3/с(22-01-11) | Подгузники для взрослыхКТРУ 17.22.12.130-00000001 | Государственное учреждение – Новосибирское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации | 292545 | 1276545 |
| Государственное учреждение – Красноярское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации | 918000 |
| Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Хакасия | 10000 |
| Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Тыва | 56000 |
|  | Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г, обратная сорбция не более 4,4г, скорость впитывания не менее 2,3 см3/с(22-01-12) | Подгузники для взрослыхКТРУ 17.22.12.130-00000001 | Государственное учреждение – Новосибирское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации | 42195 | 176695 |
| Государственное учреждение – Красноярское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации | 120000 |
| Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Хакасия | 11000 |
| Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Тыва | 3500 |
|  | Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г, обратная сорбция не более 4,4г, скорость впитывания не менее 2,3 см3/с(22-01-13) | Подгузники для взрослыхКТРУ 17.22.12.130-00000001 | Государственное учреждение – Новосибирское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации | 52079 | 220079 |
| Государственное учреждение – Красноярское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации | 150000 |
| Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Хакасия | 3000 |
| Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Тыва | 15000 |
| **ИТОГО:** | **5642540** |

*Руководствуясь п.5 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145 Заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые не предусмотрены в позиции каталога.*

*Заказчиком применяются собственные характеристики товара, в связи с отсутствием характеристик данного товара в позиции КТРУ.*